## Sheet1
2020年10月工作总结 |  |  |  | 制表：郭佩港
日期：2020.10.30
1 | 常规工作 | 维保项目的日常报修处理 | 维保项目的日常报修处理
2 |  | 成本管控 | 和乔丽晶运行项目的能耗管理，能耗统计
3 |  | 人员管理 | 运行、运维人员的工作协调、安排
4 |  | 技术支持 | 看现场，技术支持
5
6 | 项目工作 | 9月大修项目扫尾 | 乔治费歇尔，艾福亿维大修扫尾
7 |  | 维保项目停机保养 | 维保项目停机保养
8 |  | 维保项目开机保养、调试 | 维保项目开机保养、调试、试运行
9 |  | 和乔丽晶供暖系统改造 | 和乔丽晶供暖系统改造跟进
10 |  | 天津天保电力大修 | 天津天保电力项目准备材料工具进场
11 |  | 梅地亚、华奥跨项目协调 | 梅地亚修水泵、华润协鑫清洗、华奥调整燃烧机
12 |  | 10月维修项目 | 东艺传媒两台直燃机溶液过滤已完成
乔治费歇尔1号机器维修处理
13