## Sheet1
借 支 单
单位： 北京三汇能环科技发展有限公司 日期：2020 年 11 月 15 日
摘 要 | 2020.11.15日申请借支立业大厦空调改造法兰、弯头费
金 额 | 元整 |  |  | ￥ |  | 20152
票据性质 | 发票 | 收据
张数 | 欠 | 0
审批人： |  |  | 证明或验收： |  | 经手：刘述珍
单位全称：保定市北泽高桥阀门销售有限公司
开户行：建设银行阳光大街支行
账号：1305 0166 5908 0000 1264
序号 | 商品全名 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
2020-10-22 | 焊接弯头 | D273*7 | 个 | 11 | 195 | 2145
| 焊接弯头 | D219*6.5 | 个 | 7 | 90 | 630
| 焊接封头 | D159*4.5 | 个 | 2 | 7.5 | 15
| 焊接封头 | D57*3 | 个 | 2 | 2 | 4
| 焊接变径 | 273/219 | 个 | 2 | 60 | 120
| 焊接变径 | 219/159 | 个 | 4 | 36 | 144
| 焊接变径 | 159/108 | 个 | 2 | 23 | 46
| 焊接变径 | 108/89 | 个 | 2 | 10.5 | 21
| 焊接变径 | 89/57 | 个 | 2 | 8.2 | 16.4
| 涡轮对夹蝶阀 | DN250 | 个 | 2 | 464 | 928
| 涡轮对夹蝶阀 | DN200 | 个 | 2 | 294 | 588
| 涡轮对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 8 | 174 | 1392
| 手柄对夹蝶阀 | DN80 | 个 | 24 | 68 | 1632
| 手柄对夹蝶阀 | DN50 | 个 | 2 | 53 | 106
| 铜截止阀 | DN25 | 个 | 4 | 22.8 | 91.2
10-22 | 铜截止阀 | DN20 | 个 | 8 | 18 | 144
| 铜质放气阀 | DN20 | 个 | 4 | 12 | 48
| 不锈钢波纹补偿器 | DN200 | 个 | 2 | 348 | 696
| 橡胶软接头 | DN150 | 个 | 1 | 128 | 128
| 法兰 | DN250 | 个 | 4 | 116 | 464
| 法兰 | DN200 | 个 | 8 | 50 | 400
| 法兰 | DN150 | 个 | 16 | 38.5 | 616
| 法兰 | DN80 | 个 | 48 | 20.5 | 984
| 法兰 | DN50 | 个 | 4 | 12.6 | 50.4
| 压力表 | 0~1.6Mpa | 套 | 4 | 34 | 136
| 温度表 | 0~100℃ | 套 | 4 | 29 | 116
| 建支内丝弯头 | DN25 | 个 | 8 | 3.34 | 26.72
| 建支内丝弯头 | DN20 | 个 | 12 | 2.2 | 26.4
| 建支内丝三通 | DN20 | 个 | 4 | 3.1 | 12.4
| 建支内丝管箍 | DN20 | 个 | 4 | 1.8 | 7.2
| 镀锌单头螺栓 | 20*80 | 套 | 64 | 2.1 | 134.4
| 镀锌双头螺栓 | 22*200 | 套 | 24 | 4.88 | 117.12
| 镀锌双头螺栓 | 20*160 | 套 | 88 | 3.6 | 316.8
| 镀锌双头螺栓 | 16*130 | 套 | 192 | 1.89 | 362.88
| 镀锌双头螺栓 | 16*160 | 套 | 8 | 2.3 | 18.4
| 金属法兰垫 | DN200 | 个 | 4 | 3.5 | 14
2020-10-28 | 焊接弯头 | DN80 | 个 | 2 | 10.3 | 20.6
| 焊接变径 | 219*89 | 个 | 2 | 36 | 72
| 焊接变径 | 159*133 | 个 | 2 | 23 | 46
| 焊接变径 | 133*109 | 个 | 2 | 13 | 26
| 焊接变径 | 109*57 | 个 | 2 | 11 | 22
| 涡轮对夹碟阀 | DN200 | 个 | 2 | 294 | 588
| 消声止回阀 | DN200 | 个 | 1 | 420 | 420
| Y型过滤器 | DN200 | 个 | 1 | 675 | 675
| 橡胶软接头 | DN200 | 个 | 2 | 221 | 442
| 蝶阀焊接法兰 | DN200 | 个 | 8 | 50 | 400
| 蝶阀焊接法兰 | DN80 | 个 | 4 | 20.5 | 82
| 金属法兰垫 | DN200 | 个 | 4 | 12 | 48
| 压力表 | 0~1.0Mpa | 套 | 4 | 34 | 136
| 表盘式温度表 | 0~100℃ | 套 | 2 | 29 | 58
| 双头螺栓 | 20*160 | 套 | 24 | 3.6 | 86.4
| 双头螺栓 | 20*220 | 套 | 12 | 4.5 | 54
| 双头螺栓 | 16*140 | 套 | 16 | 1.89 | 30.24
| 单头螺栓 | 20*90 | 套 | 64 | 2.2 | 140.8
| 单头螺栓 | 16*70 | 套 | 16 | 1.1 | 17.6
2020-11-02 | 焊接弯头 | DN50 | 个 | 12 | 4.9 | 58.8
| 焊接弯头 | DN40 | 个 | 6 | 3.9 | 23.4
| 焊接变径 | 50*40 | 个 | 2 | 3 | 6
| 橡胶软连接 | DN40 | 个 | 4 | 47 | 188
| 悬片止回阀 | DN40 | 个 | 2 | 68 | 136
| 手柄对夹蝶阀 | DN50 | 个 | 5 | 53 | 265
| 手柄对夹蝶阀 | DN40 | 个 | 4 | 53 | 212
| 不锈钢波纹管 | DN50*250 | 根 | 2 | 35 | 70
| 蝶阀法兰 | DN50 | 片 | 13 | 12.6 | 163.8
| 蝶阀法兰 | DN40 | 片 | 12 | 10.9 | 130.8
| 硅胶法兰垫 | DN40 | 片 | 8 | 0.3 | 2.4
| 镀锌双头螺栓 | 16*140 | 套 | 44 | 1.89 | 83.16
| 单头螺栓 | 16*70 | 套 | 62 | 1.1 | 68.2
| 镀锌单头螺栓 | 12*70 | 套 | 8 | 0.6 | 4.8
| 橡胶减震垫板 | 1*4 | 块 | 4 | 3 | 12
| 膨胀螺栓 | 10*110 | 条 | 120 | 0.87 | 104.4
| 建支管箍 | DN50 | 个 | 4 | 7 | 28
| 生料带 |  | 盘 | 20 | 1 | 20
| 木托 | 250 | 套 | 6 | 18 | 108
| 木托 | 200 | 套 | 2 | 13.5 | 27
| U型卡 | 50 | 个 | 6 | 0.7 | 4.2
| 焊接弯头 | 273 | 个 | 2 | 195 | 390
2020-11-04 | 法兰 | 50 | 片 | 3 | 11.7 | 35.1
| 止回阀 | 50 | 个 | 1 | 75 | 75
| 法兰垫 | 50 | 片 | 3 | 0.5 | 1.5
| 螺栓 | 16*70 | 套 | 12 | 1.1 | 13.2
| 焊接弯头 | 50 | 个 | 10 | 4.9 | 49
| U型卡 | 50 | 个 | 6 | 0.5 | 3
| 压力表 |  | 套 | 5 | 34 | 170
2020-11-06 | 手柄对夹蝶阀 | 80 | 台 | 2 | 108 | 216
2020-11-09 | 铜球阀 | 32 | 个 | 1 | 31 | 31
| 铜球阀 | 20 | 个 | 1 | 15.3 | 15.3
| 浮球阀 | 50 | 个 | 1 | 90 | 90
| 木托 | 100 | 套 | 2 | 7 | 14
| 木托 | 50 | 套 | 2 | 4 | 8
| 安全阀 | 32 | 个 | 1 | 72 | 72
| 熟丝 | 32*100 | 个 | 2 | 3 | 6
| 管箍 | 32 | 个 | 1 | 3.9 | 3.9
2020-11-10 | 焊接管箍 | 15 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
| 对丝 | 15 | 个 | 1 | 1.2 | 1.2
| 铜球阀 | 15 | 个 | 1 | 12.4 | 12.4
| 不锈钢止回阀 | 40 | 个 | 2 | 68 | 136
2020-11-12 | 木托 | 200 | 套 | 4 | 13 | 52
| 木托 | 250 | 套 | 2 | 17 | 34
| 电接点压力表 |  | 块 | 1 | 75 | 75
| 熟古 | 15 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
| 对丝 | 15 | 个 | 1 | 1.3 | 1.3
| 铜球阀 | 15 | 个 | 1 | 12.5 | 12.5
| 过滤器 | 50 | 个 | 1 | 57 | 57
| 不锈钢止回阀 | 50 | 个 | 1 | 83 | 83
| 表弯 |  | 个 | 1 | 4 | 4
| 表三通 |  | 个 | 1 | 12 | 12
| 法兰 | 50 | 片 | 2 | 12.6 | 25.2
| 螺栓 | 16*65 | 套 | 4 | 1.1 | 4.4
| 螺栓 | 16*120 | 套 | 4 | 1.89 | 7.56
| 法兰垫 | 50 | 个 | 2 | 0.5 | 1
| 木托 | 125 | 套 | 2 | 8 | 16
| 铜球阀 | 25 | 个 | 4 | 21.5 | 86
| 对丝 | 25 | 个 | 4 | 3 | 12
2020-11-13 | 过滤器 | 50 | 个 | 1 | 57 | 57
| 带防水盒五孔插座 |  | 个 | 1 | 13 | 13
| 法兰 | 80 | 片 | 2 | 20.5 | 41
| 法兰垫 | 80 | 个 | 2 | 0.8 | 1.6
| 铜球阀 | 20 | 个 | 3 | 15.3 | 45.9
| 铜球阀 | 15 | 个 | 2 | 12.4 | 24.8
| 对丝 | 20 | 个 | 2 | 1.7 | 3.4
| 对丝 | 15 | 个 | 2 | 1.3 | 2.6
| U型卡 | 20 | 个 | 10 | 0.3 | 3
| 法兰垫 | 200 | 个 | 4 | 12 | 48
| 法兰 | 100 | 片 | 1 | 23 | 23
2020-11-16 | 铜球阀 | 20 | 个 | 3 | 15.3 | 45.9
| 弯头 | 20 | 个 | 6 | 2.2 | 13.2
| 水咀 | 20 | 个 | 1 | 15 | 15
| 镀锌单头螺栓 | 20*80 | 套 | 18 | 2.2 | 39.6
| 螺母 | 16 | 套 | 8 | 0.3 | 2.4
2020-11-17 | 手柄蝶阀 | 50 | 个 | 1 | 91 | 91
| 法兰 | 50 | 片 | 4 | 12.5 | 50
| 法兰垫 | 50 | 个 | 4 | 0.5 | 2
| 镀锌双头螺栓 | 16*110 | 套 | 4 | 1.89 | 7.56
| 镀锌单头螺栓 | 16*60 | 套 | 16 | 1 | 16
0
| 合计 |  |  |  |  | 20152.44