## 燃气月度能耗报表
2019年 10月 三汇能环华澳中心项目燃气月度能耗表
项目 | 生活热水锅炉 |  |  |  | 供暖锅炉 | [7 empty] | 直燃机
| 燃气单价： 元/m³ |  |  |  | 燃气单价： 元/m³ | [7 empty] | 燃气单价： 元/m³
设备 | 1#炉 |  | 2#炉 |  | 一期1#炉 |  | 一期2#炉 |  | 二期1#炉 |  | 二期2#炉 |  | 1# |  | 2#
日期 | 燃气量 /m³ | 实际费用 /元 | 燃气量 /m³ | 实际费用/元 | 燃气量 /m³ | 实际费用 /元 | 燃气量 /m³ | 实际费用 /元 | 燃气量 /m³ | 实际费用 /元 | 燃气用量/m³ | 实际费用 /元 | 燃气用量/m³ | 实际费用 /元 | 燃气用量/m³ | 实际费用 /元
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 |  |  |  | 1661
18 |  |  |  | 1946
19 |  | 1613 |  | 393
20 |  | 2207
21 |  | 2145
22 |  | 2104
23 |  | 2114
24 |  | 2211
25 |  | 2180
26 |  | 2262
27 |  | 2282
28 |  | 2262
29 |  | 2238
30 |  | 2209
31 |  | 1981
小计 | 0 | 27808 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 燃气/m³ | 0 | 费用/元 | 31808 | 燃气/m³ |  | 0 |  | 费用/元 |  | 0 |  | 燃气/m³ | 0 | 费用/元 | 0
2019年 11 月 三汇能环华澳中心项目燃气月度能耗表
项目 | 生活热水锅炉 |  |  |  | 供暖锅炉 | [7 empty] | 直燃机
| 燃气单价： 元/m³ |  |  |  | 燃气单价： 元/m³ | [7 empty] | 燃气单价： 元/m³
设备 | 1#炉 |  | 2#炉 |  | 一期1#炉 |  | 一期2#炉 |  | 二期1#炉 |  | 二期2#炉 |  | 1# |  | 2#
日期 | 燃气量 /m³ | 实际费用 /元 | 燃气量 /m³ | 实际费用/元 | 燃气量 /m³ | 实际费用 /元 | 燃气量 /m³ | 实际费用 /元 | 燃气量 /m³ | 实际费用 /元 | 燃气用量/m³ | 实际费用 /元 | 燃气用量/m³ | 实际费用 /元 | 燃气用量/m³ | 实际费用 /元
1 |  | 1967
2 |  | 1983
3 | 683 | 1882 | 146 | 424 | 1257 | 3630 | 1005 | 2697 | 717 | 2072 | 420 | 1126 | 56 | 161 | 21 | 62
4 | 427 | 1234 | 409 | 1182 | 1555 | 4494 |  |  | 1158 | 3347 |  |  | 745 | 1540
5 | 397 | 1207 | 507 | 1375 | 1538 | 5259 |  |  | 1345 | 3861
6 | 406 | 1206 | 400 | 1001 | 2201 | 5547 |  |  | 1185 | 3456
7 | 444 | 956 | 442 | 1276 | 1896 | 5420 |  |  | 1188 | 3475
8 | 527 | 2342 | 301 | 778 | 2037 | 5219 |  |  | 1213 | 3106 |  |  | 264 | 972
9 | 533 | 1327 | 248 | 617 | 1636 | 4820 |  |  | 1153 | 2871 |  |  | 261 | 754
10 | 487 | 1213 | 416 | 1030 | 2020 | 5032 |  |  | 1189 | 2960 |  |  |  |  | 130 | 376
11 | 456 | 1136 | 694 | 1113 | 1959 | 4880 |  |  | 1126 | 2806 |  |  | 497 | 1611 | 165 | 375
12 | 428 | 1008 | 310 | 736 | 2177 | 4645 |  |  | 1160 | 2591 |  |  | 429 | 1044
13 | 551 | 1371 | 341 | 868 | 2007 | 5485 |  |  | 1429 | 3548 |  |  | 463 | 1136 | 165 | 410
14 | 439 | 1130 | 483 | 1236 | 2795 | 7228 |  |  | 1856 | 4566 |  |  |  |  | 560 | 1420
15 | 500 | 1227 | 485 | 1033 | 3166 | 7522 |  |  | 2034 | 4825 |  |  |  |  | 448 | 1253
16 | 478 | 1315 | 458 | 1257 | 3099 | 8521 |  |  | 1978 | 5532 |  |  |  |  | 358 | 983
17 | 495 | 1362 | 463 | 1276 | 3213 | 8805 |  |  | 973 | 2673 | 1184 | 3256 |  |  | 580 | 1595
18 | 470 | 1292 | 498 | 1270 | 3336 | 9174 |  |  |  |  | 2357 | 6485 | 346 | 709 | 579 | 1907
19 | 425 | 1168 | 487 | 1340 | 3411 | 9384 |  |  |  |  | 2340 | 6433 | 693 | 1899
20 | 435 | 1195 | 398 | 1089 | 3336 | 9124 |  |  |  |  | 2528 | 6954 | 637 | 1754
21 | 319 | 806 | 624 | 1411 | 3345 | 8054 |  |  |  |  | 2417 | 5789 | 608 | 1693
22 | 172 | 480 | 730 | 2008 |  |  | 2693 | 7621 |  |  | 2451 | 6743 | 454 | 1249
23 |  |  | 1065 | 2187 |  |  | 2045 | 8366 |  |  | 2130 | 5874 | 318 | 874
24 |  |  | 750 | 1683 |  |  | 3333 | 9168 |  |  | 2311 | 6337 | 515 | 1415
25
26
27
28
29
30
31
小计 | 9072 | 28807 | 10655 | 26190 | 45984 | 122243 | 9076 | 27852 | 19704 | 51689 | 18138 | 48997 | 6286 | 16811 | 3006 | 8381
合计 | 燃气/m³ | 19727 | 费用/元 | 54997 | 燃气/m³ |  | 92902 |  | 费用/元 |  | 250781 |  | 燃气/m³ | 9292 | 费用/元 | 25192

## 燃气用量统计表
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 9 月 26 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 173962.1765 | 243374.6713 | 330902.09 | 311667.4083 | 154595.5882 | 179623.8408 | 144882.2907 | 245941.5467
实际用量（m³）
燃气表底数（元） | 84667 | 151837 | 193620 | 133316 | 92986 | 104073 | 56296 | 16058
实用金额（元）
|  |  | 122936 |  | 48310 |  |  | 12190
11月2日表底 | 77516 | 151780
2019 年 11 月 3 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 174221 | 243520 | 331436 | 312129 | 154925 | 179810 | 144938 | 245963 | 11月1日直燃机冷暖切换
实际用量（m³） | 258.8235 | 145.3287 | 533.91 | 461.5917 | 329.4118 | 186.1592 | 55.7093 | 21.4533 | 11月3日调试供暖一期、二期的4台供暖锅炉
燃气表底数（元） | 76768 | 151360 | 192077 | 131982 | 92034 | 103535 | 56135 | 15996
实用金额（元） | 748 | 420 | 1543 | 1334 | 952 | 538 | 161 | 62
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 174645 | 243521 | 332159 | 312672 | 155313 | 180044
实际用量（m³） | 424 | 1 | 723 | 543 | 388 | 234
燃气表底数（元） | 75634 | 151356 | 189990 | 130619 | 90914 | 102947
实用金额（元） | 1134 | 4 | 2087 | 1363 | 1120 | 588
合计（m³） | 682.8235 | 146.3287 | 1256.91 | 1004.5917 | 717.4118 | 420.1592
合计金额（元） | 1882 | 424 | 3630 | 2697 | 2072 | 1126
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 4 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 174867 | 243685 | 332920 |  | 155878
实际用量（m³） | 222 | 164 | 761 |  | 565
燃气表底数（元） | 74992.42 | 150882.04 | 187790.71 |  | 89281.15
实用金额（元） | 641.58 | 473.96 | 2199.29 |  | 1632.85
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 175072 | 243930 | 333714 |  | 156471
实际用量（m³） | 205 | 245 | 794 |  | 593
燃气表底数（元） | 74399.97 | 150173.99 | 185496.05 |  | 87567.38
实用金额（元） | 592.45 | 708.05 | 2294.66 |  | 1713.77
合计（m³） | 427 | 409 | 1555 |  | 1158
合计金额（元） | 1234.03 | 1182.01 | 4493.95 |  | 3346.62
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 5 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 222 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 641.58 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计（m³） | 222 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
合计金额（元） | 641.58 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 6 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 222 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 641.58 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计（m³） | 222 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
合计金额（元） | 641.58 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 7 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
合计金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 8 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
合计金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 9 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
合计金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 10 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
合计金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 11 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
合计金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 12 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 222 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 641.58 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计（m³） | 222 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
合计金额（元） | 641.58 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 13 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³）
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 1 4 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
合计金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 15 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
燃气表底数（元）
实用金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计（m³） | 222 | 0 | 0 |  | 0
合计金额（元） | 641.58 | 0 | 0 |  | 0
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 16 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 222 | 243685 | 332920 |  | 155878
实际用量（m³） | 222 | 243685 | 332920 |  | 155878
燃气表底数（元） | -641.58 | -704249.65 | -962138.8 |  | -450487.42
实用金额（元） | 641.58 | 704249.65 | 962138.8 |  | 450487.42
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 175072 | 243930 | 333714 |  | 156471
实际用量（m³） | 174850 | 245 | 794 |  | 593
燃气表底数（元） | -505958.08 | -704957.7 | -964433.46 |  | -452201.19
实用金额（元） | 505316.5 | 708.05 | 2294.66 |  | 1713.77
合计（m³） | 175072 | 243930 | 333714 |  | 156471
合计金额（元） | 505958.08 | 704957.7 | 964433.46 |  | 452201.19
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 17 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 175294 | 243685 | 332920 |  | 155878
实际用量（m³） | 222 | -245 | -794 |  | -593
燃气表底数（元） | -506599.66 | -704249.65 | -962138.8 |  | -450487.42
实用金额（元） | 641.58 | -708.05 | -2294.66 |  | -1713.77
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 175072 | 243930 | 333714 |  | 156471
实际用量（m³） | -222 | 245 | 794 |  | 593
燃气表底数（元） | -505958.08 | -704957.7 | -964433.46 |  | -452201.19
实用金额（元） | -641.58 | 708.05 | 2294.66 |  | 1713.77
合计（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 18 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 175294 | 243685 | 332920 |  | 155878
实际用量（m³） | 222 | -245 | -794 |  | -593
燃气表底数（元） | -506599.66 | -704249.65 | -962138.8 |  | -450487.42
实用金额（元） | 641.58 | -708.05 | -2294.66 |  | -1713.77
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 175072 | 243930 | 333714 |  | 156471
实际用量（m³） | -222 | 245 | 794 |  | 593
燃气表底数（元） | -505958.08 | -704957.7 | -964433.46 |  | -452201.19
实用金额（元） | -641.58 | 708.05 | 2294.66 |  | 1713.77
合计（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
2019 年 11 月 19 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 175294 | 243685 | 332920 |  | 155878
实际用量（m³） | 222 | -245 | -794 |  | -593
燃气表底数（元） | -506599.66 | -704249.65 | -962138.8 |  | -450487.42
实用金额（元） | 641.58 | -708.05 | -2294.66 |  | -1713.77
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³） | 175072 | 243930 | 333714 |  | 156471
实际用量（m³） | -222 | 245 | 794 |  | 593
燃气表底数（元） | -505958.08 | -704957.7 | -964433.46 |  | -452201.19
实用金额（元） | -641.58 | 708.05 | 2294.66 |  | 1713.77
合计（m³） | 0 | 0 | 0 |  | 0
合计金额（元） | 0 | 0 | 0 |  | 0
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：

## 燃气日耗表
华澳中心锅炉房燃气日耗统计表
年 月 日
白班值班员： 热水炉燃气单价： 元/m³ ； 供暖炉燃气单价： 元/m³ ； 直燃机燃气单价： 元/m³
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³）
燃气表底数（元）
实用金额（元）
夜班值班员：
设备名称 | 生活热水锅炉 |  | 一期供暖锅炉 |  | 二期供暖锅炉 |  | 直燃机 |  | 备注
| 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2#
计量表底数（m³）
实际用量（m³）
燃气表底数（元）
实用金额（元）
合计（m³）
合计金额（元）
注：锅炉房燃气日耗统计表要求认真按时查表，字迹清晰无误，内容完整。
主管审核：

## 供暖运行记录
华澳中心供暖锅炉运行记录表
天气： | [5 empty] | 温度： |  |  |  |  | 风力： | [6 empty] | 年 月 日
时间 | 一期供暖 | [9 empty] | 二期供暖 | [9 empty] | 补水
| 运行炉号 | 一次侧 |  |  |  | 二次侧 |  |  |  | 燃气量 | 运行炉号 | 一次侧 |  |  |  | 二次侧 |  |  |  | 燃气量 | 一期压力Mpa | 二期压力Mpa | 一次补水压力Mpa
|  | 供水温度℃ | 回水温度℃ | 循环泵压力Mpa | 运行泵 | 供水温度℃ | 回水温度℃ | 循环泵压力Mpa | 运行泵 |  |  | 供水温度℃ | 回水温度℃ | 循环泵压力Mpa | 运行泵 | 供水温度℃ | 回水温度℃ | 循环泵压力Mpa | 运行泵
9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
25:00
27:00
29:00
31:00
白班值班 | [6 empty] | 夜班值班 | [6 empty] | 设备卫生情况
主管审核：

## 空调制冷记录表（正式）
直然型溴化锂吸收式冷温水机主运行数据记录
运行机组： |  |  |  | 值班人员： | [5 empty] | 日期： 年 月 日
主机开启时间： |  |  |  | 主机关闭时间： |  |  |  | 最高气温： |  |  |  | 湿度：
记录时间 | 真空度Kpa | 吸收液浓度% | 温度记录（℃） | [6 empty] | 压力记录（Mpa） |  |  |  | 燃气表底
|  |  | 冷温水出口 | 冷温水进口 | 冷却水出口 | 冷却水进口 | 排烟 | 高发 | 低发 | 冷温水进口 | 冷温水出口 | 冷却水进口 | 冷却水出口
注：以上巡检记录为每两小时记录一次。
重要事项：
主管签字：

## 直燃机运行记录（冬季）
华澳中心直燃机运行记录表(冬季)
[9 empty] | 年 | 月 | 日
时间 | 运行炉号 | 供水温度℃ | 回水温度℃ | 高压发生器温度℃ | 低压发生器温度℃ | 排烟温度℃ | 分水器压力Mpa | 集水器压力Mpa | 冷温泵Mpa | 运行泵 | 燃气量
9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
25:00
27:00
29:00
31:00
运行交接班记录 |  |  | 当班用 气量 |  |  | 运行交接班记录 |  |  | 当班用 气量
|  |  | 值班人 | [5 empty] | 值班人
重要操作记录：
主管签字：

## 锅炉房值班记录表
锅炉房值班记录表
日期 | 班次/时间 | 天气
值班记录
操作记录
重大事项 描述
其他记录
下传通知
交班时间： | 交班人： | 接班人：

## 巡查记录表
冷却塔、水泵房巡检表
日期 | 时间 | 补水泵压力状态 | 阀门状态 | 水电安全状态 | 水泵系统状态 | 水箱液位 | 冷却塔液位 | 水表表底 | 巡检人 | 备注
注：1、此表格每日巡查三次，早、中、晚，每月上交专业主管签字，部门存档。 2、正常打“√”，空白处打“/”，异常打“X”并在备注处说明。
主管签字：

## 直燃机运行记录（夏季）
华澳中心直燃机运行记录表(夏季)
年 月 日
时间 | 冷温水进口温度℃ | 冷温水出口温度℃ | 高压发生器温度℃ | 高压发生器温度℃ | 冷却水进口温度℃ | 冷却水出口温度℃ | 排烟温度℃ | 吸收液浓度℃ | 变频器频率 | 高压发生器压力Mpa | 冷温水进口压力Mpa | 冷温水出口压力Mpa | 高压发生器压力Mpa | 高压发生器压力Mpa | 燃气量m³
运行交接记录 |  |  |  |  | 运行时间 |  |  | 运行交接记录 |  |  |  |  | 运行时间
[5 empty] | 燃气量 | [7 empty] | 燃气量
[5 empty] | 值班人 | [7 empty] | 值班人
备注：
主管签字：

## 外来人员签到表
外来人员签到表
项目部：
序号 | 来访日期 | 来访单位及来访人 | 事由 | 联系电话 | 人数 | 机房名称 | 来访时间 | 离开时间 | 接待人员

## 生活热水
富地广场锅炉房温度、压力巡查记录
白班值班员： | [6 empty] | 夜班值班员： | [6 empty] | 年 月 日
时间 | 一号锅炉参数 |  |  |  |  | 二号锅炉参数 |  |  |  |  | 系统参数 |  |  |  | 能耗参数
| 出口温度℃ | 入口温度℃ | 燃烧机状态 | 主体真空度 | 锅炉出口压力 | 出口温度℃ | 入口温度℃ | 燃烧机状态 | 锅炉主体压力 | 锅炉出口压力 | 分水器压力 | 集水器压力 | 分水器温度 | 集水器温度 | 燃气表 | 电表 | 水表 | 备注
7:00
9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
1:00
27:00
29:00
备注：
值班人：

## 电导率测定数据登记表
水质电导率测定数据登记表
[7 empty] | 年 | 月
测定日期 | 测定时间 | 测定值 （μs/cm） | 是否超标 | 排污量（吨） | 排污时间 | 排污后值 | 操作人 | 仪器状态 | 备注
1 |  |  | 是 否
2 |  |  | 是 否
3 |  |  | 是 否
4 |  |  | 是 否
5 |  |  | 是 否
6 |  |  | 是 否
7 |  |  | 是 否
8 |  |  | 是 否
9 |  |  | 是 否
10 |  |  | 是 否
11 |  |  | 是 否
12 |  |  | 是 否
13 |  |  | 是 否
14 |  |  | 是 否
15 |  |  | 是 否
16 |  |  | 是 否
17 |  |  | 是 否
18 |  |  | 是 否
19 |  |  | 是 否
20 |  |  | 是 否
21 |  |  | 是 否
22 |  |  | 是 否
23 |  |  | 是 否
24 |  |  | 是 否
25 |  |  | 是 否
26 |  |  | 是 否
27 |  |  | 是 否
28 |  |  | 是 否
29 |  |  | 是 否
30 |  |  | 是 否
31 |  |  | 是 否
电导率应控制在＜2000μs/cm以下，达到2000以上必须排污。在雨后、风沙大、高温高湿天气即使电导率达标也要排污。每天测定一次，需排污时、排污后再次测定一次。
主管签字：

## 商业区域测温记录
富地广场商业区域测温记录表
|  |  |  | 年 |  | 月
日期 | 区域 | 超市 |  | 巡查时间 | 巡查人 | 天气
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
温度 ℃ 湿度 %； 风力 级
注：每天巡查测温三次，时间为10：00、14：00、16：30
主管签字