## Sheet1
借 支 单
单位： 北京三汇能环科技发展有限公司 日期：2020 年 11 月 8 日
摘 要 | 2020.11.8日申请借支富地广场锅炉改造阀门、法兰、弯头费
金 额 | 元整 |  |  | ￥ |  | 3812
票据性质 | 发票 | 收据
张数 | 欠 | 0
审批人： |  |  | 证明或验收： |  | 经手：刘述珍
单位全称：保定市北泽高桥阀门销售有限公司
开户行：建设银行阳光大街支行
账号：1305 0166 5908 0000 1264
序号 | 商品全名 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
2020-10-14 | 焊接弯头 | D219 | 个 | 8 | 85 | 680 | 富地广场
| 大小头 | 273*133 | 个 | 2 | 49 | 98
| 涡轮蝶阀 | DN200 | 台 | 2 | 294 | 588
| 橡胶软接头 | DN200 | 台 | 2 | 221 | 442
| 法兰 | DN200 | 片 | 8 | 50 | 400
| 法兰 | DN125 | 片 | 2 | 30 | 60
| 压力表 |  | 套 | 2 | 34 | 68
| 温度表 | 100° | 套 | 2 | 29 | 58
| 镀锌双头螺栓 | 20*170 | 套 | 25 | 3.8 | 95
| 镀锌单头螺栓 | 20*90 | 套 | 50 | 2.2 | 110
| 镀锌单头螺栓 | 16*80 | 套 | 35 | 1.2 | 42
2020-10-28 | 焊接弯头 | DN65 | 个 | 6 | 8.7 | 52.2
| 焊接弯头 | DN50 | 个 | 4 | 4.9 | 19.6
| 焊接弯头 | DN25 | 个 | 5 | 3.8 | 19
| 法兰球阀 | DN65 | 个 | 2 | 190 | 380
| 干式法兰水表 | DN65 | 个 | 1 | 247 | 247
| 蝶阀焊接法兰 | DN65 | 个 | 10 | 17.5 | 175
| 蝶阀焊接法兰 | DN50 | 个 | 2 | 12.6 | 25.2
| 金属法兰垫 | DN65 | 个 | 10 | 1.5 | 15
| 压力表 | 0~1.0Mpa | 套 | 2 | 34 | 68
| 表盘式温度表 | 0~100℃ | 套 | 2 | 29 | 58
| 单头螺栓 | 16*100 | 套 | 4 | 1.65 | 6.6
| 单头螺栓 | 16*65 | 套 | 35 | 1.04 | 36.4
| 空调木托 | D76 | 套 | 3 | 4 | 12
2020-11-04 | 焊接弯头 | 20 | 个 | 5 | 3 | 15 | 富地广场
| 排气阀 | 20 | 个 | 1 | 12 | 12
| 闸阀 | 20 | 个 | 1 | 17.1 | 17.1
| 管箍 | 20 | 个 | 1 | 1.7 | 1.7
| 对丝 | 20 | 个 | 1 | 1.7 | 1.7
| 熟箍 | 20 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
| 表套 |  | 个 | 1 | 8 | 8
0
| 合计 |  |  |  |  | 3812