**工作联系函**

 三汇公函[2020]第 011 号

发函主题：关于 机组维修方案的工作联系 函

函件页数：共 1 页，含附件 0 页

**致：**尊敬的西直门华电领导

为了更好的为贵公司提供直燃机维保服务，我公司需要对贵公司机组吸收器、冷凝器进行物理清洗，现因机组冷却水进出口阀门关闭不严，现提出以下两种解决方案：

一、将冷却水全部放出再对冷凝器和吸收器进行清洗。

二、更换直燃机组侧冷却水阀门

为来保证机组吸收器和泠凝器正常清理维保，请在上述方案中选择其一。

特呈函说明。

北京三汇能环科技发展有限公司

2020年11月02日