## 附表1
冬季供暖费用总计
序号 | 能耗种类 | 金额 | 备注
1 | 能耗 | 96028.5
2 | 人员费 | 93200
3 | 维保费 | 11400
4 | 总计 | 200628.5

## 附表2
附表一 能耗费用
项目 | 种类 | 数量 （m³/kwh/吨） | 单价（元） | 供暖季能耗 |  | 备注
|  |  |  | 单位面积用量（m³/kwh/吨） | 金额（元）
能耗 | 燃气 | 3000 | 2.6 | 10 | 78000 | 能耗单价，最终以实际为准
| 电费 | 3000 | 1 | 6 | 18000
| 水费 | 3000 | 9.5 | 0.001 | 28.5
| 合计 |  |  |  | 96028.5
附表二 人员费用
项目 | 职位名称 | 数量（人） | 上岗时间（月） | 金额 |  | 备注
|  |  |  | 工资标准（元） | 小计（元）
人员工资 | 运行主管 | 1 | 4 | 6000 | 24000 | 含社保费用
| 司炉工 | 3 | 4 | 5500 | 66000 | 含社保费用
| 维修工 | 1 | 4 | 500 | 2000 | (兼职）定期巡检
| 水质化验员 | 1 | 4 | 300 | 1200 | （兼职）每周一次
合计 |  |  |  |  | 93200
附表三 维保费
项目 | 数量 | 金额（元） |  | 工作内容
|  | 单价 | 小计
锅炉及燃烧器维保 | 1台 | 6000 | 6000 | 1、调试 2、维修 3、零件更换费用约 4、真空排放 5、锅炉内、外检
水泵保养 | 4台 | 300 | 1200 | 水泵维修、更换；
仪表阀门校验 | 1项 | 200 | 200 | 送第三方进行校验；
管网保养 | 1项 | 3000 | 3000 | 1、管道清洗； 2、过滤器清洗及更换； 3、控制阀维护保养； 4、排气阀维护保养； 5、管网主阀门清洗及更换；
200元以下附属材料费 | 1项 | 1000 | 1000 | 1、阀门、胶垫、轴承 2、水质化验设备及药水：
合计 |  |  | 11400