## 询价单
采 购 单
报价单位：北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |  | 采购单位 | 中兴建设有限公司
联系人：徐利斌 |  |  |  | 联系人 | 舒慧
联系电话:18911280030 |  |  |  | 联系电话 | 18190849275
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 开式横流方形低噪声冷却塔 | 冷却水流量230m3/h，进/出水温度37/32，单台电量7.5kW，噪声值72kW，尺寸mm2980 × 3880 × 3657，3075Kg，变频风机 | 台 | 64400 | 品牌：菱电
报 价 说 明 | 1、含税： 2、含运费: