企业新型学徒制人才培训方案

北京三汇能环科技发展有限公司

北京市城市管理高级技术学校

目录

一、可行性分析报告	1

（一）学校可行性分析	1

（二）企业可行性分析	3

二、培训层次	5

三、培训对象	5

四、培训学时	5

五、培训目标	5

六、培训方式	6

七、培训课程计划表及课程说明	6

（一）培训课程计划表	6

（二）培训课程大纲	7

八、考核与评价方式	18

（一）考核评价原则	18

（二）考核形式	19

（三）考核评价内容	19

九、学徒培养管理	19

（一）建立学徒学籍管理细则	19

（二）实行学分制管理制度	19

（三）建立校企双导师制度	20

（四）建立完善的学徒培训考核办法	20

（五）建立完善的学徒管理制度	21

（六）建立健全的培训考核办法	21

（七）建立补贴经费管理办法	21

（八）建立企业导师聘任制度	21

（九）建立学徒激励机制	21

一、可行性分析报告

（一）学校可行性分析

北京市城市管理高级技术学校（以下简称“学校”），隶属于北京市城市管理委员会。学校为国家重点技工学校，是首都城市管理领域唯一一所职业院校和国家高技能人才培训基地，目前正在筹备北京市城市管理技师学院。为贯彻落实《北京市人力社保局 北京市财政局关于印发<北京市全面推行企业新型学徒制实施方案>的通知》（京人社能发〔2019〕128号）精神，保障企业新型学徒制工作在顺利实施，制定了企业新型学徒制工作方案和培养方案，加强组织领导，明确部门职责，规范培训过程，提升培训实效。在学校实施制冷设备运用与维修专业企业新型学徒制培训基本可行，可行性报告如下：

1．国家大力发展职业教育，政策保障力度大

国家高度重视职业教育，先后出台了《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《国家职业教育改革实施方案》和《职业技能提升行动方案（2019－2021年）》等多项措施，提升职业技能人才队伍建设。人力资源和社会保障部、财政部印发《关于全面推行企业新型学徒制的意见》。《意见》提出，从2018年8月起到2020年底，努力形成政府激励推动、企业加大投入、培训机构积极参与、劳动者踊跃参加的职业技能培训新格局，力争培训50万以上企业新型学徒。

2.上级主管部门和学校高度重视

北京市城市管理委高度重视企业新型学徒制工作，主管主任赵功委员做出指示，要办好学徒制培训。

（1）成立工作领导小组

为加大工作力度，成立以校长为组长，主管校长为副组长的工作领导小组。

组长：孙淑华

副组长：张洪雷  潘芳

组员：韩德敏  高武  王勇  房志会  赵虹

（2）各部门职责分工，明确工作内容

深入学习领会《北京市企业新型学徒制工作指导手册》各项制度要求，弄通企业新型学徒制内涵，把握工作重点，梳理工作流程。在此基础上，分解工作任务，责任到各部门。随着工作的深入，不断完善工作内容，提升质量和效能，形成长效工作机制。

3.具备开设企业新型学徒制的条件

学校有多年的办学经历，是国家高级技能人才培养基地。在师资、课程资源建设、场地设备和培训教学管理等具备开设企业新型学徒制的条件。

（1）师资条件

制冷设备运用与维修专业专职教师5人，企业兼职教师10人。学校教师全部参与过企业各类的授课，教学经验丰富。企业兼职教师，是学校从制冷设备行业企业聘请的工程技术人员，具备丰富的企业实践工作能力，参加过企业职工培训，胜任各类企业培训。

（2）课程资源及开发

学校制冷设备运用与维修专业开设1年，拥有丰富的专业理论课程、专业实操技能课程、仿真课程和视频课程等教学资源。同时，专业教师经过多年的企业实践调研和学习，企业培训课程开发能力很强，可根据企业工作岗位要求，开发相应的课程，满足企业的培训需求。

（3）设备设施和场地条件

学校制冷设备运用与维修专业有设备设施先进的实训室2间，场地面积100平方米，设备设施20台套。此外，学校与北京三汇能环科技发展有限公司签订了校企战略合作协议，企业的供热场、站及设备设施均可以根据教学需要，提供教学服务。场地和设备设施条件满足企业新型学徒制培训的要求。

（4）培训教学管理趋于完善

学校设立专门的培训机构——培训部，承担职业培训工作。培训部培训制度完善，培训工作严格按照ISO9000的工作流程进行管理，更科学和高效。学校每年承担各类培训8000多人次。

4.企业积极配合开展企业新型学徒制培训

制冷设备运用与维修专业校企战略合作企业积极性非常高，北京三汇能环科技发展有限公司在企业内组织员工学习政策文件，动员和组织员工参加培训报名，并多次与学校联系培训事宜。经前期准备，企业完成了申报资料等流程，企业有30人参加培训，开班准备就绪。

总之，企业新型学徒制是为贯彻落实党中央、国务院决策部署，实施职业技能提升行动，提高我国技术工人综合工作技能的重要举策。学校高度重视，按照相关工作要求，缜密研究，精心策划，全力实施，确保企业新型学徒制工作顺利进行，已全面具备开办企业新型学徒制培训的可行性。

（二）企业可行性分析

1.公司领导高度重视，大力支持

公司领导层高度重视企业新型学徒制工作，公司总经理针对新型学徒制，高瞻远瞩地提出公司技能提升目标，即在行业内成为首家建立首席技师工作室的企业。

（1）成立工作领导小组

为加大工作力度，成立以总经理为组长，人力资源总监及事业部总经理为副组长的工作领导小组。

组长：徐利斌

副组长：孙方涛、任风武

组员：李君、郭佩港、栗建龙

（2）各部门职责分工，明确工作内容

深入学习领会《北京市企业新型学徒制工作指导手册》各项制度要求，理解企业新型学徒制内涵，把握工作重点，梳理工作流程。在此基础上，分解工作任务，责任到各部门。随着工作的深入，不断完善工作内容，提升质量和效能，形成长效工作机制。

2.具备开设企业新型学徒制的条件

（1）企业岗位基础

北京三汇能环科技发展有限公司主要以制冷设备安装改造、维修保养、运行与节能管理为主营业务，一线岗位涵盖制冷设备安装工、制冷设备维修工、制冷设备运行工、管道工、电工、焊工、客户服务员等，公司已与多家学校达成合作培养协议，学校为我司输送部分人才，我司为学校提供对应岗位，使得学生所学有所用，为学生提供将理论知识转化为实地操作的机会。

（2）师资条件

北京三汇能环科技发展有限公司在岗员工55人，技能相关人员45人，技能人员相关人员占比82%，公司已建立一支由1-5星技工组成的人才队伍，并已具有一定规模，门类比较齐全，结构相对合理，实力不断增强。

北京三汇能环科技发展有限公司通过TTT培训选出7名内部培训师，内部培训师来源于公司各个业务模块，结合理论与实际操作编制培训课件、开发培训课程。北京三汇能环科技发展有限公司拥有一批高学历、重实战的技术队伍，企业内部学术气氛浓厚，这一切都为新型学徒制的落地实施提供了强有力的师资基础。

（3）课程资源及开发

企业拥有丰富的课程资源，并且拥有企业内部在线学习平台——芝麻物联知识平台和企业外部在线学习平台——英盛商学院。课程涉及方面广，重点包含了人力资源、财务管理、互联网、高管课堂、职业素质、市场营销、客户服务、采购物流、生产管理、制冷设备安装、制冷设备维修、制冷设备运行等多门课程内容。拥有丰富的专业理论课程、专业实操技能课程和视频课程等教学资源。同时，教师经过多年的企业实践调研和学习，培训课程开发能力强，可根据企业工作岗位要求，开发相应的课程，满足企业的培训需求。

（4）设备设施和场地条件

企业拥有设备设施先进的培训教室2间，在管近百个项目均配备实训设备多台，可提供实训场地面积1000平方米，培训场地设备设施20台套。场地和设备设施条件满足企业新型学徒制培训的要求。其中和乔丽晶项目和东方梅地亚中心项目作为主要实训基地，足以支撑公司员工的实训及实操。能够做到理论与实践相结合，让学员学以致用。此外，企业与北京市城市管理高级技术学校签订了校企战略合作协议，企业的中央空调机房及设备设施均可以根据教学需要，提供教学服务。

3.培训教学管理趋于完善

（1）完善的培训教学制度

企业拥有专门的培训管理人员，承担职业培训工作。培训制度完善，制定了培训各环节的标准。其中理论标准、实践标准、质量监控标准与规范，基本形成了质量保障和评价体系，使教学质量稳步提高。

（2）完善的激励及管理制度

①鼓励职工参加各级各类职业技能竞赛。对参赛选手有激励机制，对参加市级及以上技能竞赛获奖的，给予通报表扬和物质奖励。同时，对获奖选手符合条件的，可按相关文件规定晋升技能等级。

②鼓励符合条件的职工参加职业资格鉴定。对取得职业资格等级证书的，可按相关文件规定提升工资待遇。

③配备岗位专项说明书，对每个岗位进行定期岗位考核,以满足员工的岗位要求。同时为了提升技术人员的综合水平，增强员工对技能，流程，设备的掌握程度，通过对员工“应知应会”内容进行考核以达到岗位要求。

④每年通过系统的方法对公司全体员工的业绩表现、能力潜质等方面进行考核、评估与反馈，总结成功经验，检查并辅导改善工作中存在的不足，提高组织整体效能和工作成果。按期盘点公司人力资源状况，为人员调整、选拔任用、年终奖金发放及人员评优提供依据。

二、培训层次

制冷设备运用与维修专业制冷工（中级工）

三、培训对象

与企业签订1年以上劳动合同并在本市缴纳社会保险；新招用或新转岗职工有技能提升愿望的企业职工。

四、培训学时

640学时，其中集中培训320学时，岗位训练320学时。

五、培训目标

本专业培养具有行业职业道德规范，身心健康；主要面向北京市制冷行业内制冷设备安装改造、制冷设备维修保养、制冷设备运行节能、制冷设备销售等相关企业。培养具备制冷设备与制冷系统安装改造、维修保养、运行节能等专业知识和操作技术的实用技能型和管理型人才。

六、培训方式

按照政府引导、企业为主、院校参与的原则，采用“企校双制、工学一体”的培养模式。具体授课形式：

1. 网络教育

2. 集中面授

3. 自主学习

4. 实践训练

七、培训课程计划表及课程说明

（一）培训课程计划表

|  | 序号 | 课程 类型 |  | 课程名称 | 授课课时 |  | 学分管理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 集中 | 网络 | 总课时 | 学分 |
| 集中培训 课程 | 1 | 校内必修课程320学时 | 素质 课程 | 公共素养 | 0 | 24 | 24 | 2 |
|  | 2 |  |  | 法律常识 | 0 | 24 | 24 | 1 |
|  | 3 |  |  | 安全生产 | 0 | 16 | 16 | 1 |
|  | 4 |  | 专业基础课程 | 空气调节技术 | 0 | 32 | 32 | 2 |
|  | 5 |  |  | 制冷技术基础 | 0 | 32 | 32 | 2 |
|  | 6 |  | 操作技能课程 | 管道安装 | 32 | 32 | 64 | 4 |
|  | 7 |  |  | 空调的安装、运行与维修 | 96 | 0 | 96 | 4 |
|  | 8 |  |  | 特种作业 | 0 | 32 | 32 | 4 |
|  | 小计 |  |  |  | 128 | 192 | 320 | 20 |
| 岗位训练课程 | 9 | 校外必修课程320学时 | 综合职业能力课程 | 入企必备课程 | 4 | 16 | 20 | 1 |
|  | 10 |  |  | 岗位安全教育 | 4 | 16 | 20 | 1 |
|  | 11 |  |  | 职业素养能力提升 | 4 | 20 | 24 | 2 |
|  | 12 |  | 岗位技能课程 | 中央空调操作 | 48 | 16 | 64 | 4 |
|  | 13 |  |  | 中央空调的运行与维修 | 48 | 16 | 64 | 4 |
|  | 14 |  | 岗位操作实践课程 | 顶岗实践 | 128 | 0 | 128 | 8 |
|  | 小计 |  |  |  | 236 | 84 | 320 | 20 |

（二）培训课程大纲

1.工匠精神课程标准

| 培训课程名称 | 公共素养 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《工匠精神》《职业素养》；中国劳动社会保障部出版社【M】2019 | 总学时 | 24 |
| 培训目标 | 帮助学徒正确理解工匠精神的内涵，明确员工应具备的职业素养，能够树立正确的职业意识、自觉遵守职业道德、追求正确的职业理想、呈现专业的职业形象，具备卓越的职业能力，从而形成良好的职业习惯，成为企业青睐、领导信赖、自己满意的优秀员工。 |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  | 培训学时 |
| 工匠精神概述 | 工匠精神的历史、价值、内涵和传承 |  | 2 |
| 爱岗敬业 | 克尽职守、爱岗敬业 |  | 2 |
| 精益求精 | 关注细节、追求完美 |  | 2 |
| 执着专注 | 潜心钻研、锲而不舍 |  | 2 |
| 创新进取 | 革故鼎新、进无止境 |  | 2 |
| 匠心筑梦 | 新型工匠、技能成就梦想 |  | 2 |
| 应对职场问题 | 时间管理、压力管理、情绪管理、冲突管理 |  | 6 |
| 职业能力 | 执行力、沟通能力、创新能力 |  | 6 |

2.法律常识课程标准

| 培训课程名称 | 法律常识 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《法律常识》；中国劳动社会保障部出版社【M】2019 | 总学时 | 16 |
| 培训目标 | 学习法律知识，增强法律意识，在日常生活和工作中，尤其是在工作中，尊法、学法、守法、用法，了解自我的权利和义务，知道哪些法律允许做、哪些不允许做，学会用法律保护自我合法权益，做一名知法、懂法的合格员工。 |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  | 培训学时 |
| 第1章 增强法律意识 | 尊法、学法、守法、护法 |  | 2 |
| 第2章 防范危险 | 劳动合同法 |  | 2 |
| 第3章 社会保险 | 环保法、排放排污法 |  | 6 |
| 第4章 劳动权益 | 假务管理、劳动保护、职业健康与卫生 安全生产 |  | 6 |

3.安全生产课程标准

| 培训课程名称 | 安全生产 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《安全生产》；中国劳动社会保障部出版社【M】2019 | 总学时 | 24 |
| 培训目标 | 增强安全生产意识，掌握必要的安全生产知识，学会劳动防护，做到现场作业安全；掌握必要的应急救援技能，做一名懂安全的合格员工，实现安全生产与生活。 |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  | 培训学时 |
| 第1章 安全基础 | 安全教育培训 |  | 1 |
| 第2章 防范危险 | 安全标志识别、危险源识别、防范的经验与方法 |  | 3 |
| 第3章 现场作业安全 | 6s与安全、安全评估、作业安全 |  | 5 |
| 第4章 消防用电安全 | 消防安全、用电安全、用气安全 |  | 5 |
| 第5章 劳动防护 | 劳动防护用品、劳动环境防护 |  | 4 |
| 第6章 职业健康与安全 | 职业病的定义、种类、防护 |  | 3 |
| 第7章 应急救援 | 应急救援的原则及现场流程 |  | 3 |

4.空气调节技术课程标准

| 培训课程名称 | # 空气调节技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《空气调节技术》，机械工业出版社 | 总学时 | 32 |
| 培训目标 | 学员通过制冷基础知识的学习，能够掌握湿空气的物理性质和焓湿图的应用、空调负荷与送风量的计算、空调系统、空调系统的全年运行调节与节能、空调房间的气流组织、空气的净化及其质量控制、空调系统风道设计、空调系统的消声和隔振、空调建筑的排风与防火排烟、空调系统的测定与调整等内容。以扎实学员的理论功底，为实际操作奠定良好的基础。 |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  | 培训学时 |
| 湿空气的焓湿图及应用 | 主要包括湿空气的组成和性质、焓湿图与湿空气的变化过程、湿空气的湿球温度与露点温度、确定湿空气的混合状态 |  | 7 |
| 空调负荷与送风量的计算 | 包括室内外空气计算参数、太阳辐射热对建筑物的热作用、空调房间冷（热）、湿负荷的计算、空气调节负荷估算指标、空调房间送风量的确定、新风量的确定和空气平衡 |  | 7 |
| 空气调节系统 | 包括空气调节系统的分类、普通集中式空调系统、半集中式空调系统、分散式空调系统、其他类型的空调系统 |  | 6 |
| 调系统的全年运行调节与节能 | 包括室外空气状态变化时的运行调节、室内热湿负荷变化时的运行调节、半集中式空调系统的运行调节、变风量空调系统的运行调节、空调系统的节能运行 |  | 6 |
| 空调建筑的排风与防火排烟 | 包括空调建筑的排风、空调建筑的防火排烟、排烟系统与通风空调系统的兼用 |  | 6 |

5.制冷技术基础课程标准

| 培训课程名称 | 制冷技术基础 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《制冷技术》，机械工业出版社 | 总学时 | 32 |
| 培训目标 | 学员通过制冷基础知识的学习，能够掌握制冷的基本方法与循环、常用制冷工质及其性质、制冷设备、制冷装置系统控制与保护、吸收式制冷装置的停用。以扎实学员的理论功底，为实际操作奠定良好的基础。 |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  | 培训学时 |
| 蒸气压缩式制冷热力学原理 | 主要包括制冷原理、压焓图与温熵图、理想制冷循环、理论制冷循环、实际制冷循环、影响制冷循环效率的因素 |  | 7 |
| 制冷剂与载冷剂 | 包括制冷剂的演化过程和选用原则，环境影响指标，制冷剂的热力性质、化学性质与实用性质、溶解性质，常用制冷剂，载冷剂、润滑油简介 |  | 7 |
| 压缩式制冷装置 | 包括制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、节流机构及辅助设备 |  | 6 |
| 制冷装置系统控制与保护 | 包括制冷装置系统控制的基本原理、继电器控制方法，制冷系统的安全保护措施、计算机控制 |  | 6 |
| 吸收式制冷装置 | 包括溶液的热力性质、吸收式制冷装置的基本组成、制冷机组流程、吸收式制冷装置的性能与保护措施 |  | 6 |

6.管道安装课程标准

| 培训课程名称 | 管道安装 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《管道工》，中国劳动社会保障出版社 | 总学时 | 64 |  |
| 培训目标 | 根据任务单，按照相关操作规程，进行管道识图、管道尺寸计算、管道切割下料、管道连接、管道安装等操作；在作业时注意要有安全操作意识，能正确佩戴劳保用品并注意安全防护。 |  |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  |  | 培训学时 |
| PPR管路的制作与安装 | 认真研究题目和施工图纸，按设计完成如：PPR管道制作、冷热水管路设计安装。要求保证安装精度及质量要求，保证无漏水。管道连接的技术指标应遵循《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2016)相关规定。 |  |  | 32 |
| 镀锌钢管的制作与安装 | 需要完成镀锌钢管尺寸计算、切割下料、套丝、连接、安装、固定等任务流程。工作人员要进行压力测试且遵照施工标准。管道安装、连接的技术指标应遵循《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2016)相关规定。 |  |  | 32 |

7. 空调的安装、运行与维修课程标准

| 培训课程名称 | 空调的安装、运行与维修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《中央空调运行管理与维护保养》，机械工业出版社 | 总学时 | 96 |  |
| 培训目标 | 学员通过中央空调系统运行管理概论、冷水机组的运行管理与维护保养、空调辅助设备的运行管理与维护保养、中央空调系统的运行管理与维护保养、中央空调水系统的管理。本书重点强调培养理论联系实际、分析问题、解决问题和适应岗位的能力，以扎实学员的理论功底，为运行与维修维护奠定良好的基础。 |  |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  |  | 培训学时 |
| 中央空调系统运行管理概论 | 中央空调系统运行管理的基本内容与目标 中央空调系统运行管理的基本条件 人员及运行管理制度 |  |  | 16 |
| 冷水机组的运行管理与维护保养 | 运行参数分析 活塞式冷水机组的运行管理 离心式冷水机组的运行管理 螺杆式冷水机组的运行管理 溴化锂吸收式冷水机组的运行管理 冷水机组的维护保养 |  |  | 20 |
| 空调辅助设备的运行管理与维护保养 | 风机的运行管理 水泵的运行管理 冷却塔的运行管理 |  |  | 20 |
| 中央空调系统的运行管理与维护保养 | 全空气系统的运行管理 空气－水系统的运行调节与维护保养 水管系统的运行管理和维护保养 空调系统的维护保养 |  |  | 20 |
| 中央空调水系统的管理 | 冷却水系统的管理 冷媒水系统的管理 中央空调循环水系统的清洗与预膜 |  |  | 20 |

8.特种作业课程标准

| 培训课程名称 | 特种作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《地下有限空间监护作业》，团结出版社 | 总学时 | 64 |
| 培训目标 | 学员熟识有限空间基本知识、法律法规；能够辨识有限空间主要危害因素；能够正确使用有限空间作业安全防护设备；能够按要求完成有限空间的实际操作；能够熟识急救原则、急救方式，能够正确熟练地运用急救技能。 |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  | 培训学时 |
| 有限空间作业 | 有限空间主要危险因素辨、有限空间作业环境分级、有限空间作业、有限空间作业实际操作等 |  | 48 |
| 动火作业 | 动火作业的分类、焊接作业、安全操作规程等 |  | 8 |
| 危险作业 | 危险源辨识、带电作业、动火作业等 |  | 8 |

9.入企必备课程标准

| 培训课程名称 | 入企必备课 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 |  | 总学时 | 20 |
| 培训目标 | 通过本课程的系统学习，帮助学徒能够快速了解企业及各项规章制度、办公软件使用方法，使其尽快融入企业、快速熟悉岗位、快速融洽人际，跟导师学习知识技能，并能灵活应对职场问题，学会维护个人合法权益，实现自我提高，为企业做出贡献。 |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  | 培训学时 |
| 公司介绍 | 公司介绍；各项规章制度；财务基本知识 |  | 12 |
| 企业文化 | 宣传践行企业文化；工匠精神。 |  | 2 |
| 快速熟悉岗位 | 了解公司一线人员岗位的工作职责及内容及入户要求。 |  | 1 |
| 快速融洽人际 | 融洽同事关系；融洽上下级关系； 融洽客户关系。 |  | 1 |
| 日常办公软件 | 公司内部各系统，办公软件用途 |  | 1 |
| 技术改进基础知识 | 无人值守、智慧监控基本原理、用途、入户必备基础知识 |  | 2 |
| 客户服务 | 与业主的沟通技巧；客户服务规范 |  | 1 |

10.安全教育课程标准

| 培训课程名称 | 安全教育课程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《安全生产教育职工读本》，应急管理出版社 | 总学时 | 20 |  |
| 培训目标 | 通过安全教育课的培训，让学徒提高安全防范意识，和遇到安全性问题，突发事故的应急处理方法，安全相关法律法规，如何预防工伤及处理流程，公司内部安全类表格的编制及填写方法，做到学徒每人懂得保护自己，提高自身安全性，平安工作。 |  |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  |  | 培训学时 |
| 三级安全教育 | 安全员法律法规、安全管理制度、风险防范意识消防安全知识等 |  |  | 12 |
| 安全基础知识 | 了解安全基础知识；提高学徒安全意识 |  |  | 2 |
| 表单填写 | 公司内各类表格类文件填写规范 |  |  | 1 |
| 事故应急处理 | 结合视频、案例讲解事故应急处理方法 |  |  | 2 |
| 安全法律知识 | 学习安全法律法规，提升安全意识 |  |  | 1 |
| 工伤预防 | 预防大于治疗 提高防范意识 |  |  | 1 |

11.职业素养训练课程标准

| 培训课程名称 | 职业素养训练 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《职业素养训练》，机械工业出版社 | 总学时 | 24 |
| 培训目标 | 通过职业素养课程的学习使学徒养成良好的行为习惯，掌握商务礼仪规范、增强学徒职业核心能力的培养，包括沟通能力提高，时间管理，目标管理技巧，提升就各项工作能力，树立并具备责任、服务等职业意识，提升顾客和企业满意度。 |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  | 培训学时 |
| 商务礼仪 | 商务礼仪；商务写作 |  | 4 |
| 职业行为与习惯 | 做最好的员工；高效的行为习惯；5WHY分析法 |  | 3 |
| 职业心态 | 职场符合维他命 |  | 1 |
| 沟通与激励 | 人际沟通；说服力；自我激励 |  | 3 |
| 时间与精力管理 | 精力管理；高效时间管理；时间管理工具 |  | 2 |
| 职业形象 | 提升职业形象；入户形象标准 |  | 1 |
| 目标管理 | 目标管理的原则，目标管理特点，如何制定目标 |  | 1 |
| 演讲技巧 | 开场准备；结构梳理；声音的魔力 |  | 1 |
| 自我管理 | 自我管理的方法；控制情绪 |  | 3 |
| 个人能力提升 | 适应环境；抗压能力；团队合作；责任意识 |  | 2 |
| 顾客意识 | 通过培训，增强顾客对企业，服务的认同感 |  | 3 |

12.中央空调操作课程标准

| 培训课程名称 | 中央空调操作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《中央空调供岗位手册》，机械工业出版社 | 总学时 | 64 |  |
| 培训目标 | 明确岗位职责并进行技术交流沟通，明确工作内容、草拟工作方案。检查确认设备工况良好后，严密监看设备参数，控制中央空调运行。确认参数合乎预设要求后，整理作业记录、填写工作日志并交接汇总。熟悉空调机房常见故障类型，及时发现并处理故障，并提交书面报告。对空调机房实施分层级管理，保障空调机房的安全及中央空调的正常运行。 |  |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  |  | 培训学时 |
| 开机启动 | 要求中央空调开机过程安全、快速无误，工作过程需形成有效记录。 |  |  | 8 |
| 运行与巡检 | 为持续监控中央空调及附属设备状态，保障设备正常运行，并掌握中央空调工况调控方法，指派若干人员轮流对中央空调房进行巡检，保持中央空调及附属设备运转无误、中央空调房环境整洁。要求：仔细检视有无跑冒滴漏、设备工况是否正常。发现问题及时汇报处理。巡检事项应形成有效记录、交接班应准时，交接内容应按规章。 |  |  | 24 |
| 停机与维保 | 对中央空调及附属设备进行停车操作，并预计使用湿法保养法维护中央空调。要求停炉及附属设备安全无意外，并且能保障中央空调及附属设备一切正常至下次启动，仔细完成设备检查和停车工作，以备后续启用。停车后每月检查中央空调及附属设备，并形成维保过程记录文档。 |  |  | 16 |
| 管理与记录 | 明确工作内容，按照操作规范、岗位职责执行中央空调的管理与记录。学习先进管理经验，定期组织技术人员培训，并组织安全消防演练，确保认真填写各项检验、维护记录表，并保管好相应记录和相关的技术资料。 |  |  | 4 |
| 常见故障处理 | 中央空调操作工应熟悉中央空调房、中央空调的常见故障，并能对故障进行分类，形成预案。在日常巡查中发现故障，识别故障类型，采取预防措施，并记录备案，上交书面报告。熟记相关规章制度及国家规范，分析故障原因，保障中央空调房安全、稳定运行。 |  |  | 12 |

13.中央空调运行与维修课程标准

| 培训课程名称 | 中央空调的运行与维修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 | 《运行管理与维修》，化学工业出版社 | 总学时 | 64 |  |
| 培训目标 | 学员通过中央空调运行管理与维修的学习掌握中央空调常见机组（活塞式、螺杆式、离心式和溴化锂吸收式）系统调试、运行操作、维护保养等运行管理和故障维修，以及中央空调水系统和风系统的运行管理和故障维修，以扎实学员的理论功底，为运行与维修维护奠定良好的基础。 |  |  |  |
| 培训章节/项目 | 培训内容 |  |  | 培训学时 |
| 中央空调基础知识 | 中央空调系统的分类与结构原理，包括空气调节系统的分类、中央空调系统的类型与结构原理。制冷机组，包括活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、溴化锂吸收式制冷机组。空气调节机组，包括组合式空调机组、整体式空调机组、风机盘管机组。冷媒水和冷却水系统，包括冷媒水系统、冷却水系统、水系统的主要设备和附件 |  |  | 4 |
| 活塞式中央空调 | 包括活塞式中央空调调试试车前的准备与试运行，活塞式中央空调运行操作与开机前的检查与准备，系统的启动、系统的运行调节与系统的停机，活塞式制冷压缩机的维护保养、日常运行时的维护保养与年度停机时的维护保养，活塞式中央空调故障分析与排除、活塞式中央空调检修操作工艺、活塞式制冷机组常见故障分析与活塞式制冷机组的检修 |  |  | 12 |
| 螺杆式中央空调 | 包括螺杆式中央空调调试、试车前的准备、试运行。螺杆式中央空调运行操作、开机前的检查与准备、系统的启动 、系统的运行调节、系统的停机。螺杆式制冷压缩机的维护保养、 日常运行时的维护保养、年度停机时的维护保养。螺杆式中央空调故障分析与排除、螺杆式中央空调检修操作工艺、螺杆式制冷机组常见故障分析与螺杆式制冷机组的检修 |  |  | 12 |
| 离心式中央空调 | 包括离心式中央空调调试、试车前的准备、试运行。离心式中央空调运行操作、开机前的检查与准备、系统的启动、系统的运行调节、系统的停机。离心式制冷压缩机的维护保养，日常运行时的维护保养、年度停机时的维护保养。离心式中央空调故障分析与排除、离心式中央空调检修操作工艺、离心式制冷机组常见故障分析、离心式制冷机组的检修。 |  |  | 12 |
| 溴化锂吸收式中央空调 | 包括溴化锂吸收式中央空调调试、试车前的准备、试运行。溴化锂吸收式中央空调运行操作、开机前的检查与准备、系统的启动、系统的运行调节、系统的停机。溴化锂吸收式制冷机的维护保养 、机组的停机保养、机组的定期检查和保养。溴化锂吸收式中央空调故障分析与检修、溴化锂吸收式制冷机组常见故障分析与排除、溴化锂吸收式制冷机组的检修。 |  |  | 12 |
| 中央空调水系统和风系统 | 包括中央空调水系统调试、中央空调水系统的运行操作、中央空调水系统的维护保养、中央空调水系统的检修。中央空调风系统 、中央空调风系统调试、中央空调风系统的运行操作、中央空调风系统的维护保养、中央空调风系统的检修。 |  |  | 12 |

14.顶岗实习课程标准

| 培训课程名称 | 顶岗实习 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考教材 |  | 总学时 | 128 |
| 培训目标 | 通过阶段性的理论学习，将理论知识运用到实践工作中，更有效的提高专业技能。 |  |  |
| 培训章节/项目 | 实习内容 |  | 培训学时 |
| 中央空调及附属、相关设备运行 | 掌握运行各项规章制度 掌握按标准开机关机 掌握工服、工鞋，工牌，着装要求 掌握故障记录、值班记录、运行日志记录 掌握机组报警故障处理，掌握末端常见故障维修 掌握安全与卫生自查自检 |  | 32 |
| 中央空调及附属、相关设备保养 | 掌握燃烧机安装、拆卸方法， 掌握燃烧机运行良好的判断方法，了解燃烧机基本工作原理 掌握燃烧机简单保养和故障的处理方法 掌握冷却塔原理种类和结构 掌握冷却塔部件拆装、维护与更换方法 掌握冷却塔控制与运行调节方法 掌握冷却塔保持髙效运行的方法 掌握冷却塔常规保养 掌握锅炉原理，安全阀、压力表检验周期 掌握锅炉水质要求 掌握锅炉内检，外检要求及部件 掌握机组冷热切换，能阐述注意事项 掌握巡检注意事项，检查要点 掌握与客户沟通注意事项 |  | 32 |
| 中央空调及附属、相关设备清洗 | 掌握化学清洗药剂比例，对结垢不同程度的清洗时间，药剂量添加 掌握清洗预膜的准备工作与清洗流程 掌握换热器物理清洗工具准备 掌握换热器物理清洗注意事项 掌握机组烟道清理工具准备 掌握机组烟道清理注意事项 掌握冷却塔填料清洗工具准备 掌握冷却塔填料清洗注意事项 |  | 32 |
| 中央空调及附属、相关设备检修 | 掌握检漏准备工作流程 掌握正压检漏方法 掌握检漏流程，判断位置、找到漏点并补漏 掌握真空泵性能测试方法 掌握手动抽气方法 掌握自动抽气工作原理，能确认自动抽气装置工作正常与否 掌握抽气泡法确认机组真空状态 掌握真空泵保养方法 掌握自动排气的原理 掌握烟气分析仪器的使用，并了解相关参数，分析调试流程。 掌握机组调试流程和基本方法 掌握溶液灌注、取样、冷剂水密度和溶液浓度检测方法。 |  | 32 |

八、考核与评价方式

（一）考核评价原则

1. 企业与学校共同参与

学徒培养是企业与学校的共同责任。双方共同建立学徒考核评价机制，共同制定考核评价方案，共同实施学徒考核，共同应用考核结果做出持续改进。

2. 科学、规范、持续

考核评价方案的制定体现科学性，考评的工作流程与方法体现规范性，考评持续开展，引导学徒不断提升综合职业能力。

3. 公开、公正、公平

考评标准与方法公开，考评实施过程公正，考评结果体现公平性，每位学徒的考评成绩具有可比性。

（二）考核形式

考核评价要求是过程性考核和终结性考核比例为3：7，其中，过程性考核30%（考勤+课堂表现+阶段性测验）；终结性考核70%（理论+技能）。

（三）考核评价内容

| 考评类型 | 考评项目 | 考核权重 |
| --- | --- | --- |
| 集中培训考评 | 理论考试成绩 | 40% |
|  | 实践训练成绩 | 30% |
|  | 阶段性测验 | 20% |
|  | 出勤、课堂表现 | 10% |
|  | 总计 | 100% |
| 岗位训练考评 | 岗位学时数 | 10% |
|  | 岗位训练表现 | 20% |
|  | 综合职业能力 | 70% |
|  | 总计 | 100% |

九、学徒培养管理

（一）建立学徒学籍管理细则

校企双方指定专人具体负责实施学籍管理工作。建立个人学习档案，及时将学徒各学习阶段情况，并落实信息安全措施。

学校负责人：王勇                企业负责人：孙方涛

联系方式：13718521022          联系方式：18001028768

学徒因个人原因需办理学籍异动的，需经企业和培训机构双方共同商定，并于10个工作日内将学籍异动情况录入系统。

具体细则详见附件1。

（二）实行学分制管理制度

1.课程学习培训结束后，经考核合格，方可取得本门课程的学分，1学分对应16学时。中级工最低取得学分为40学分即学习640学时，培训机构集中培训20学分即320学时，企业岗位训练20学分即320学时。

2.集中培训课程和岗位训练课程学分均需进行考核，采取过程性考核和终结性考核相结合，二者比例为3:7。

3. 在规定的培训期范围内，学徒修满规定学分，即视为取得培训合格资格。学校应向其颁发技工院校毕业证书。

4.允许相近课程的学分互认

学徒有下列情况之一者，在出具有效证明或通过测试后，可承认该课程成绩并折合成相应学分

（1）持有国家级考试的合格证书，其所获合格证书的课程与企业新型学徒制所开设课程相同，且能提供相关的材料原件，经审查合格者；

（2）获得同层次或更高层次相近专业的职业资格证书，其所选学的课程与已获合格证书的课程相同者；

（3）具备国民教育系列相同层次（或更高层次）学历者，与其所选学的课程相同者。

具体制度详见附件2。

（三）建立校企双导师制度

学校与企业共同建立校企双导师制度，建立导师任职资格标准及任职职责，制定完善的导师考核与评价体系与激励机制，以保障信息学徒制培养中学徒教学、实训的有效开展。

具体制度详见附件3。

（四）建立完善的学徒培训考核办法

建立完善的培训考核办法，确保企业新型学徒制的培养成效，使学徒在培训期间掌握扎实的基础知识和岗位所需的专业技能，具备良好的职业道德品质，形成综合职业能力。

以企业岗位需求、职业资格标准为导向，以学徒技能和职业能力培养为核心，企业与学校共同建立考核评价机制，共同开展评价，不断提升技能人才培养质量。

具体管理办法详见附件4。

（五）建立完善的学徒管理制度

按照政府引导、企业为主、院校参与的原则，在企业全面推行以“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容的企业新型学徒制，进一步发挥企业主体作用，通过企校合作、工学交替方式，组织企业技能岗位新招用和转岗等人员参加企业新型学徒培训，促进企业技能人才培养，壮大发展产业工人队伍。新学徒以培训中、高级技术工人为主，培训期限为1—2年，特殊情况可延长到3年。

具体学徒管理制度详见附件5。

（六）建立补贴经费管理办法

建立完善补贴经费管理办法，保证经费为专款专用制，即所有经费全部用于本次企业新型学徒制项目中的各项开支，如聘请外部讲师、内训师、班主任课时费、授课过程中所需原材料、物料、器具等，学员讲师食宿、交通补贴、课程研发、加班、培训场地等费用，为本次新型学徒制的培养奠定良好的经费保障基础。

具体补贴经费管理办法详见附件6。

（七）建立企业导师聘任制度

为选拔聘用优秀导师，建立规范、系统的内部导师制度，完善公司人才培养体系，使内部讲师专业化、系统化，特制订本制度。

具体企业导师聘任管理办法详见附件7。

（八）建立学徒激励机制

为激励学徒员工完成学习任务，培养学徒的持续学习能力，激发学徒员工的积极性和创造性，特制定学徒激励机制。

具体激励机制详见附件8。