| 工程质量竣工验收单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 立业大厦中央空调立管安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 |  | 北京曼海能源科技发展有限公司 |  |  |  | 开工日期 |  | 2020/10/17 |
| 乙方单位 |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020/11/12 |
| 序号 | 项 目 |  |  | 验 收 记 录 |  |  | 验 收 结 论 |  |
| 1 | 管道安装 |  |  | 质量、外观、技术规范 |  |  | 合格 |  |
| 2 | 保温 |  |  | 质量、外观、技术规范 |  |  | 合格 |  |
| 3 | 补水系统安装 |  |  | 质量、外观、技术规范 |  |  | 合格 |  |
| 4 | 冷温水泵安装 |  |  | 质量、外观、技术规范 |  |  | 合格 |  |
| 5 | 峰谷平电表安装 |  |  | 质量、外观、技术规范 |  |  | 合格 |  |
| 6 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 甲方单位（签字盖章） |  |  |  | 使用单位（签字盖章） |  |  |  |
|  | - 北京曼海能源科技发展有限公司 - 项目负责人： 日期： |  |  |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 项目负责人： 日期： |  |  |  |