## 风冷模块
北京DOLE食品有限公司风冷模块维保报价单
业主单位 | 北京DOLE食品有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市大兴区经济技术开发区同济南路16号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 贾经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20201201-L-01-045
联系电话 | 18601336338 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 戴士林 13311312509
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 风冷模块 | 比泽尔 | 4PES-15-40P | 台 | 4 | 2014.08
现状 | 风冷模块系统两台室外蒸发器漏了
方案 | 风冷模块两台机组检漏补漏、排空、重新加注制冷剂
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 风冷模块 | 室外冷凝器检漏补漏 | 4PES-15-40P | 台 | 2 | 1000 | 2000
2 |  | 系统排空 | 4PES-15-40P | 台 | 2 | 550 | 1100
3 |  | 重新加注制冷剂 | R22 | 瓶（22.7kg） | 10 | 800 | 8000 | 以实际添加量为主
4 |  | 年度维保 | 4PES-15-40P | 台 | 4 | 9500 | 38000
5 | 含税价合计（税率6%） |  |  | 49100 |  |  | 49100
备注：1.无
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收货人
普通发票 |  |  |  |  | 地址
增值税发票 |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 电话
发票单位 |  |  |  |  | 传真
签字盖章（客户）

## 管道
中央空调技术服务报价单
项目名称 | 亦庄DOLE食品公司空调管道更换项目
项目编号 | NHGC-2020-12-28-001 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市亦庄开发区 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 |  | 400-636-7337
联 系 人 | 贾经理 |  |  | 传真/邮箱 | 010-80308870 wangdong11345@163.com
联系电话 | 18601336338 |  |  | 客服电话 | 18001317827/23
传真/邮箱 |  |  |  | 联 系 人 | 戴士林 13311312509
概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 备注
1 | 办公区空调供回水管道 | / | DN20~DN100 | 480 | 米 | 2003年 | /
现状 | 办公区空调管道系统老化，经常出现跑冒滴漏，管道锈蚀严重。
方案 | 更换办公区空调管道为国标镀锌钢管，橡塑B1级保温厚度30mm，明装管道外包镀锌钢板保护壳。
报 价 清 单 （ 单位：元 ）
序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 镀锌钢管 |  | DN20~DN100 | 480 | 米 | 46 | 22080
2 | 橡塑保温 |  | B1级30mm | 16 | m³ | 1200 | 19200
3 | 镀锌钢板 |  | 0.5 | 288 | ㎡ | 125 | 36000
4 | 价税小计(13%增税) | [5 empty] | 77280
5 | 拆除安装人工费 |  | / | 1 | 项 | 98000 | 98000
6 | 调试 |  | / | 1 | 项 | 5000 | 5000
7 | 价税小计(6%增税) | [5 empty] | 103000
8 | 工程合计 |  | 180280 |  |  |  | 180280
备注：其他费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  |  |  |  | 联系电话：
发票抬头： |  |  |  |  | 邮政编码：
签字盖章（客户）：

## 水冷机组
北京DOLE食品有限公司维保报价单
业主单位 | 北京DOLE食品有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市大兴区经济技术开发区同济南路16号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 贾经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20201201-L-01-045
联系电话 | 18601336338 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 戴士林 13311312509
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 水冷机组 | 大金 | CUW160D5Y | 台 | 2 | 2006.03
现状 | 水冷机组系统一台水泵噪音大，其他正常
方案 | 维修水泵
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 水冷机组 | 年度维保 | CUW160D5Y | 台 | 2 | 6000 | 12000
2 |  | 清洗、预膜 | CUW160D5Y | 台 | 2 | 8500 | 17000
| 含税价合计（税率6%） |  |  | 29000 |  |  | 29000
备注：1.无
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收货人
普通发票 |  |  |  |  | 地址
增值税发票 |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 电话
发票单位 |  |  |  |  | 传真
签字盖章（客户）

## 水泵修理
北京DOLE食品有限公司维保报价单
业主单位 | 北京DOLE食品有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市大兴区经济技术开发区同济南路16号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 贾经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20201201-L-01-045
联系电话 | 18601336338 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 戴士林 13311312509
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 水冷机组 | 大金 | CUW160D5Y | 台 | 2 | 2006.03
现状 | 水冷机组系统一台水泵噪音大，其他正常
方案 | 维修水泵
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 水冷机组 | 水泵维修 | CUW160D5Y | 台 | 1 | 3000 | 3000
| 含税价合计（税率6%） |  |  | 3000 |  |  | 3000
备注：1.无
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收货人
普通发票 |  |  |  |  | 地址
增值税发票 |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 电话
发票单位 |  |  |  |  | 传真
签字盖章（客户）

## 真空锅炉
北京DOLE食品有限公司维保报价单
业主单位 | 北京DOLE食品有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市大兴区经济技术开发区同济南路16号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 贾经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20201201-L-01-045
联系电话 | 18601336338 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 戴士林 13311312509
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 真空锅炉 | 斯大 | CWNS06-85 | 台 | 1 | 2006.05
现状 | 正常
方案 | 年度保养
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 真空锅炉 | 年度维保 | CWNS06-85 | 台 | 1 | 8000 | 8000
2 | 真空锅炉 | 清洗、预膜 | CWNS06-85 | 台 | 1 | 3400 | 3400
| 含税价合计（税率6%） |  |  | 11400 |  |  | 11400
备注：1.无
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收货人
普通发票 |  |  |  |  | 地址
增值税发票 |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 电话
发票单位 |  |  |  |  | 传真
签字盖章（客户）