致：中国环境报社有限公司

由贵司委托我司托管运行的环境大厦二台开利溴化锂直燃机，我司运行人员在开机运行过程发现1#机组控制屏显示温度的参数为负数，此故障已影响机组的正常运行，随后我司将此屏拿回寄往厂家进行维修，厂家告知我司，此屏已经不能维修好，需要重新购置新的控制屏。现将控制屏的报价如下：

| 项目名称 | 环境大厦 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主名称 | 中国环境报社 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |  |
| 项目地址 | 北京市东城区广渠门内大街16号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337 |  |  |  |
| 联 系 人 | 刘先生 |  |  | 报价编号 | NHY-20201217-L-01-01-045 |  |  |  |
| 联系电话 | 13901121493 |  |  | 客服电话 | 18001317827 18001317823 |  |  |  |
| 传真/邮箱 |  |  |  | 联 系 人 | 周飞燕 18911574580 |  |  |  |
| 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 备注 |  |
| 1 | 直燃机 | 开利 | DN040C-1013 | 1 | 台 |  |  |  |
| 机组现状 | 1、控制屏温度显示不准确。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理方案 | 1、更换新的控制屏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价清单 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部品/作业名称 | 规格/型号 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 控制显示屏 | / |  | 1 | 套 | 12416.00 | 12416.00 | 到货周期5-7天 |
| 报 价 回 复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人： |  |  |  |
| 签字盖章（客户）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

为了确保机组正常运行，请贵司尽快确认购买新的控制屏。

北京三汇能环科技发展有限公司

2020年12月17日