关于清洗户内地暖的建议函

尊敬的业主：

您好

- 我司于2017年供暖季开始对宇达创意中心相关楼宇进行供暖服务，至今已有3个供暖季，由于地暖热水长时间运行会导致地暖管内壁结垢，随时间延长会越来越严重，直接影响换热效果，我司维修人员在近期维修中检测户内分水器进出口水温差很小，即地暖循环热水没有达到最佳换热效果，影响地暖及室内温度，所以如果在2017-2019年没有清洗地暖的用户，建议您对自家地暖系统进行全面清洗，保证水管内壁清洁，防止堵塞，进而达到最佳换热效果。同时建议您每隔2年在供暖前清洗一次。

- 特此通知，感谢您的配合。

北京芝麻物联科技有限公司

2020年12月3日