## Sheet1
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 直燃机检测 | RCDG060 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 电源、控制主板、显示屏、自动保护及自动调节动作检测
2 | 溴化锂溶液 检测 | 钼酸锂 溶液 | 1 | 项 | 2680 | 2680 | 溶液酸碱度、密度、缓蚀剂含量、纯度检测
3 | 冷剂水检测 | 离子水 | 1 | 项 | 500 | 500 | 冷剂水酸碱度、密度、缓蚀剂含量、纯度检测
4 | 机组传热管 检测 | M16 | 1 | 项 | 23500 | 23500 | 吸收器、冷凝器、蒸发器、炉膛换热管结构及腐蚀情况检测
5 | 水质检测 |  | 1 | 项 | 500 | 500 | 冷却水及冷冻水PH值、电导率、水质硬度检测
6 | 燃烧器尾气排放检测 |  | 1 | 项 | 2500 | 2500 | 氮氧化物、一氧化碳、含氧量检测
7 | 屏蔽泵、水泵、真空泵检测 |  | 1 | 项 | 11000 | 11000 | 轴承、密封件、过热值、电流值检测
8 | 循环水管道检测 |  | 1 | 项 | 5000 | 5000 | 热成像检测，一个监测点
10 | 风机盘管检测 |  | 1 | 项 | 18000 | 18000 | 轴承、电流值检测、腐蚀情况（约60台风机盘管）
11 | 不含税合计 |  |  |  |  | 66680
12 | 税金 | 专票（6%） |  |  |  | 4000.8 | 66680*0.06
13 | 总报价 | 70680.8 |  |  |  | 70680.8
备注：1、所有检测项目出具检测报告；
2、报价有效期：30天
3、以上为一次性检测。