
热电事业部汽机溴化锂机组维修

项目
竞价比选文件

建设单位：天津天保能源股份有限公司  
           招标代理机构：天津滨海旺辉工程咨询有限公司 

二○二〇年十二月

目    录

3第一章  投标须知及投标须知前附表


18第二章 单列否决性条款


21第三章  技术要求


27第四章  合同格式文本


53第五章  工程量清单


55第六章  投标文件格式


75第七章  图纸





第一章  投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表
	项
号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目说明
	招标人：天津天保能源股份有限公司  
地址：天津港保税区海滨8路35号

项目名称：热电事业部汽机溴化锂机组维修项目

	
	
	招标代理机构：天津滨海旺辉工程咨询有限公司

地址：天津空港经济区西三道158号金融中心5-401

联系人：王远瑞

Email：286660894@qq.com
联系电话：18526577614

	2
	建设地点
	天津港保税区

	3
	项目概况
	天津天保能源有限公司热电事业部汽机溴化锂机组不制冷。通过检测，发现溴化锂机组故障，需对该溴化锂主机真空测漏检查及处理，主机溴化锂溶液浓缩，主机开机调试运行，溴化锂溶液现场维护等。为避免溴化锂设备腐蚀，尽快恢复溴化锂机组正常运转。


	4
	承包方式
	承包总价包含完成项目所需的一切费用。

	5
	质量标准
	达到国家行业相关标准和规范以及招标人的相关要求。

	6
	招标范围
	包括完成本项目维修的全部工作，详见工程量清单

	7
	工期要求
	合同签订后10日内完成

	8
	合同名称
	热电事业部汽机溴化锂机组维修项目

	9
	竞价比选形式
	竞价比选资格后审方式

	10
	资金来源
	企业自筹

	11
	投标人资格
	1.投标人具备独立法人资格，营业执照在有效期内；
2..投标人具有两个及以上溴化锂机组维修项目业绩。（提供业绩合同复印件）；原件备查。

5.本工程需配置项目负责人一名，具备制冷设备安装维修资格证书。
6. 本工程需配置现场安全管理员一名，具备有效安全管理证书
7.投标人不允许以联合体方式进行投标

	12
	资格审查方式
	资格后审

	13
	投标价格
	1）本项目竞价比选控制价为145455.00 元。

2）投标人结合投标报价要求、现场情况、技术条件，参考市场价格并根据本单位的实力确定报价，报价中的材料价格应参照当前市场价格信息。 

3）投标人须充分考虑本项目工期和市场价格变动等因素，发生的费用均含在投标报价内。

4）采用固定总价合同。

	14
	投标有效期
	56日历天（从投标截止之日算起）

	15
	招标代理费
	中选人在领取中选通知书同时代业主向招标代理公司交纳招标代理费。招标代理收费共计3000元，包含于本次报价中。

	16
	踏勘现场（如果需要）
	现场考察地址：天津港保税区

现场考察时间：另行通知

	17
	标前会议（如果需要）
	投标预备会:另行通知
地      点: 天津港保税区海滨8路35号

	18
	投标人的
替代方案
	本次招标不适用替代方案

	19
	投标文件份数
	投标文件一式三份，壹份正本，贰份副本；

	20
	竞价比选文件领取
	领取地点：天津滨海旺辉工程咨询有限公司

领取时间：2020年 12 月 09 日

联系人：王远瑞

电话：022-24893666-817

传真：022-24893766

	21
	投标文件提交
地点及截止时间
	收件人： 李学超
提交地点：天津天保能源股份有限公司
地址：天津港保税区海滨八路35号
截止时间: 2020年 12 月 16 日14时00分

	22
	开标时间及地点
	开标时间：2020年 12 月 16 日14时00分 
地    点: 天津港保税区海滨八路35号

	23
	开标时如需投标方到场，投标方所需证件
	  此项目不需投标方到场

	24
	评标方法

及标准
	详见竞价比选文件投标须知

	25
	付款方式
	1）项目竣工，经招标人组织有关部门验收合格，并结算审核完成后，按结算审定值的97%支付工程款，剩余款项质保期满后（两年）付清（不计利息）。
2）中标单位应于招标人付款前向招标人提供全额的增值税专用发票（税率13%）和付款金额的收据，在招标人履行完内部审批程序后付款。随国家税法相关要求的变化，税率也将及时做相应调整。
3）以上需要发包人支付的全部款项，应按照发包人内部的付款审批程序履行，履行完毕将尽快向中选人支付所申请款项。

	26
	
	领取竞价比选文件后，投标人放弃投标资格的，我公司将降低其信用等级。投标人被降低信用等级3次以上的，我公司将取消其在我公司内承揽工程资格。

在招标人或其下属子公司发包的项目中无诉讼情况和无不良业绩（无安全事故、无质量事故、不存在无故进度拖延的情况）。


二、 投 标 须 知
（一）总   则
1、项目说明：详见本须知前附表第1项～第7项； 
2、项目名称、招标形式

2.1项目名称：详见投标须知前附表第8项规定。

2.2招标形式：详见投标须知前附表第9项规定。
3、资金来源

    3.1本招标项目资金来源详见投标须知前附表第10项，其中部分资金用于本项目合同项下的合理支付。

4、投标人资质与合格条件的要求

投标人资格条件见投标须知前附表第11项中的规定。本项目采用资格后审的方式，为具有被授予合同的资格，投标人应提供符合投标须知附件：评标方法第3.1.2条资格审查合格条件的书面资料，以证明其符合竞价比选文件要求和具有履行合同的能力。

5、勘察现场和标前会议

5.1勘察现场

5.1.1招标人根据前附表16项所规定的时间邀请投标人对项目现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的所有费用由投标人自行承担。

5.1.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论均不负责。

5.1.3在现场勘察过程中，投标人如发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

5.1.4如果投标人认为有必要再次进入现场勘察，招标人将予以支持，费用由投标人自理。

5.1.5如果投标人不能根据招标人的要求准时来勘察现场，或者自动放弃勘察现场，则招标人不承担投标人由此产生的任何后果及损失，应由投标人自负。

5.2标前会议

5.2.1投标人派代表于前附表第17项所述时间和地点出席标前会议。

5.2.2标前会议的目的是澄清、解答该阶段可能提出的问题。

5.2.3投标人须在标前会议召开前48小时，以书面或传真形式按竞价比选文件中规定的地址向招标人提交问题（并以电子邮件方式传送给招标人，电子邮箱详见前附表第1项）。对于迟交的问题可能无法在会上回答，但问题和答复将按下述条款的规定传真或寄送各投标人。

5.2.4标前会议纪要包括所有投标人提出的问题和答复，将在标前会议后以书面形式迅速提供给所有获得竞价比选文件的投标人，投标人应在收到标前会议纪要后24小时之内（以发出时间为准）以传真形式向招标人确认收到。

5.2.5由于标前会议而产生的对竞价比选文件内容的修改，将以标前会议纪要的形式发出,并作为竞价比选文件的组成部分。

6、投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等所涉及的一切与本次投标有关的费用，在任何情况下，招标人对上述费用均不负责。

6.2 投标人应承担竞价比选费用（中选人在领取中选通知书同时代业主向招标代理公司交纳招标代理费。招标代理费即详见投标须知前附表第15项规定：项目招标代理费用共计3000元，包含于本次报价中。）

（二）投标文件的编制
7、投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标文件和与投标有关的所有文件均使用   中文    。
7.2除项目另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、投标文件的组成

8.1投标文件由资格审查部分、技术部分和商务部分三部分并按此顺序组成。

8.2 资格审查部分

资格审查标准中列明的文件要求（包括但不限于以下内容）：

1）营业执照副本

2）两个及以上溴化锂机组维修项目工作业绩（提供业绩合同复印件）
3）项目负责人具有制冷设备安装维修资格证书。
4）法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件
5）授权委托书、代理人身份证复印件
6）现场安全管理员有效安全管理证书复印件
8.3 技术部分主要包括下列内容：
1）投标方应编制清晰明确的施工方案；

2）安全、环保措施；

3）拟投入本工程的主要施工机械设备表；

4）劳动力计划表；
5）投标人承诺：施工现场需要满足招标人安全要求并遵守承诺（文明施工）；
    8.4 商务部分主要包括下列内容：

1）投标函； 

2）工程量清单报价表； 
3）竞价比选文件规定的其它资料

9、投标报价

9.1 投标报价参考前附表13项要求的编制依据及现行市场和取费标准编制。投标报价应包括与项目相关的投标报价表中可能没有明确提及的安全投入、劳动保护投入、专业培训、加班费用等一切相关投入。

9.2 招标人若设置招标控制价，任何超出招标控制价的投标均按废标处理。

9.3 除非合同中另有规定，报价函中所报总价，以及工程量清单投标报价汇总表或投标报价表中的价格应包括但不限于劳务、设备、材料、安装、维护、管理、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，中标后均不予以调整。合同实施期间，投标人填报的单价不得因政策性调价、材料及设备的市场变化等因素变化而调整（合同文件另有规定者除外）。

9.4 投标价格中标后即为合同价格，本项目采用固定总价合同，即合同总价固定不变。

9.5 工程量清单应与竞价比选文件和所有的图纸、标前会议纪要、补遗文件等一起阅读。

9.6 工程量清单中所列的工程量是投标人投标报价的重要组成部分，投标人应核实该工程量清单，如发现有不一致，应在标前会议召开前48小时，以书面形式向招标人提出质询；
9.7 投标文件商务标以最终版工程量清单作为投标依据填写报价，投标人不得擅自更改或增减。否则，将视为不响应竞价比选文件要求，按评标办法之规定处理。

    投标函中的投标报价与投标报价汇总表的总报价必须一致，不允许投标人填写完工程量清单报价表后再另外下浮优惠报价。

9.8 投标人应填写最终确认的工程量清单中所有项目细目的单价、合价。投标人没有填入单价、合价的细目，在合同实施时招标人将不予支付，并认为此细目的费用或价款已包括在投标总价中。

9.9 投标人在工程量清单中多报的项目细目报价或项目细目报价中增加的部分报价，招标人将予以扣除。

10、投标货币

10.1本工程投标报价采用的币种为人民币。
11、投标文件的格式和签署

11.1投标文件应按资格审查文件、技术部分和商务部分分别编制且按此顺序编制。
11.2 投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
11.3 投标文件的正本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，副本可采用复印件形式，并由投标人法定代表人亲自签署、加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标人的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人加盖公章并由投标人的法定代表人签字或盖章。

11.4 未按投标人须知第11.3款规定签署的投标文件，招标人将按废标处理。

11.5 投标人必须使用竞价比选文件第四-六章中提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。
（三）投标文件的提交
12、投标文件的装订、密封和标记
12.1 要求投标文件全部胶装，装订牢固，不易散开，不掉页，只接收胶粘装订的投标文件，投标文件纸型一律采用A4纸型包括外封封皮。投标文件资格审查部分、技术部分和商务部分三部分装订成一册，且一式叁份，壹份正本，贰份副本。

拒绝接受打孔或拉杆形式装订的投标文件。
12.2在投标文件外层包封上，投标人应写明招标人名称和地址、项目名称；只在骑缝处加盖密封章或公章；并按投标须知前附表所规定的开标时间标明“    ​年  月  日  时  分开标时间前不得启封”的字样。

13、投标文件的提交

13.1投标文件递交至前附表第21项所述的单位和地址。 

13.2未按照上述要求制作的全部投标文件，递交后，造成的后果均由投标人自行负责。

14、投标截止期

14.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第21项规定。
14.2 招标人可以以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

14.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

（四）开标与评标
15、开标
15.1招标人将于本须知前附表第22项所规定的日期、时间和地点举行开标会议，招标项目如无特殊要求，投标人均不参加开标。
15.2开标会议由招标代理机构组织主持。如投标人参加开标，首先由招标代理机构及招标人核验本须知前附表第23项所涉及的证件是否有效或齐全。

15.3开标时，投标文件有下列情况之一的，招标人将不予受理：

1） 未按竞价比选文件12条款的要求密封的；

2） 出现投标人逾期送达的；

15.4开标时如投标人参加开标，投标人未按本须知前附表第23项要求提供有效证件或提供证件不全的，视为无效标函，投标文件将被拒绝，不予送交评审。

15.5 投标文件的开启 

1）由招标代理机构与评标组共同检验并拆封合格的投标文件。

2）招标代理机构宣读项目名称、投标人名称、投标价以及招标人认为有必要宣读的其他内容，开标过程应记录在案。

3)进入资格审查部分和技术评审部分。

    资格审查和技术评审合格的有效投标人少于三家时，评标委员会宣布招标失败，招标人将重新招标。

开标时，出现投标人须知15.3和15.4条款情形的投标文件将被原封退回；其它投标文件一律不予退回。

15.6评标办法：合格制最低投标价方式评审,详见投标须知附件。

（五）授予合同

16、授予合同
16.1招标人将把合同授予投标文件在实质上响应竞价比选文件要求和按本竞价比选文件“评标办法”规定评选出的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
17、中标通知

17.1确定出中标人后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书（以下合同条款中称“中标通知书”）中给出招标人对中标人按本合同实施、完成、售后和维护的中标标价（合同条款中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

17.2中标通知书将成为合同文件的组成部分，具有法律效力，中标通知书发出后，招标人和中标人不得改变中标结果。

18、合同协议书的签署

18.1中标人应在接到中标通知书后30天内与招标人在中标通知书中规定的时间、地点签署合同协议书，中标人应委派法定代表人或其授权代表前往与招标人代表办理签订合同等相关事宜。

18.2投标人在中标后，无正当理由放弃中标的，除依法予以处罚外，我公司将按规定取消其1年直至永久取消其合格相关方资格。招标人有权根据评标结果将此标授予评标第二排序人，以此类推。

19、其它

19.1  中标人在领取中标通知书时，须交纳招标代理费。中标人投标报价中须包含招标代理费。

附件1：评标办法

1
总则
1.1
本项目评标组由7人组成，其中招标主责部门2人，公司财务资产部和其他四个部门各1人。当评标组成员出现意见不一致时，采用少数服从多数的原则。

1.2
评标原则:公平、公正、科学和择优。

2
评标办法  
2.1 本项目招标采用采用合格制最低投标价法，报价文件实质上响应竞价比选文件要求，且具有最低评标价的投标人中标，但不保证最低投标价中标。
2.2本项目若适用竞价比选控制价，竞价比选控制价在招标须知中。

3
评标程序

   1）由招标代理机构与评标组共同检验并拆封合格的投标文件。

   2）招标代理机构宣读项目名称、投标人名称、投标价以及招标人认为有必要宣读的其他内容，开标过程应记录在案。
   3)进入资格审查部分和技术评审部分。

评标组对资格审查部分和技术评审部分采用合格制方式进行评审，评审结果为“通过”或“不通过”。

    资格审查和技术评审合格的有效投标人少于三家时，评标组宣布招标失败，招标人将重新招标。

   4）最后评标委员会对进入商务标评审阶段的投标人的商务标进行评审。
3.1 资格审查

3.1.1
评标委员会首先对各投标人进行资格审查，根据投标人提供的资格审查文件，依据第3.1.2条资格审查合格条件进行评审。资格审查结果为合格、不合格两种，不能满足其中任何一项的均为不合格。

3.1.2
资格审查合格条件

	序号
	项目内容
	审查标准
	投标具备的条件或说明

	1
	有效营业执照
	投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位，证书在有效期内 
	提供副本复印件

	2
	法定代表人资格证明书及身份证复印件
	须加盖投标人公章
	正本内提供法定代表人资格证明书原件，副本附复印件，提供法人身份证复印件

	3
	授权委托书及身份证复印件
	须加盖投标人公章及法定代表人签字或盖章 
	正本内提供授权委托书原件，副本附复印件

	4
	类似项目业绩
	投标人具有两个及以上溴化锂机组维修工作业绩
	投标文件中以提供项目合同复印件为准

	5
	主要施工管理人员及证书
	（1）项目经理1名，应具有制冷设备安装维修资格证书，具备5年以上施工现场管理工作经历。

（2）现场安全管理员1名，具备有效安全管理证书
	提供项目经理简历及有效证书复印件；提供安全管理人员证书复印件


3.1.3评标组对投标人进行资格审查后，招标代理机构应当对合格或不合格资格审查的投标人作出详细的书面记录，并作为评标报告的组成内容。资格审查合格的投标人不足三家时，评标委员会宣布招标失败并写出评标报告。

3.2技术部分评审：

3.2.1
评标委员会只对资格审查合格的投标人进行技术部分评审。审查并逐项列出投标文件中的全部重大偏差。投标文件技术标有下列条件之一的，属重大偏差，为未能对竞价比选文件作出实质性响应，按废标处理：

1）技术部分未加盖投标人公章或无其法定代表人（或其授权委托人）签字或盖章的；

2）投标文件加盖的公章名称与营业执照名称不一致，或为小号章、地方章、投标专用章的；

3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4）投标文件载明的项目完成期限超过竞价比选文件规定的期限；

5）未按照竞价比选文件要求编制技术文件的；

6）明显不符合技术规格、技术标准要求的；

7）不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
8）评标过程中，招标人或评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式等不正当手段谋取中标的；
9）投标文件附有招标人不能接受的条件；
10）未按照招标文件安全篇要求提供全部适用本工程项目施工期间安全措施的；
11）不符合竞价比选文件中规定的其他实质性要求。
3.2.2
评标组对各投标人进行技术部分审查，根据投标人提供的技术部分文件，依据第3.2.3条技术部分审查合格条件进行评审。技术部分审查结果为合格、不合格两种，不能满足其中任何一项的均为不合格。

3.2.3
技术部分审查合格条件

	序号
	项目内容
	审查标准
	投标具备的条件或说明

	1
	项目实施方案
	针对本项目的具体实施方案
	要求方案清晰明确

	2
	安全、环保措施
	措施合理、可行，满足招标人要求
	提供安全、环保保证措施

	3
	拟投入本工程的主要施工机械设备表；
	提供机械设备配置表
	提供机械设备配置表

	4
	安全承诺书
	投标人应有相应的安全承诺
	施工现场投标人需要满足招标人安全要求并遵守承诺（文明施工）


3.2.4
评标组对投标人进行技术部分审查后，招标代理机构应当对合格或不合格技术部分审查的投标人作出详细的书面记录，并作为评标报告的组成内容。技术部分审查合格的投标人不足三家时，评标委员会宣布招标失败并写出评标报告。

3.3 商务部分评审：

3.3.1评标组对商务部分进行符合性鉴定，投标文件商务标有下列条件之一的，属重大偏差，未能对竞价比选文件作出实质性响应，按废标处理：

1）未按竞价比选文件要求编制商务标的；

2）未按照招标人提供的最终版工程量清单报价的；

3）商务标未加盖投标人公章或无其法定代表人（或其授权委托人）签字或盖章的；

4）投标文件加盖的公章名称与营业执照名称不一致，或为小号章、地方章、投标专用章的；

5）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有两个或多个报价（按竞价比选文件要求提交备选投标方案的除外）；

7）在投标有效期内，投标人增加投标报价的；

8）在投标有效期内，投标人在工程量清单中多报的工程细目报价，招标人将予以扣除，投标人不接受的；

9）工程量清单项目总价、综合单价、人工材料机械用量和价格相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审、判定其准确性的；

10）工程量清单项目有重大漏项及漏报；

11）投标报价在招标人最高投标限价以上（不包括与控制价相同）；

12）不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

13）评标过程中，招标人或评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式等不正当手段谋取中标的；

14）投标文件附有招标人不能接受的条件；

15）不符合竞价比选文件中规定的其他实质性要求。
3.3.2招标控制价：
3.1.2.1招标人将委托造价咨询机构依据天津市有关工程量计算规则及计量办法，对实施本项目工程所需造价进行测算，并在此基础上结合市场情况确定招标控制价，在竞价比选文件中将招标控制价通知所有投标人。如果投标人的投标报价等于或高于招标人最高投标限价的，其投标文件将按废标处理。
4
确定中标人与定标
4.1在满足上述要求的前提下，通过资格审查、技术部分和商务部分的评审，评标委员会按照投标人投标报价由低到高推选三名中标候选人，并标明排列顺序，排名第一的中标候选人为中标人。

4.2招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人顺序确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞价比选文件规定应当提交履约担保而在规定期限时间内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

5
重新招标
有下列情况之一的招标人将依法重新招标。

5.1
投标人少于三个或者所有投标被否决的；

5.2
因有效投标不足三个，使得投标明显缺乏竞争时，评标委员会应宣布招标失败并写出评标报告。

第二章 单列否决性条款

竞价比选文件中其他条款与单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。

1．开标阶段：

1.1开标时，投标文件有下列情况之一的，招标人将不予受理：

1）未按竞价比选文件的要求密封的；

2）出现投标人逾期送达的；

1.2开标时，投标文件有下列情况之一的，视为无效标函，投标文件将被拒绝，不予送交评审：

1）开标时如投标人参加开标，投标人未按本须知前附表第23项要求提供有效证件或提供证件不全的，视为无效标函，投标文件将被拒绝，不予送交评审。
2．评标阶段

2.1资格后审：

2.1.1评标组首先对各投标人进行资格审查，根据投标人提供的资格审查文件，依据第3.1.2条资格审查合格条件进行评审。资格审查结果为合格、不合格两种，不能满足其中任何一项的均为不合格。通过资格审查的投标人进入技术部分评审。

2.1.2法定代表人为同一个人的法人或存在直接控股关系的法人不能同时参与同一项目。

2.1.3受同一法人或自然人直接或间接控股的法人同时参与同一项目的投标，投标人应保证此类投标人的数量不能超过投标人总数的三分之一。
2.1.4评标组对投标人进行资格审查后，应当对合格或不合格资格审查的投标人作出详细的书面记录，并作为评标报告的组成内容。资格审查合格的投标人不足三家时，评标委员会宣布招标失败并写出评标报告。

2.2．技术部分评审：

2.2.1
评标组只对资格审查合格的投标人进行技术部分评审。投标文件技术部分有下列条件之一的，属重大偏差，为未能对竞价比选文件作出实质性响应，按废标处理：

1）技术部分未加盖投标人公章或无其法定代表人（或其授权委托人）签字或盖章的；

2）投标文件加盖的公章名称与营业执照名称不一致，或为小号章、地方章、投标专用章的；

3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4）投标文件载明的项目完成期限超过竞价比选文件规定的期限；

5）未按照竞价比选文件要求编制技术文件的；

6）明显不符合技术规格、技术标准要求的；

7）不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

8）评标过程中，招标人或评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式等不正当手段谋取中标的；

9）投标文件附有招标人不能接受的条件；
10）未按招标文件安全篇要求提供全部适用本工程项目施工期间安全措施的；
11）不符合竞价比选文件中规定的其他实质性要求。

2.3 商务部分评审
2.3.1投标文件商务部分有下列条件之一的，属重大偏差，未能对竞价比选文件作出实质性响应，按废标处理：

1）未按竞价比选文件要求编制商务标的；

2）未按照招标人提供的最终版工程量清单报价的；

3）商务标未加盖投标人公章或无其法定代表人（或其授权委托人）签字或盖章的；

4）投标文件加盖的公章名称与营业执照名称不一致，或为小号章、地方章、投标专用章的；

5）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有两个或多个报价（按竞价比选文件要求提交备选投标方案的除外）；

7）在投标有效期内，投标人增加投标报价的；

8）在投标有效期内，投标人在工程量清单中多报的工程细目报价，招标人将予以扣除，投标人不接受的；

9）工程量清单项目总价、综合单价、人工材料机械用量和价格相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审、判定其准确性的；

10）工程量清单项目有重大漏项及漏报；

11）投标报价在招标人最高投标限价以上（不包括与控制价相同）；

12）不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

13）评标过程中，招标人或评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式等不正当手段谋取中标的；

14）投标文件附有招标人不能接受的条件；

15）不符合竞价比选文件中规定的其他实质性要求。
第三章  技术要求
1、铜管技术要求
1）承压设计：管程1.6Mpa；壳程-0.1Mpa；
2）溶液系统腔体气密性符合标准；气密性变化24小时＜5Pa；
3）换热器管程承压1.6Mpa；溶液系统（壳程）正压耐压试验需满足0.12Mpa；
4）传热管高于原厂规格；无品牌限制，满足使用达到国家合格标准一致，满足原设计制冷所需负荷；
2、技术方案与要求
1）换热管更换前的准备工作
①更换传热管前向机组内封入氮气至大气压（减少机组腐蚀）；
②更换下筒传热管作业时，尽可能要把残留在筒内的液体全部排出。
2）拔管作业
①一边充少量氮气，一边进行拔管作业（目的是避免氧进入腐蚀）；
②拔管时，可能会有管被拔断的情况，必须将断管处理出内腔；
③管板孔内表面的清扫，避免胀管后渗漏。
3）穿管作业
①穿管应自下而上进行；
②一边充少量氮气，一边进行作业。
4）胀管作业
按照《胀管器型号选择及胀管作业标准》（GB/J03.03.006）进行。
5）胀管后的处理
①机组充氮，对胀管部实施检漏，同时对整机气密性检漏修复；
②机组抽真空，通过气泡试验和保压确认机组真空度；
③整机调试运行性能测试。
3、性能要求
（1）压扁试验
观察压扁后的试样，试样不应有肉眼可见的轻微裂纹。
（2）清洁度
    铜管内表面残留物应不大于28mg/m² 。
（3）室温力学性能与晶粒度
铜管力学性能与晶粒度应符合下表的规定。
	牌号
	材料状态
	抗拉强度（Mpa）
	延伸率δ(%)
	平均晶粒度(mm)

	TP2
	M、M2
	220~255
	≧43
	0.015~0.040


（4）弯曲试验
    试验铜管在弯心直径为铜管公称外径1.5倍的条件下，弯曲180°一次不应产生皱折和裂纹。
（5）水压试验
铜管经表压为1.0Mpa(50Kgf/cm2)的水压，历时保压5min的试验后，铜管外表面不应有任何渗漏现象，并且试验后铜管不应有产生永久变形（膨胀），然后缓慢加压至1.6Mpa(表压)以上，保压1min，不得破裂不允许产生永久变形（膨胀）。
4、质量保证：
（1）更换铜管后，所更换铜管部位24小时正压、负压保压压差不高于0.3KPa.
（2）所有更换铜管保证机组使用一年不出现破裂现像。
安 全 篇

1、 目的：
为了贯彻国家安全生产相关法律法规，加强施工现场安全管理，防范各类安全隐患和事故，本项目施工应符合相关国家标准与行业标准，遵守招标单位下列要求。
2、 本项目安全要求：
1、依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级业务许可的范围内承揽工程。
2、主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建筑、电气等工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
项目负责人由取得相应执业资格的人员担任，对建筑、电气等工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
3、设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，立即制止。
4、焊接作业人员、安装拆卸工、用电作业人员、砌筑作业人员、登高作业人员等特种作业人员，按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，上岗作业。
5、在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对于危险性较大的分部分项工程，按照国家和省、市有关规章进行专项施工方案的编制、审查和专家论证，符合要求后组织实施。
6、项目施工前，负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行详细说明，并由双方签字确认。
7、在施工现场用电要有专业电工负责，使用的各种气体要严格按照国家规定执行。
8、将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等符合卫生标准。不在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
9、对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。
10、作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。
11、按招标单位制度办理工作票、动火票、登高作业票等各种工作许可。

12、采购、租赁具有生产（制造）许可证、产品合格证的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，并在进入施工现场前进行查验。
13、为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
三、投标单位应采取的措施：
服务项目施工期间安全措施（包括但不限于）

	序号
	施工项目
	规范、标准
	安全措施及要求

	1
	特种作业人员
	建质〔2008〕75号《建筑施工特种作业人员管理规定》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第80号）
	

	2
	施工用电
	（GB50194-2014）《建设工程施工现场供用电安全规范》、JGJ46-2005《建设工程施工现场供用电安全规范》
	

	3
	动火作业
	《天津市安全生产条例》第27条
	

	4
	特种设备
	TSG08-2017
《特种设备使用管理规则》
《特种设备安全法》
	

	5
	高处作业
	JGJ80-2016
《建筑施工高处作业安全技术规范》
	

	6
	受限空间作业
	《天津市安全生产条例》第27条
	

	7
	有毒、有害气体防护作业
	参见厂家相关安全防护规定
	

	8
	电气试验作业
	GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
	

	9
	脚手架搭拆作业
	GB51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》
	

	10
	电焊、气焊（割）作业
	GB15579.1-2004《弧焊设备第一部分：焊接电源》
GB9448-1999《焊接与切割安全》
	


4、 投标单位的安全承诺：
1、 承诺履行招标人的安全制度规程规范等；
2、 承诺与招标人签订专门的安全管理协议，当出现事故或违规时，按招标人的安全制度和安全协议约定进行处理；
3、 增加针对本项目进行风险分析和具体安全措施。（要详细有针对性描述，放在安全篇中）
4、 投标单位在标书中以文字形式,对本工程项目的安全几个方面进行履责承诺，其中应包含《投标单位的安全承诺》中的1、2、3条款内容。

第四章  合同格式文本
设备维修服务合同
                  合同编号：     
      甲方：    天津天保能源股份有限公司
      乙方：      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
         签约日期：     年     月     日



签约书
第1条 项目概要：
1．项目名称：热电事业部汽机溴化锂机组维修项目
2．项目地点：海港热电厂
第2条 服务范围
乙方同意按照本合同的规定，承担本合同《专用条款》中议定范围内的向甲方提供维修服务业务。
第3条 服务期限
1.自     年     月     日至     年       月     日竣工。
2.若非乙方原因导致项目起始日期调整的，则服务截止日期相应调整同等天数。
第4条 服务费用
费用：大写     元整（小写     含税）
第5条 财务发票
1.发票类型：增值税专用发票
2.发票税率：     
3.发票名录：       

第6条 账户信息
1.乙方账户信息
	账户户名
	     

	开户银行
	     

	开户账户
	     


2.除双方另有约定外，本账户为乙方唯一结算账户。
第7条 结算方式
1.服务项目经验收合格，启动结算； 

2.乙方开具正规增值税专用发票，提交甲方申请结算。甲方收到发票履行完毕内部审批流程后，除本条第4款另有约定外，按本条第3款约定结算支付；
3.除双方另有约定，结算分二期支付：
第一期结算：按照合同金额或决算金额（如涉及）的97%，作为项目结算金额支付乙方；
第二期结算：剩余金额作为质保金，自质保期限届满后，按照质保金结算条款结算并无利息支付乙方。
4.其他约定：
第8条 本协议一式四份，自双方签章后生效，甲、乙双方各执两份。
签约双方：
甲    方： 天津天保能源股份有限公司
经营地址：天津市海港保税区海滨八路35号
通讯电话：     
项目负责人：王振海
乙方：      
经营地址：      

通讯电话：     
项目负责人：     
专用条款
1.维修设备明细
	序号
	维修项目
	型号
	数量
	单价
	金额

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	总价
	大写     
	小写     
	含税     

	备注
	《工程量清单》



2.服务范围：
2.1 负责对需维修设备进行检验、检查、拆卸；
2.2 负责对更新部件进行运输、安装、调试；
2.3 负责更换待维修部件；
2.4 负责质保期的维修服务。 
3.技术要求
乙方对质量负责的条件和期限：质量要求以国家质量标准、行业质量标准和甲方质量要求最高者为准。技术标准以国家规范的施工技术标准、行业技术标准和甲方要求最高者为准。 

4.质保期
4.1 保质期为甲方验收合格之日起24个月；
4.2 质保期内因乙方维修部位，自甲方验收合格之日起重新起算24个月。
5.维修方案
       按照设施设备正常使用状态为目标、以合理、专业、高效的工作方式进行维修。                                                                                     
6.验收标准、方法及提出异议期限：
6.1以本合同约定的维修项目、服务范围、技术要求作为验收标准。  
6.2 验收过程发现乙方维修未达到验收标准，甲方3日内提出整改异议，乙方自收到甲方异议之日起重新维修并提请验收。
7.其他约定：

通用条款
1.定义货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本
本合同中的下列术语应解释为：货物类采购合同通用条款合同通用条
1.1“甲方”系指本项目的甲方、发包人、招标方（如涉及）。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位
1.2“乙方”系指本项目的乙方、承包人、中标方（如涉及）。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。
1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1 

1.4“合同价”系指根据合同规定，乙方正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的
1.5“更新设备”系指乙方根据合同规定须向甲方提供维修服务的一切设备、材料、备品备件和/或其它材料。
1.6“服务”系指根据合同规定乙方承担与维修工程有关的服务，如检查、拆卸、安装、调试、更换或更新、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承当的其它义务。
1.7“现场”系指合同项下维修将要进行的地点。
1.8“验收”系指合同双方根据规定的程序和条件确认合同项下的维修服务符合技术规范的要求。
2.适用性货物类采购合同通用
2.1下列文件均为本合同的组成部分：
(1) 《签约书》；(2) 《专用条款》、《通用条款》、合同附件、补充与修正协议
本合同如涉及双方认可的下列文件，视为合同的组成部分：
(3) 中标通知书；(4) 招标文件；(5) 投标书及附录，投标澄清文件；(6) 技术规格书；(7) 设备材料价格明细表；(8) 项目执行计划
2.2 本合同条款适用于没有被本合同其它部分所取代的范围。货物类采购合同通用条款合

3.技术规格和标准货物类采购
3.1本合同项下所提供的服务应符合技术规格条款所述标准，详见本项目招标文件或合同其他部分的技术要求部分。
3.2如果合同未约定技术规格条款，或没有约定适用的技术标准，则按如下顺序适用：
3.2.1待维修设备产品品牌标注标准；
3.2.2待维修设备所属产品行业标准；
3.2.3中国国家相关标准
以上标准以有关机构颁布的最新版本内容为来源依据。
4.专利权货物类采购合同
乙方应保证维修服务所涉及施工技术、更新部件免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，乙方应负责与之交涉并承担可能发生的一切法律及经济损失。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和
5.维修方案货物类采购合
5.1乙方在其业务范围内，完成维修方案的设计或与维修设备相关的附属维修配套的设计，经甲方确认后使用。
5.2 若，有需要，经乙方要求，甲方可按专用条款约定的日期，提供待维修设备的原始技术资料。但，无论任何情况下，甲方无法或不能提供技术资料，均不构成乙方不按合同约定履行维修服务的抗辩理由。
5.3 承包人未经发包人同意，不得将本工程技术资料转给第三人。
6.设备交付乙方货物类采购合同
6.1自乙方维修人员进入待维修设备区域，开始维修施工，即待维修设备交付乙方。
6.2 交付后的设备灭失风险、维修过程中产生的事故、以及衍生的第三方人员与财产损失风险，由乙方承担。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”
6.3 交付依据：
除非双方另有约定，经双方签字确认的维修开工单，为设备交付证明。
7.采购、运输与保险
7.1除双方另有约定，维修过程中涉及零部件更换，需向第三方采购，由乙方负责并承担采购费用；但，零配件的品牌、规格等技术指标须经甲方书面同。
7.2 除双方另有约定，乙方负责办理货物运输的全部事宜，包括包装、装卸、起运、高速通行、存储、保险在内一切事宜，相关费用包括在合同价中。
3.3除双方另有约定，乙方须安排内陆运输保险并承担检测费、保费以及相关费用。
7.4运输与装卸和交付甲方之前的毁损、灭失等风险由乙方承担。
7.5乙方需按照合同约定将货物运送至甲方指定的目的地。
8.竣工与验收
8.1乙方应按合同约定日期，完成设备维修工作，书面通知甲方申请组织验收；货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的 

8.2乙方应准备并提供验收文件资料，包括但不限于：
8.2.1更新零配件的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图；
    8.2.2乙方/生产商出具的产品质量证书；
8.2.3如果甲方确认乙方提供的技术不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。
8.3验收：
甲方收到乙方通知后，安排恰当时间进行现场验收。如果发现维修设备的外观、品牌、型号、规格、数量、功能等任何一项与约定存在差异，甲方有权启动拒绝接收、要求更换、重新写维修、违约索赔等一项或多项权利。
9．伴随服务
    9.1如甲方要求，乙方应在现场就设备的安装、启动运营、维护对甲方人员进行培训；

    9.2如甲方要求，乙方应提供设备日常维护所需的专用工具及特殊工具；

    9.3乙方在约定的质量保证期限内对所提供货物实施运行监督、维修；

    9.4伴随服务的费用含在合同价中，不单独进行支付。
10.设备交付甲方
10.1验收合格后，设备交付甲方。
10.2 设备交付后灭失风险由甲方承担。
10.3 交付依据：
除非双方另有约定，经双方签字确认的合格验收报告，为设备交付证明。
11.付款
11.1除双方另有约定外，乙方应在合同履行完毕且甲方对乙方履约义务无异议的前提下，提出结算与付款申请；
11.2除双方另有约定外，乙方应以乙方名义且书面方式向甲方提交结算与付款申请；
11.3除双方另有约定外，乙方应开具同等金额的增值税发票，作为结算与付款申请的附件，一并交付甲方；
11.4除双方另有约定外，乙方同意并认可甲方自履行完毕内部付款审批流程后，方可支付乙方费用。
11.5若甲方对结算费用有异议，自收到乙方结算与付款申请后，向乙方提出异议与异议理由，双方就异议部分进行协商；乙方同意双方协商达成一致前，未进入结算程序。
11.6 结算付款方式
除双方另有约定，结算分二期支付：
第一期结算：按照合同金额或决算金额（如涉及）的97%，作为项目结算金额支付乙方；
第二期结算：剩余金额作为质保金，自质保期限届满后，按照质保金结算条款结算并无利息支付乙方。
目的12.价格货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中
12.1见《签约书》
12.2合同总价与投标总价（如涉及招投标）应一致；若不一致，以低价为准。1213.质量保证物类采购合同
13.1乙方应保证合同项下所维修后的设备，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并含有设计上和材料的最新改进。乙方进一步保证，合同项下维修后的设备没有设计、材料或工艺上的缺陷(甲方的规格要求的设计和材料的情况除外),或者没有因乙方的行动或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供设备在现行时代工业技术条件下正常使用可能产生的。
    13.2乙方应保证其维修后的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在设备最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或资料的缺陷而产生的故障负责。
    13.3在质量保证期内，如果维修后的设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实维修后的设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权提出的索赔。
13.4除双方另有约定，本合同所提及的质量保证期应自验收合格之日起为期24个月；质量保证期内发生再次维修的，质量保证期自重新验收合格之日起起算24个月。
    14.检验和测试
    14.1甲方或其代表享有检验和测试权利，以确认维修后的设备能符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同未明确约定进行的检验和测试的标准、以及检验和测试的程序，则甲方有权制定上述标准与程序，并通知乙方。
    14.2如果任何被检验或测试的维修后的设备不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该维修后的设备，有权要求限期更换被拒绝的维修后的设备，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
    14.3 在合同约定的质量保证期内，根据检验的结果，发现维修后的设备的质量或规格与合同要求不符，或维修后的设备被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方应及时向乙方提出索赔。
14.6维修后的设备经过现场安装调试验收合格，买卖双方应签署“验收报告”一式肆份，双方各执两份。表示甲方已接受该维修后的设备。验收发现维修后的设备的质量或规格与合同要求不符，或维修后的设备被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权启动退货、更换、维修、违约索赔等一项或多项权利。
15.索赔维修后的设备类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购
15.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或相关质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中
15.2如果乙方对甲方根据合同约定向乙方提出质量不符和索赔要求负有责任时，乙方须经甲方同意按以下一个或多个综合的方法来处理该项索赔：货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”
15.2.1同意归还维修款项，并应承担与此相关的所有直接损失和费用，包括由此产生的利息、银行费用、运费、保险费、检验费、储存费、装卸费以及其它所有保管和维修被拒收所必需的费用。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中
15.2.2根据维修后的设备劣质、损坏程度及甲方所受损失的范围降低结算价格。货物类采购合同通用
15.2.3将不符部分换成与合同规定的规格、质量、性能相符的新部件，同时乙方应承担甲方所承受的一切费用和损失，货物类采购合同通用条款包括但不限于甲方直接财产损失、人员人身伤害赔偿、甲方停工造成对甲方客户违约或侵权的商业赔偿、甲方救济措施的律师费、鉴定费、仲裁费、诉讼费、评估费、交通费等。任何一项费用或总费用均以甲方发票金额为依据。合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1 

15.2.4由乙方自费派出技术人员对货物的不符和有缺陷部分进行修理，如乙方不能派出技术人员时，甲方有权代为修理，由此产生费用应由乙方承担。货物类采购合同通用条款合同通用条 
15.3对于上述索赔如果甲方在发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，应视为乙方接受了甲方的索赔要求。如乙方在甲方发出索赔通知后10天内或甲方同意的更长时间内，未能按照本合同第15.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从货款或乙方交纳的履约保证金中扣出索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分补偿。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单
16.延期交货与赔付货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项
16.1在履约合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明
16.2如果乙方毫无理由地拖延，将受到以下制裁：扣除相应额度的投标保证金或履约保证金、加收迟交罚款和/或终止合同。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合
17.违约赔偿货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“合同”系指甲
17.1除了甲方同意延期或本合同第18条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货、提供服务、承担赔付责任，甲方有权计算违约金。
17.2除双方另有确定，违约金按公历日期计算，每日违约金为合同总金额的1%。如延期交货超过30天，甲方有权解除合同或终止合同。
18.不可抗力货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”
18.1本条所述的“不可抗力”系指那些合同双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件，这些事件包括：战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故。如果合同双方中任何一方由于不可抗力致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
18.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报、电传、传真或电子邮件通知另一方，并在事故发生后4天内，将有关部门出具的证明文件用“特快专递”寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。1.4“案茹浚腥扇劝等蕉际违琐
19.税费与发票货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中
19.1根据中华人民共和国现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“
19.2根据中华人民共和国现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应
19.3 乙方承担按照合同约定开具发票义务。乙方未依约开具正规发票、或发票信息有误、或发票开具或交付日期延迟，甲方有权启动推迟付款或拒绝付款或减少付款金额等救济权利，相关风险责任由乙方承担。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中广擅附缨    

20.通知与送达
20.1任何与本合同有关的通知、文件均须以书面方式进行，书面方式包括以下形式：
▪ 微信、短信； 

▪ 电子邮件；
▪ 传真； 

▪ 快递、挂号信；
▪ 当面递交； 

▪ 门前张贴
20.2通过挂号信、快递或当面送交的，经收件方签字确认或有效的留置送达即被认为送达.
20.3如果以微信、短信、传真方式发出，则发出方发送成功即视为送达。
20.4所有通知、文件均在送达后方能生效。所有通知应发往本合同提供的下列地址。当一方书面通知并有效送达另一方变更地址时，应发往变更后的地址。
21.变更指令货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“合同”系指甲乙双方
甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。1.4“案茹浚腥扇劝等蕉际违琐闽孰娱撤社椿呈蟹字寺磋沈集决蒸撮搏毋藏顶角象豺紧困掳究湘浑缅啦肩闪果霜放赁便骤兴型抿历厘迹凉瓷莎搐广擅附缨
21.1本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格； 
21.2运输或包装的方法；货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所
21.3交货地点；货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所
 21.4乙方提供的服务。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达
如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价或交货时间或两者将进行等量调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后15天内提出。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的
22.转让和分包货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单
22.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“
22.2如投标文件中没有明确分包合同，乙方应书面通知甲方其在本合同中将分包的全部分包合同，无论在原投标文件中还是后来发生的分包通知均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本
23.合同修改货物类采购合同通用条款合同通用条款1.定义本合同中的下列术语应解释为：1.1“甲方”系指本项目的采购人。1.2“乙方”系指本项目的中标单位。1. 

23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。
24．合同终止或解除 
乙方违约行为导致如下情形发生，甲方享有单方解除合同、终止部分或全部合同的权利：
24.1如果乙方未能在合同规定的限期内提供部分或全部货物。
24.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。
24.3如果乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。
25．争端的解决
25．1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
26．合同文件效力安排
26.1《签约书》、《专用条款》法律效力高于《通用条款》；
26.2其他合同文件之间按照签约时间先后确定法律效力等级；
26.3若任何条款与条件或其任何部份为不合法或不可强制执行，该等条款或条件可分割出去，其余条文应将继续有效。

27．适用法律
27．1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
附件一：
服务项目变更确认单
新增/核减 服务范围明细表
	序号
	服务名称
	服务类型
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	


乙方自       年     月    日开始，新增/核减 对上述管道的代维服务工作，特此确认。
甲方代表：                   乙方代表
安全生产管理及疫情防控安全协议
项目名称： 热电事业部汽机溴化锂机组维修项目   

委托项目单位（甲方）：天津天保能源股份有限公司
承包项目单位（乙方）： 

协议有效期：工程项目工作开始至工作结束
为加强安全生产管理，保障人身安全，明确生产、施工项目委托双方的安全职责，同时，为坚决贯彻习近平总书记关于对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要批示精神，深入贯彻落实天津市委、市政府的会议部署要求，加强甲乙双方的工作联系，进一步履行各自的安全责任主体职责，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《天津市安全生产条例》等法律法规要求以及《天津市应对新型冠状病毒感染的肺炎应急预案》响应要求，经双方协商，特签订本协议。
一、甲乙双方共同义务
（一）必须认真贯彻执行国家、地方政府和各级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护和安全生产的法律法规、标准规范。
（二）建立健全安全管理组织体系，指定现场安全管理人员，负责生产、施工的安全管理工作。
（三）生产、运行维护检修期间，甲乙双方要及时制止违章作业和冒险作业，定期组织安全检查，发现隐患立即报告双方主管人员和安全管理人员，及时治理各类事故隐患，预防事故发生。当乙方不具备有效安全措施时，甲方有权责令停止作业。
（四）甲乙双方应建立安全生产档案，妥善保存各类记录和材料。
（五）甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟，消防器材不准挪作他用。冬季施工时，禁止使用明火取暖。
（六）甲乙双方对现场的各类安全防护、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除或变动，必须经乙方负责人和甲方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除或变动。
（七）各自建立应急救援组织体系，配备必要的应急物资，并编制应急预案，随时处理各类突发情况。
二、甲方权利与职责
（一）有权指导督促乙方做好安全生产、文明施工的各项工作。
（2） 在进入现场前，应对乙方进行入场安全教育，开展安全技术交底，必要时提供有关的技术图纸。
（3） 甲方有权对乙方的安全生产工作质量进行检查、监督、考核；对发现的问题有权要求乙方整改。对于不服从甲方管理或有严重违章行为的乙方人员，甲方有权要求乙方进行撤换。对于乙方工作不到位导致的事故损失，甲方有权终止合同，并有权向乙方索赔。
（四）根据合同约定，为乙方提供符合安全要求的设备设施。交付乙方使用时，乙方应组织技术人员验收，双方管理人员须签字确认。
（五）向乙方宣传甲方的安全管理制度、安全操作规程，针对具体生产、施工项目提出安全工作要求。
（六）开工前落实安全技术交底，严格履行交底签字手续，向全体作业人员告知工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急处理方法。如乙方人员更换、增补，应及时对变更后人员、增补人员进行交底。
（七）疫情防控职责:
1.主动与乙方积极沟通，增进互信，互相尊重，建立良好的工作协调机制。
2.主动建立实施联动机制，通力合作，加强信息共享，保证信息渠道畅通。
3.密切关注在疫情预防和救治工作期间甲乙双方公司工作人员身体情况，把双方公司员工权益作为疫情防控工作的重中之重。
三、乙方权利与职责
（一）按照法律法规、国家标准、行业标准和甲方有关的安全管理制度要求，加强安全生产管理，保障安全生产资金投入，落实安全生产措施。
（二）建立健全安全生产相关文件、记录、档案，接受甲方检查，并按要求将有关资料向甲方备案。
（三）乙方作业人员均必须为合法用工，并按照相关规定开展安全培训教育。每日开工前，乙方应向甲方提供现场作业人员名单，有人员更换时应提供更新名单。
（四）乙方提供的设备、机具必须为合格产品。乙方应对设备、机具进行维护、保养和检查，确保其完好有效，并正确使用。如需使用甲方提供的工具、设备，应得到甲方允许。
（五）本项目负责人为安全生产第一责任人。应指定现场负责人及安全管理人员，负责现场安全生产管理，确保安全稳定，不发生各类安全生产事故，不发生集体食物中毒或传染病，不发生社会安全事件，并主动接受政府部门、甲方及甲方委托监理单位的检查。并承担主要责任。
（六）如需进行动火作业、动土作业、吊装作业、临时用电作业、高处作业、受限空间作业、抽堵盲板等危险作业，应按甲方要求办理危险作业许可票、工作票，落实安全措施。检修作业不得损坏相临建构筑物和管线。
（七）按照法律法规的要求对现场作业人员进行安全教育培训，介绍检修施工作业中有关安全生产、劳动保护、防火防灾等的工作要求。开工前应组织施工人员开展危险源辨识，制定、落实风险管控措施，危险源辨识资料报甲方项目负责人。
（八）必须针对项目特点进行施工组织设计。对专业性较强或危险性较大的工作，应编制专项施工方案，制定安全技术措施。
（九）生产、施工过程中，从业人员必须严格执行各项安全操作规程，爱护各类设备设施，严禁酒后作业、疲劳作业。对施工现场情况有疑问时，应及时与甲方现场负责人联系，排除疑问后开展作业。
（十）在生产、检修过程中，必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督从业人员正确佩戴、使用。
（十一）妥善保管待安装、安装中、安装完毕未交验的设施、设备、材料，加强值守、巡查、休工期留守等管理措施。若发生火灾、失窃、雨淋等事故而导致损失，由乙方承担责任。
（十二）加强生产、现场综合治理工作，降低噪声对周围的影响，妥善处理施工现场的各种粉尘、废气、废水，减少对环境的污染。
（十三）乙方应接受甲方的安全检查，并定期组织隐患排查，如发现事故隐患和其他不安全因素，乙方应迅速采取有效措施消除。
（十四）生产、检修维护过程中，乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权拒绝甲方盲目压缩工期。
（十五）如发生安全生产事故，必须立即采取措施，减少人员伤亡和财产损失，并立即如实向甲方报告事故情况。
（十六）工作结束后，做好清扫、整理工作，及时恢复正常工作环境。
（十七）未经甲方允许，乙方员工不得随意在本项目作业场所以外的区域活动，严禁触摸、启动与本项目无关的机械、电气设备、控制阀、供热管道等设备，严禁触摸、挪动任何化学试剂。
（十八）按照甲方要求，配置专职安全管理人员负责现场监督，落实安全责任到人。
（十九）乙方承接汽机溴化锂机组维修工作，并承担相应安全责任。
乙方针对项目特点，根据需要办理相关工作票等工作并落实应急处置措施。
（十九）疫情防控职责
1.深刻认识做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的重要性和紧迫性，及时主动向甲方披露公司疫情实际情况。
2.与甲方合作中，加强自身员工的疫情防治工作，做好防护。若乙方员工存在属于新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施的，乙方提前告知甲方，以便双方协商合同履行措施。
若因乙方隐瞒、瞒报等造成不利后果的，由其自行承担，因此造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。
3.主动与甲方积极沟通，增进互信，互相尊重，建立良好的工作协调机制。
4.自觉遵守国家法律、法规、天津市地方有关此次疫情颁布的政策性文件等，自觉遵守甲方有关疫情防控的公司管理规定。
四、其他管理要求
1.  乙方应依法取得营业执照、行业资质。
2.  乙方应配有必需的技术人员，能够胜任本项目的工作，工作态度严谨。
3.  乙方应具有相关工作经验，业绩良好，未发生严重责任事故。
4.  乙方特殊工种人员应按相关规定持证上岗。
5.  当乙方违反合同约定或甲方相关管理制度时，罚款金额从合同尾款中扣除。
6.  禁止酒后作业，禁止在甲方办公楼、值班室、生产区域及食堂等禁火区内吸烟。
7、本项目工作范围和安全管理边界划分：
7.1  合同约定及附件范围，以及招标文件要求
五、安全考核
一旦发生委外方负主要责任的重伤及以上生产安全事故，在合同结算时扣减年/项/次合同值的5%至10%（但不得少于25000元）。同时，委外方负责做好伤亡人员赔偿工作，并赔偿事故导致的天津天保能源股份有限公司经济损失。事故发生后，经公司总经理办公会研究，可随时终止合同，取消委外方合格供方资格，或待合同履行完毕后不予续签合同。
当发现以下直接危及安全生产的隐患、问题，并认定为委外方责任时，每发现1项，在合同结算时扣减年/项/次合同值的1%（但不得少于5000元）：
1）破坏、擅自关闭直接关系生产安全的监控、保护、报警、防护、救生设备设施，或者篡改、隐瞒相关数据、信息的。
2）因存在隐患被上级监管单位、公司监管部门或人员责令停产、停工、停止使用有关设备设施或者立即排除危险，而拒不执行的。
3）动火作业、临时用电作业、高处作业、受限空间作业、吊装作业等危险作业，未按要求办理许可票而擅自开工，或不执行许可票中的安全措施，并造成严重后果的。
4）发生险肇事故后，未立即采取措施排除危险的。
5）作业人员持伪造的特种作业人员操作证、特种设备作业人员证的。
6）其他直接危及安全生产的隐患问题，经公司安全生产会议讨论决定处罚。
在对委外方日常安全考核中，每发现1项隐患问题，在合同结算时扣减600元至1600元（根据危险源辨识资料，属于1至5级危险源管控措施不到位的隐患，分别扣减600元、800元、1000元、1200元、1400元；危险源辨识资料缺失的，另行扣减200元；属于通用安全管理问题的，扣减800元）。
因安全生产隐患、问题对委外方进行经济处罚后，委外方应确定具体责任人员，对责任人员进行经济处罚并向业务部门报告处罚情况。由委外方项目负责人负主要责任的隐患问题，委外方项目负责人应至少承担经济处罚额度的50%。
五、其他
（一）本协议的有效期与以本合同的具体开始、结束时间为准。
（二）本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。
（三）本协议中所出现的“罚款”、“处罚”均指乙方向甲方承担的违约责任。
（四）对违反约定内容受到经济处罚后仍无改进者，甲方有权加重处罚，并直至立即终止抢修工作。由此导致的工期延误、经济损失由乙方负责。
（五）本协议一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方（章）：　　　　　  　　　　乙方（章）：
甲方代表（签字）：              乙方代表（签字）：
附件1：
签证单
	项目名称
	

	承包项目单位
	

	内容
	

	甲方负责人签字
	
	日期
	    年  月  日

	乙方负责人签字
	
	日期
	    年  月  日


示例：
签证单
	项目名称
	2#开闭站**工程

	承包项目单位
	**工程公司

	内容
	因乙方**工程公司员工李**酒后工作，依据《安全生产管理协议》，决定处罚乙方人民币贰佰元整，在合同付款时扣除相应金额。

	甲方负责人签字
	张**
	日期
	    年  月  日

	乙方负责人签字
	赵**
	日期
	    年  月  日


廉政协议书
发包人（甲方）：天津天保能源股份有限公司  
承包人（乙方）：                             
    为保证政府和国有企事业单位投资，以及由国有企事业单位控股投资的工程项目的顺利进行，防止腐败问题的发生，根据国家和天津市关于加强对建设工程活动监督管理和廉政建设的各项规定，订立廉政协议如下：
一、甲乙双方的权利和义务
1、甲乙双方应严格遵守国家的法律法规和有关廉政建设的各项规定。
2、严格执行天津天保能源股份有限公司自筹项目——汽机溴化锂机组维修项目施工合同文件，自觉按合同办事。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
4、甲乙双方互相监督防止发生违法违纪行为。
5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、甲方的义务：
1、甲方及其工作人员要保持与乙方的正常业务交往，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
2、不得收受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
3、不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便，以及对工程建设有影响的宴请和娱乐活动。
4、不得以任何理由向乙方推荐分包单位，指定建筑材料生产厂和供应商，推销建材产品。
5、不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
三、乙方的义务：
1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券。
2、不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3、不得以洽谈业务、签定经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或高消费娱乐。
4、不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
5、不得未经招投标而使用甲方指定的分包队伍和建筑材料。
四、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员。甲方应向乙方单位领导或上级单位举报，也可直接向市监察局派驻建交中心监察组举报。对涉嫌职务犯罪的，由市检察院驻保税区检察室调查处理。
五、本廉政协议作为天津天保能源股份有限公司自筹项目——汽机溴化锂机组维修项目承发包合同的附件，经协议双方签署立即生效。
甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）
甲方代表（签字）：                乙方代表（签字）：
    年  月  日                      年  月  日
环 保 协 议 书
工程名称：热电事业部汽机溴化锂机组维修项目
甲  方：天津天保能源股份有限公司     
乙  方：                             
为加强施工周边环境保护，控制新污染源的产生，防止区域环境质量恶化和生态破坏，切实落实党中央和天津市的环保指示精神，做到节能、环保，促进经济建设和环境保护协调发展，依据《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规、规章，结合保税区实际情况，制定本协议，甲乙双方经过充分协商，特签定本环保协议书，以资共同遵守履行，协议如下：
1、乙方在动土作业时,施工现场必须配备雾炮，喷淋应有效控制扬尘。
2、乙方对施工现场产生的裸露土、石、废料、垃圾等应做到有效苫盖和遮挡。
3、乙方应当在指定的地点倾倒、堆放施工垃圾，不得随意扔撒或者堆放，施工垃圾应当逐步做到分类收集、贮存、运输和处置。
4、乙方施工车辆尾气排放不得超过规定的排放标准。
5、施工场地禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
6、乙方在施工中应严格控制施工噪声，施工噪声应当符合施工场界环境噪声控制标准。
7、乙方对其产生的环境噪声污染，应当采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响。
8、乙方机动车辆进入施工现场严禁鸣笛。机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，防治环境噪声污染。
9、禁止在施工现场周边排放油类、酸液、碱液或者有毒废液。
10、乙方须不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免施工过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 
甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）
      年  月  日                      年  月  日
第五章  工程量清单

热电事业部海港汽机溴化锂机组维修工程量
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	1
	铬酸锂溶液
	KG
	5
	

	2
	机组内腔化学清洗预膜
	项
	1
	

	3
	吸收器、冷凝器化学清洗
	项
	1
	

	4
	检机检漏补漏
	项
	1
	

	5
	溴化锂溶液现场再生
	吨
	1.8
	

	6
	作业现场保护处理
	项
	1
	

	7
	蒸发器铜管更换
	根
	322
	长度：3200mm
直径：16mm
壁厚：0.8mm

	8
	吸收器铜管更换
	根
	378
	

	9
	冷凝器铜管更换
	根
	117
	


第六章  投标文件格式
热电事业部汽机溴化锂机组维修项目
投标文件
（资格审查文件）
招    标   人：                     

招  标  代 理：                    
投   标   人：     （盖公章）     
法 定 代 表 人： （签字或盖章）  
日  期：       年      月     日
1、法定代表人资格证明书
单位名称：










单位性质：










地    址：

  


       



成立时间：               年              月                日
经营期限：
                                                

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 
系  （投标人单位名称） 的法定代表人。为施工、竣工和保修             工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投 标 人：      （盖公章）     

日    期：      年     月     日

2、授权委托书
本授权委托书声明：我             （姓名）系（投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司代理人，以本公司的名义参加         （招标人）的                工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
（后附代理人身份证复印件）
代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：____        ___
投  标  人：        （盖章）         
法定代表人：      （签字或盖章）     
授权委托日期：     年     月     日

3、资格证明文件

1)
企业法人营业执照副本（复印件）；
2）法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件

3）授权委托书、代理人身份证复印件
4）项目负责人简历（格式自拟）
5）类似项目业绩：以合同复印件为准
注：复印件上需加盖投标人公章。

热电事业部汽机溴化锂机组维修项目
投标文件

（技术标）
招    标   人：                     

招  标  代 理：                    
投   标   人：     （盖公章）     
法 定 代 表 人： （签字或盖章）  
日  期：       年      月     日

一、施工组织设计及辅助资料表
投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各部分项工程的施工准备、施工方法和生产、生活设施及施工机械布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料（后附表1-6），应包括但不限于以下内容：

1） 编制说明、编制依据；

2） 工程概况、工程特点及难点；

3） 工程施工方案；

4） 施工用电、施工安全生产专项方案；

5） 工程质量控制标准及控制措施；

6） 材料的进场计划，材料质量的控制方法等；

7） 施工过程中材料及设备等检验和试验要求、控制措施。应根据工程量与施工进度计划、材料进场计划编制详细可行的工作计划；

8） 工期保证措施；

9） 保证安全生产、文明施工（如含地下管线、地上设施、周围建筑物保护，各工序之间、各协调单位之间的协调）及环保措施，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；

10） 保修期服务措施。

                           表1   主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、 总部

a) 项目主管

b) 生产主管

c) 其他人员

   .

   .

   .

二、 现场

2.1 项目经理

2.2 技术负责人

2.3 相关管理人员

   .

   .

   .
	
	

	
	


注：

                 投标人：               （公章）

                           法定代表人：               （签字或盖章）

                                              年     月     日

表2  拟投入本工程的主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	额定功率（KW）
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                 投标人：               （公章）

                           法定代表人：               （签字或盖章）

                                              年     月     日

表3  劳动力计划表

投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                 投标人：               （公章）

                           法定代表人：               （签字或盖章）

                                              年     月     日

二、竞价比选文件规定的其他资料（如有）

安全承诺点对点应答表（格式自拟）

热电事业部汽机溴化锂机组维修项目
投标文件
（商务标）
招标编号：         
招    标   人：                     

招  标  代 理：                    
投   标   人：     （盖公章）     
法 定 代 表 人： （签字或盖章）  
日  期：       年      月     日
一、投 标 函
致：                               （招标人）
1、根据你方            工程竞价比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞价比选文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)                  元（RMB￥               元）的总价，【其中安全文明施工措施费为　 　   　元整（大写）（￥       元）】，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部竞价比选文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期              日历天内，工程质量达到         标准（质量目标：      ）完成并移交全部工程。
5、我方同意所提交的投标文件在竞价比选文件的投标须知前附表第14项定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
6、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投 标 人：                               （盖章） 
单位地址：                                        
法定代表人：          （签字或盖章）
邮政编码：

  电话：
    
 传真：
      
开户银行名称：                                    
开户银行账号：                                    
开户银行地址：                                    
开户银行电话：                                    
日期：__ ___年__ __月____ 日
二、工程量清单报价表
工程项目名称： 

投标总价：（大写）

   （小写）

建 设 单 位：（全称）                                                    

投  标  人：（全称、盖章）                                              
法定代表人：(签字或盖章)                                                
编      制：（签字、加盖资格章）                                         
审      核：（签字、加盖注册造价工程师执业资格章）                              
编制日期：    年     月      日
1、投标报价说明

1、 投标价格为固定总价合同。除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报的单价，应包括施工劳务、设备、材料、安装、维护、管理、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。合同实施期间，投标人填报单价不得因政策性调价、材料及设备的市场变化等因素变化而调整。

2、 措施费应全面考虑实施合同过程中可能发生的所有费用，填入措施费清单；措施费清单中未列出，而投标单位认为会发生的项目可由投标人自行填写。合同实施期间，投标人填报措施费不得因政策性调价、材料及设备的市场变化等因素变化而调整。
3、 工程量清单应与竞价比选文件、投标须知、合同条款、技术条款和所有的图纸、标前会议纪要、补遗书等一起阅读。工程量清单包括分部分项工程清单、施工措施项目清单和计日工清单。

4、 施工所需的证件、批件由招标人自行办理，投标人协助完成，所需费用含在总报价中。

5、 施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作由投标商自行负责，所需费用含在总报价中。

6、 由投标人办理施工现场交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用含在总报价中。

7、 投标人负责解决施工周边单位、居民的协调工作及各管理单位的协调工作，费用含在合同总价中。

8、 保险费：按照国家相关规定费率缴纳。

9、 投标报价以投标书中报价为准，不允许投标人填写完工程量清单报价表后再另外下浮优惠报价。

10、 投标人应填写工程量清单中所有工程细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价和总额价的细目，在实施时业主将不予支付，并认为此细目的费用或价款已包括在工程量清单的其它细目的单价、合价和总额价之中。

11、 除本须知允许在工程量清单中自行填报项目的部分外，投标人在工程量清单中多报的工程细目报价，招标人将予以扣除。

2、工程量清单总价汇总表

                                                                             表9.1
  工程项目名称：                                            金额单位：元
	表号
	专业工程名称
	分部分项工程量清单计价合计
	措施项目清单计价（一）合计
	措施项目清单计价（二）合计
	含税总计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A各专业工程工程量清单计价汇总
	

	B总承包服务费（含税）
	

	C专业工程暂估价合计
	

	D暂列金额项目合计
	

	E计日工计价合计
	

	F文明施工措施费
	

	投标总价（A+B+C+D）：
	


编制：          复核：          审核：            第 页    共 页

投标人：（盖章） 

法定代表人：（签字、盖章）          

                                                  年   月    日
工程量清单计价汇总表

表9.2
专业工程名称：                                      金额单位：元

	序号
	费用项目名称
	计算公式
	金额

	1
	分部分项工程量清单计价合计
	∑(工程量×综合单价)
	

	2
	其中：规费
	∑（工程量×综合单价中规费)
	

	3
	措施项目清单计价（一）合计
	∑措施项目（一）金额
	

	4
	其中：规费
	∑措施项目（一）金额中规费
	

	5
	措施项目清单计价（二）合计
	∑(工程量×综合单价)
	

	6
	其中：规费
	∑（工程量×综合单价中规费）
	

	7
	规费
	【2】+【4】+【6】
	

	8
	税金
	([1]+[3]+[5])*相应费率
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	含税总计（结转至工程量清单总价汇总表）      [1]+[3]+[5]+[8] 
	


编制：（盖章）       复核：          审核：（盖章）                第 页    共 页

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）            

                                                  年   月    日

分部分项工程量清单计价表

表9.3
专业工程名称：                                      金额单位：元

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：规费

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计（结转至本表合计）
	
	


编制：（盖章）       复核：          审核：（盖章）                第 页    共 页

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）            

                                                  年   月    日

 分部分项工程量清单综合单价分析表

表9.4
专业工程名称：                                          金额单位：元
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	综合单价
	其                          中

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	规费
	利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：（盖章）       复核：          审核：（盖章）                第 页    共 页

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）            

措施项目清单计价表

表9.5
专业工程名称：                                    金额单位：元

	序号
	项目名称
	计算说明
	金额
	其中：规费

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	本表合计（结转至工程量清单计价汇总表）
	
	


编制：（盖章）       复核：          审核：（盖章）                第 页    共 页

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）            

                                                  年   月    日
3、竞价比选文件规定的其他资料
（投标人在投标报价时提出）

第七章  图纸
无

38


