## 20150
报价内容：空调主机维修保养
项次 | 维修内容 |  | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
一、 | 研发中心风冷螺杆机组维护保养
1 | 空调主机保养费 | 空调主机启动柜 | McQuay | ALSSE260.3ST134 | 3 | 台 |  |  | 年度维修养McQuay空调共三台机组每周一次的巡检与制冷季运行期间的维修
2 |  | 空调控制箱 |  |  | 3 | 台
3 |  | 制冷系统测试 |  |  | 9 | 套
4 |  | 压缩机的阻值 |  |  | 9 | 台
5 |  | 压缩机的接地测试 |  |  | 9 | 台
6 |  | 水温传感器 |  |  | 9 | 套
7 |  | 压力传感器 |  |  | 9 | 套
8 |  | 能量传感器 |  |  | 9 | 套
9 |  | 电动膨胀阀 |  |  | 9 | 套
10 |  | 控制模块 |  |  | 9 | 套
11 |  | 控制面板 |  |  | 3 | 套
12 |  | 高压压力开关 |  |  | 9 | 套
13 |  | 电动膨胀阀控制模块 |  |  | 9 | 套
14 | 维修材料 | 冷却散热电机 | McQuay | M-1500-8 | 3 | 台
15 |  | 压力传感器 | McQuay | MB-8210 | 4 | 根
16 |  | 压力开关 | McQuay | MB-8220 | 5 | 个
17 |  | 制冷剂 | Honeywell | 134a | 60 | KG
18 | 冷凝器清洗 |  |  |  | 3 | 台
19 | 新风机组维护与维修 |  |  |  | 6 | 台
二、 | 利润与管理费 |  |  |  | 10% | %
三、 | 税金 |  |  |  | % | %
四、 | 总计
五、 | 优惠价：
备注： | 1、本报价为电子研发中心A1楼项目空调机房维护保养报价单
2、本报价单未提及之内容需单独报价。
总价: | 优惠价： |  |  |  | RMB￥:
备注 | 1、以上价格含运费，税金（ %专用发票，内容为服务费），更换配件时的人工等相关费用；