呈：东方活力购物广场工程部

[联系人：马经理；联系电话：13901161385]

由：北京荣辉洁源科技发展有限公司

[联系人：周飞燕经理；联系电话：18911574580]

题：关于1号直燃机吸收器和冷凝管器铜管多次破裂检修报价

1#直燃机吸收器和冷凝器铜管多次破裂处理报价单

感谢贵公司对我公司的信任，使我公司有机会为贵公司提供服务！

处理方案：对吸收器和冷凝器打压试验，对破裂的铜管一次性堵塞。并检漏、保压调试。

报价如下：

| 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打压试验 | 300万大卡 | 台 | 1 | 12800 | 12800 |
| 补漏、保压 | 300万大卡 | 台 | 1 | 13000 | 13000 |
| 调试费 | 300万大卡 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
| 含税（1%）价合计 |  | 贰万捌仟捌佰元整 |  |  | 28800 |

说明：1. 以上价格不含新增溴化锂溶液；

北京荣辉洁源科技发展有限公司

2020-6-26