## 询价单
SFJ/R-MM1-014-R0
报价单申请表
RFQ编号 |  | WSX2006222 |  |  | 日期 | 2020.06.22
供应商 |  |  |  |  | 地址
收阅人 |  |  |  |  | 来自 | 赛得利(福建)纤维有限公司 采购部-王绍新
请回复至 |  | 报价请发至 pa_wangshaoxin@xchange.rgei.com.cn |  |  | 截止日期 | 2020.06.29 |  | 采购申请号码
1) | 您的定价在交货过程中需固定稳定，包括但不仅限于供应RFQ中所提及的设备/零部件所需的所有劳力、设备和材料。除非明确要求，否则所有价格都按人民币报价。
2) | 投标人的报价单必须与所附的标准条款和条件保持一致。
3) | 如果此处指定的规格出现任何变更之情形，投标人需突出这些变更、偏差和/或排除事项，并提供还价说明。不过，强烈鼓励投标人按照要求规格进行报价并且只有在能节省大量成本时才可以提供替代报价。
4) | 投标人需提供详细的作业范围，项目/交货时间表以及若可行的话，加上详细成本细目分类表。若可适用，请在提交报价单时附上简介/目录/样品等。
5) | 这仅是一个申请报价单之邀请，不能解释为是报价。RGMI集团或其附属公司和下属公司应有权接受完全或部分报价并保留决标给非最低报价者的权利。
6) | 将对您的投标价格、数量、交货和服务进行严格的评估。投标人企图通过不正当手段影响决策程序的行为都将导致您投标资格的丧失。
所需产品：
编号 | 我方要求 | 项目 | 项目描述 | 技术员 | 数量 | 单位 | 单价（未税） | 金额
1 |  | 赛得利（中国）约克乙二醇冷冻机维保年包 | 技术要求详见技术规范及增补协议;项目明细详见报价清单 | 陈旭亮 | 1 | 项 | 0 | 0
施工地点 |  | 赛得利（福建）纤维有限公司 |  |  | 供应商名称：
交货时间： |  |  |  |  | 报价人姓名：
质保期限： |  |  |  |  | 职 位：
报价有效期： |  |  |  |  | 付 款 条 件：
报价公司声明： |  | 对本询价单所需产品/服务我司已进行了必要充分的技术沟通及确认，我司完全理解并同意放弃对这方面的不明及误解的权力，以下盖章表明我公司对本询价单内全部内容的确认及认同。
公司盖章： |  |  |  |  | 日期：
备注： |  | 1、此报价不包含 %增值税专用发票
2、以上价格包含但不限于工具费、备品备件费、消耗品和材料费、安装调试费、运费、人工费、机具使用费、税费等一切费用
3、付款方式：

## 报价清单
赛得利（中国）约克冷冻机维保年包报价清单
序号 | 项目/零件编号 | 项目/物料名称 | 数量 | 单位 | 未税单价 | 税率 | 备注
1 |  | 约克乙二醇冷冻机维保 | 36 | 台次 |  |  | 3台次/月*12月，每台冷冻机每个月维保费用；每月维保内容按技术规范要求
2 | 011-00533-000 | YORK＇K＇油 | 1 | 升
3 | 026-32831-000 | 油过滤器芯 | 1 | EA
4 | 026-37563-000 | 过滤干燥器 | 1 | EA
5 | 331-02430-601 | 电脑板 | 1 | EA
6 | 031-01743-002 | 数值输入板(I/O板) | 1 | EA
7 | 025-34111-000 | 电源模块 | 1 | EA
8 | 024-30993-000 | 键盘面 | 1 | EA
9 | 331-00947-000 | 显示板 | 1 | EA
10 | 031-00947-000 | CM-2板 | 1 | EA
11 | 025-34159-000 | 蒸发液体探头/冷媒温度探头 | 2 | EA
12 | 025-37890-000 | 冷凝液体探头 | 1 | EA
13 | 025-37890-200 | 高压切断开关 | 1 | EA
14 | 371-05506-002 | 油泵驱动器 | 1 | EA
15 | 325-40338-000 | 液体温度探头 | 1 | EA
16 | 025-33288-000 | 排气/油温探头 | 2 | EA
17 | 028-12961-004 | 油温探头O型圈 | 2 | EA
18 | 025W29964-000 | 进出水温探头/冷凝液体探头 | 5 | EA
19 | 025-28678-006 | 蒸发压力传感器 | 1 | EA
20 | 025-28678-006 | 冷凝压力/高压/低压传感器 | 3 | EA
21 | 025-40088-000 | VGD压力传感器 | 1 | EA
22 | 025-40496-000 | 止推探头 | 1 | EA
23 | 025-32917-000 | 油加热器（380V） | 1 | EA