| 工程竣工验收单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 理想大厦直燃机添加溴化锂溶液 |  |  |
| 开工日期： | 2020.7.26 | 竣工日期： | 2020.7.26 |
| 工程单位： |  | 施工单位： | 北京荣辉洁源科技发展有限公司 |
| 施工内容：机组添加溴化锂溶液，并调试运行正常。 |  |  |  |
| 工程验收存在问题及处理意见： |  |  |  |
| 验收单位（部门）： （签章） |  |  |  |
| 工程验收意见： |  |  |  |
| 施工单位： | 北京荣辉洁源科技发展有限公司 |  |  |
| 工程负责人： （签字） |  |  |  |