## 维保报价
燕郊麦克维尔螺杆机-水冷机组维保报价单
公司名称：北京三汇能环科技发展有限公司
公司地址：北京市丰台区南木樨园18号
联系电话：18911574580 周飞燕
序号 | 项目/措施名称 | 规格/标准 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 机组三相电压及不平衡度检查 | 国标 | 台 | 1 | 50 | 50
2 | 机组检查接线端子氧化腐蚀及更换 | 国标 | 台 | 1 | 65 | 65
3 | 机组压缩机主接触器接触头保养 | 国标 | 台 | 1 | 80 | 80
4 | 机组检查机组接地良好 | 国标 | 台 | 1 | 70 | 70
5 | 机组电机线圈绝缘检测 | 国标 | 台 | 1 | 50 | 50
6 | 现场紧固接线端子 | 国标 | 台 | 1 | 50 | 50
7 | 现场热敏电阻值检测处理 | 国标 | 台 | 1 | 40 | 40
8 | 机组冷凝器化学清洗除垢 | 国标 | 台 | 1 | 3800 | 3800
9 | 现场检测膨胀阀开度是否良好 | 国标 | 项 | 1 | 300 | 300
10 | 机组系统氟利昂回收处理 | 国标 | 台 | 1 | 2500 | 2500
11 | 机组冷冻油更换 | 国标 | 台 | 1 | 3800 | 3800
12 | 检测机组压力，机组系统冷媒补充 | 国标 | 台 | 1 | 1500 | 1500
13 | 检查油过滤芯器 | 国标 | 台 | 1 | 200 | 200
14 | 检查更换系统干燥过滤器 | 国标 | 台 | 1 | 750 | 750
15 | 检查过滤器有无堵塞，进出口温差 | 国标 | 项 | 1 | 200 | 200
16 | 检查水流开关工作是否完好 | 国标 | 项 | 1 | 220 | 220
17 | 检查高低压开关工作是否完好 | 国标 | 项 | 1 | 220 | 220
18 | 检查油压开关工作是否完好 | 国标 | 项 | 1 | 240 | 240
19 | 检查安全阀有无泄漏现象 | 国标 | 项 | 1 | 150 | 150
20 | 阀门动作检查恢复处理 | 国标 | 项 | 1 | 150 | 150
21 | 各阀门密封性检查与处理 | 国标 | 项 | 1 | 150 | 150
22 | 运行实际状况测试 | 国标 | 项 | 1 | 200 | 200
23 | 电机线路绝缘电阻检查 | 国标 | 项 | 1 | 200 | 200
24 | 机组整体调试测试 | 国标 | 台 | 1 | 600 | 600
25 | 合计 |  |  |  |  | 15585
序号 | 项目/措施名称 |  |  |  |  | 小计
1 | 小计 |  |  |  |  | 15585
2 | 税金 |  |  |  |  | 935.1 | 6%
3 | 总造价 |  |  |  |  | 16520.1
备注
1、以上报价包含材料费、调试费、交通费、人工费、措施费。
北京三汇能环科技发展有限公司
2020-05-18