## 中央空调系统维保明细报价汇总表
中国人民解放军总医院 第六医学中心-门诊楼、内、外科楼中央空调系统维保清单
序号 | 位置 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计
1 | 门诊楼 | 美国顿汉布什牌WCFX36系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保 | 3 | 台
|  | 美国顿汉布什牌WCFX36系列 水冷螺杆式冷水机组维保备件费 | 3 | 台
|  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项
|  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套
2 | 外科楼 | 美国约克牌YK系列 水冷离心式冷水机组年度维保费 | 2 | 台
|  | 美国约克牌YK系列水冷离心式 冷水机组年度维保备件费 | 2 | 台
|  | 美国约克牌YS系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保费 | 1 | 台
|  | 美国约克牌YS系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保备件费 | 1 | 台
|  | 美国约克牌YCAB系列 风冷涡旋热泵机组年度维保费 | 2 | 台
|  | 美国约克牌YCAB系列 风冷涡旋热泵机组年度维保备件费 | 2 | 台
|  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项
|  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套
3 | 内科楼 | 美国麦克维尔牌WSC系列水冷离心式冷水机组年度维保费 | 4 | 台
|  | 美国麦克维尔牌WSC系列水冷离心式冷水机组年度维保备件费 | 4 | 台
|  | 美国麦克维尔牌MAC系列风冷涡旋 冷热水热泵机组年度维保费 | 11 | 台
|  | 美国麦克维尔牌MAC系列风冷涡旋 冷热水热泵机组年度维保备件费 | 11 | 台
|  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项
|  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套
4 |  | 总预算RMB | 55

## VRV、精密空调维保明细汇总
中国人民解放军总医院-第六医学中心 门诊楼、内、外科楼VRV空调、精密空调保养预算清单
序号 | 使用科室 | 空调设备位置 | 设备类别 | 设备厂家 | 设备数量（台） | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 介入科手术室 | 外科楼地下一层 | 精密 | 铨高机电 /格力 | 3 |  |  | 包含备品 备件耗材（如加湿罐、过滤网、皮带等）
2 | 导管室手术室 | 外科楼地下一层 | 精密 | 申菱 | 2
3 | 导管室设备机房 | 外科楼地下一层 | 精密 | 优力 (意大利) | 2
4 | 1#至6#CT检查室 | 外科楼负一层 | 精密 | 优力 | 7
5 | CT工程师办公室 | 外科楼负一层 | 精密 | 优力 | 1
6 | 消防中控室 | 外科楼一层东侧 | VRV | 约克 | 1
7 | 急诊检验科 | 外科楼一层急诊 | VRV | 格力 | 2
8 | 检验科 | 外科楼二层UPS室 | 精密 | 优力 (意大利) | 1
9 | 输血科 | 外科楼二层 | VRV | 约克 | 1
10 | 计算机中心 | 外科楼二层 | 精密 | 艾默生 | 2
11 | 计算机中心 | 门诊楼7层 | 精密 | 艾默生 /格力 | 2
12 | 核磁共振检查室 | 内科楼一层 | VRV | 麦克维尔 | 2
13 | 核磁共振检查室 | 内科楼一层 | 精密 | 麦克维尔 | 3
14 | PET-CT检查室 | 内科楼一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1
15 | PET-CT检查室 | 内科楼一层 | VRV | 格力、麦克维尔 | 11
16 | 消防中控室 | 内科楼一层西侧 | VRV | 麦克维尔 | 2
17 | 加速器1 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2
18 | 加速器1 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1
19 | 加速器2 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2
20 | 加速器2 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1
21 | 体部伽马刀1 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2
22 | 体部伽马刀1 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1
23 | 体部伽马刀2 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2
24 | 体部伽马刀2 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1
25 | 头部伽马刀 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3
26 | CT定位室1 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3
27 | CT定位室2 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3
28 | 热疗室 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3
29 | 射波刀室 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3
30 | 内、外科楼VRV空调、精密空调设备 数量合计（台） |  |  |  | 70

## 外科楼分项报价表
1、外科楼空调系统设备维保分项报价
一、年度维保技术服务费
序号 | 服务项目 | 机 型 | 数量 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 年度维保技术服务费 | 约克YS螺杆机组 | 1 | 台
|  | 约克YK离心机组 | 2 | 台
|  | 约克YCAB风冷机组 | 2 | 台
2 | 小 计RMB
二、约克YS、YK、YCAB系列机组年度保养备品备件（5台用量）
序号 | 名称 | 零件编号 | 数量 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 冷冻润滑油 | “K”OIL | 6 | 桶 |  |  | 原厂零件
2 | 冷冻润滑油 | “S”OIL | 4 | 桶 |  |  | 原厂零件
3 | 冷媒过滤器 | 026-37563-000 | 1 | 只 |  |  | 原厂零件
4 | 油过滤器 | 026-32831-000 | 3 | 只 |  |  | 原厂零件
5 | 大干燥过滤器 | 026-32839-000 | 2 | 只 |  |  | 原厂零件
6 | 小干燥过滤器 | 026-32841-000 | 1 | 只 |  |  | 原厂零件
7 | 冷冻油 | 320SZ | 30 | 桶 |  |  | 原厂零件
8 | 翅片清洗剂 | 康星化工 | 10 | 桶 |  |  | 原厂零件
9 | 蒸发器清洗 | 康星清洗剂 | 3 | 台 |  |  | 物理+化学法
10 | 冷凝器清洗 | 康星清洗剂 | 5 | 台 |  |  | 物理+化学法
11 | 水室密封垫片 | YS、YK机组 | 3 | 件 |  |  | 原厂零件
12 | 制冷剂 | R22 | 10 | 瓶 |  |  | 杜邦
13 | 制冷剂 | R134a | 10 | 瓶 |  |  | 杜邦
15 | 小计RMB
三、5台约克冷水机组年度维保费用汇总：
1 | 1项+2项
2 | 税 金 RMB
3 | 总 计 RMB
备注 | 1、工期：
2、供货期：
3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工；

## 内科楼分项报价表
2、内科楼空调设备维保分项报价
一、年度维保技术服务费（15台机组）
序号 | 服务项目 | 机 型 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 年度维保技术服务费 | 麦克维尔WSC 离心机组 | 4 | 台
2 | 年度维保技术服务费 | 麦克维尔MAC风冷机组 | 11 | 台
3 | 小 计RMB
二、麦克维尔WSC、MAC系列空调机组年度保养备品备件（15台用量）
序号 | 名称 | 零件编号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 冷冻机油 | "A"oil | 12 | 桶 |  |  | 原厂零件
2 | 主油过滤器 | WSC-800RT | 8 | 只 |  |  | 原厂零件
3 | 油过滤器密封环 | WSC-800RT | 4 | 只 |  |  | 原厂零件
4 | 干燥过滤器 | WSC-800RT | 4 | 只 |  |  | 原厂零件
5 | 油泵内置过滤器 | WSC-800RT | 16 | 只 |  |  | 原厂零件
6 | 蒸发器清洗 | WSC-801RT | 4 | 台 |  |  | 物理+化学法
7 | 冷凝器清洗 | WSC-800RT/MAC | 15 | 台 |  |  | 物理+化学法
8 | 清洗剂 | 康星化工 | 50 | 桶 |  |  | 原厂零件
9 | 水室密封垫片 | WSC-800RT | 4 | 件 |  |  | 原厂零件
10 | 制冷剂 | R 22 | 10 | 瓶 |  |  | 杜邦
11 | 制冷剂 | R134a | 10 | 瓶 |  |  | 杜邦
12 | 小计RMB
三、15台麦克维尔空调机组年度维保费用汇总：
1 | 1项+2项
2 | 税 金 RMB
3 | 总 计 RMB
备注 | 1、工期：
2、供货期：
3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工；

## 门诊楼分项报价表
3、门诊楼空调设备维保分项报价
一、年度维保技术服务费
序号 | 服务项目 | 机 型 | 数量 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 年度维保技术服务费 | 顿汉布什 WCFX螺杆机组 | 3 | 台
2 | 小 计RMB
二、顿汉布什WCFX系列螺杆机组年度保养备品备件（3台用量）
序号 | 名称 | 零件编号 | 数量 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 冷冻油（进口） | SUN | 12 | 桶 |  |  | 原厂零件
2 | 油过滤器 | ALCO | 6 | 只 |  |  | 原厂零件
3 | 制冷剂 | R22 | 10 | 瓶 |  |  | 杜邦
4 | 冷凝器清洗 | 康星清洗剂 | 3 | 台 |  |  | 物理+化学法
5 | 蒸发器清洗 | 康星清洗剂 | 3 | 台 |  |  | 物理+化学法
6 | 水室密封垫片 |  | 3 | 件 |  |  | 原厂零件
7 | 小计RMB
三、3台顿汉布什螺杆机组年度维保费用汇总：
1 | 1项+2项
2 | 税 金 RMB
3 | 总 计 RMB
备注 | 1、工期：
2、供货期：
3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工；

## 内科楼、外科楼、门诊楼清洗、水处理分项报价项目
第六医学中心-内科楼
中央空调水系统2019年度水处理服务项目报价
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注
1 | 阻垢缓蚀剂 | 800 | 公斤 |  |  | 冷却水系统
2 | 杀菌灭藻剂 | 500 | 公斤 |  |  | 冷却水系统
3 | 水质缓蚀剂 | 200 | 公斤 |  |  | 冷冻水系统
4 | 水质检测化验 | 24 | 次 |  |  | 全年
5 | 小计RMB
中央空调水系统2019年度清洗、预膜服务项目报价
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注
1 | 水质缓蚀剂 | 150 | 公斤 |  |  | 冷冻水系统
2 | 高效清洗剂 | 800 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
3 | 钝化剂 | 200 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
4 | 除锈剂 | 200 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
5 | 粘泥玻璃剂 | 260 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
6 | 预膜剂 | 400 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
7 | 水质检测化验 | 2 | 次 |  |  | 出具第三方检测报告
8 | 小计RMB
9 | 总计RMB
备注 | 1、工期：
2、供货期：
3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工；
第六医学中心-外科楼
中央空调水系统2019年度水处理服务项目报价
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注
1 | 阻垢缓蚀剂 | 800 | 公斤 |  |  | 冷却水系统
2 | 杀菌灭藻剂 | 500 | 公斤 |  |  | 冷却水系统
3 | 水质缓蚀剂 | 200 | 公斤 |  |  | 冷冻水系统
4 | 水质检测化验 | 24 | 次 |  |  | 全年
5 | 小计RMB
中央空调水系统2019年度清洗、预膜服务项目报价
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注
1 | 水质缓蚀剂 | 150 | 公斤 |  |  | 冷冻水系统
2 | 高效清洗剂 | 800 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
3 | 钝化剂 | 200 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
4 | 除锈剂 | 200 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
5 | 粘泥玻璃剂 | 260 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
6 | 预膜剂 | 400 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
7 | 水质检测化验 | 2 | 次 |  |  | 出具第三方检测报告
8 | 小计RMB
9 | 总计RMB
备注 | 1、工期：
2、供货期：
3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工；
第六医学中心-门诊楼
中央空调水系统2019年度水处理服务项目报价
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注
1 | 阻垢缓蚀剂 | 600 | 公斤 |  |  | 冷却水系统
2 | 杀菌灭藻剂 | 400 | 公斤 |  |  | 冷却水系统
3 | 水质缓蚀剂 | 150 | 公斤 |  |  | 冷冻水系统
4 | 水质检测化验 | 24 | 次 |  |  | 全年
5 | 小计RMB
中央空调水系统2019年度清洗、预膜服务项目报价
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注
1 | 水质缓蚀剂 | 150 | 公斤 |  |  | 冷冻水系统
2 | 高效清洗剂 | 600 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
3 | 钝化剂 | 150 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
4 | 除锈剂 | 100 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
5 | 粘泥玻璃剂 | 260 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
6 | 预膜剂 | 300 | 公斤 |  |  | 冷冻、冷却水系统
7 | 水质检测化验 | 2 | 次 |  |  | 出具第三方检测报告
8 | 小计RMB
9 | 总计RMB
备注 | 1、工期：
2、供货期：
3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工；