东亿传媒二台直燃机溴化锂溶液再生和补充报价明细单

| 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 合计金额（元) | 备注 |
| 1 | 材料部分 | 溴化锂溶液补充 | 溴化锂溶液≥50% | 1 | 项 | 2660 | 2660 | 西区1号机（荏原）、东区1号（三洋）机组溴化锂溶液再生后对废弃缺失溶液的补充，即达到保障机组正常运行所需短缺溶液补充。包含运费。 |
|  | 税率 |  |  |  |  | 13% | 345.8 |  |
|  | 价税合计 |  |  |  |  |  | 3005.8 | 人民币 |
| 2 | 技术 服务 部份 | 西区溴化锂溶液现场再生 | / | 2600 | KG | 4.8 | 12480 | 溶液本地再生，溶液钼酸锂、洁净度达到规范指标值 |
|  |  | 西区溴化锂溶液现场再生 | / | 1200 | KG | 4.8 | 5760 | 溶液本地再生，溶液钼酸锂、洁净度达到规范指标值 |
|  | 税率 |  |  |  |  | 6% | 1094.4 | 人民币 |
|  | 价税合计 |  |  |  |  |  | 19334.4 | 人民币 |
| 3 | 总计（人民币）：贰万贰仟叁佰肆拾圆贰角 |  |  |  |  |  | 22340.2 |  |
| 备注 | 1、以上报价含溶液过滤及补充费用且为包干价格，产生其他维修项目费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |

北京三汇能环科技发展有限公司

2020年9月10日