| 工程竣工验收单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 名称 |  | 和乔丽晶公寓中央空调系统节能改造工程 | 类型 | 改造类 | 层数/建筑面积 | / |
| 施工 单位 |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 | 物业单位 | 北京美洋物业管理有限公司 | 开工日期 | 2019年4月10日 |
| 施工单位 项目经理 |  | 张立昆 | 物业单位 项目经理 | 鲍光富 | 竣工日期 | 2019年11月10日 |
| 序号 | 项 目 | 验 收 记 录 |  |  | 验 收 结 论 |  |
| 1 |  | 水冷螺杆式冷水机组安装 |  |  | 合格 |  |
| 2 |  | 真空热水机组安装 |  |  | 合格 |  |
| 3 |  | 水泵安装 |  |  | 合格 |  |
| 4 |  | 管道阀门附件安装 |  |  | 合格 |  |
| 5 |  | 电气线路安装 |  |  | 合格 |  |
| 6 |  | 保温 |  |  | 合格 |  |
| 7 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 人员 | 物业单位 |  | 设计单位 |  | 施工单位 |  |
|  | 负责人（签字）： 日期: |  | 负责人（签字）： 日期: |  | 负责人（签字）： 日期: |  |