常压锅炉采暖前保养内容

	检修部位
	检修保养内容
	保养记录
	备注

	整机

整体

检修
	机组设定参数调整
	
	

	
	时间继电器设定调整
	
	

	
	热继电器设定调整
	
	

	
	温度控制器调整
	
	

	
	压力控制器参数调整
	
	

	
	压力表检查
	
	

	机组

保护

装置

检修
	温度保护装置检查
	
	

	
	靶流保护装置检查
	
	

	
	压力控制器检修
	
	

	燃烧机 

调节
	燃气比例调节
	
	

	
	烟气检测

	
	

	燃烧机

检查
	燃气压力
	
	

	
	燃气流量
	
	

	
	火焰检测器清理
	
	

	
	点火电极位置调整
	
	

	
	风机叶轮清洗
	
	

	
	燃气电磁阀检查
	
	

	
	燃烧电机绝缘检查
	
	

	
	压力开关检查
	
	

	电控柜

机组

机械电器

维护
	清灰除尘
	
	

	
	紧固接线端子
	
	

	
	电器元件检查
	
	

	
	锅炉负荷自动调节性能检修
	
	

	燃气

系统

管理
	过滤器清洗
	
	

	
	供气管道捡漏（机组部分）


	
	

	系统

清洗
	炉膛烟管清理
	
	

	
	水室清洗排污
	
	


常压锅炉停暖后保养内容

	检修部位
	检修保养内容
	保养记录
	备注

	整机

整体

检修
	机组设定参数调整
	
	

	
	时间继电器设定调整
	
	

	
	热继电器设定调整
	
	

	
	温度控制器调整
	
	

	
	压力控制器参数调整
	
	

	
	压力表检查
	
	

	机组

保护

装置

检修
	温度保护装置检查
	
	

	
	靶流保护装置检查
	
	

	
	压力控制器检修
	
	

	燃烧机

检查
	过滤器清洗检漏

	
	

	
	火焰检测器清理
	
	

	
	点火电极位置调整
	
	

	
	风机叶轮清洗
	
	

	
	燃气电磁阀检查
	
	

	
	燃烧电机绝缘检查
	
	

	
	压力开关检查
	
	

	电控柜

机组

机械电器

维护
	清灰除尘
	
	

	
	紧固接线端子
	
	

	
	电器元件检查
	
	

	燃气

系统

管理
	过滤器清洗
	
	

	
	供气管道捡漏（机组部分
	
	

	系统

清洗
	炉膛检查
	
	

	
	水室检查
	
	


常压锅炉巡检表

	检查部位
	检查内容
	巡检记录
	备注

	整机

整体

检查
	热水入口温度
	
	

	
	热水出口温度
	
	

	
	排烟温度
	
	

	机组

保护

装置

检查
	温度保护装置检查
	
	

	
	靶流保护装置检查
	
	

	
	压力控制器检查
	
	

	燃烧机 

调节
	负荷自动调节性能检修
	
	

	
	烟气检测

	
	

	燃烧机

检查
	火焰检测器清理
	
	

	
	点火电极清理
	
	

	
	燃气电磁阀检查
	
	

	
	燃烧机电机声音检查
	
	

	
	燃气压力开关检查
	
	

	
	风压开关检查
	
	

	燃气

系统

检查
	供气管道捡漏（机组部分）


	
	

	
	燃气压力
	
	

	
	燃气量
	
	


