移动学院燃气瓶库维保项目检查情况说明

致：移动学院

2021年9月份维保检查发现学院燃气系统低压调压器、高压调压器和针型阀已经老化，存在安全隐患，为了保障燃气系统正常使用，需要需要进行更换，此项内容已经超出维保范围，是否更换请予以指示。

北京三汇能环科技发展有限公司

2021.9.28