**关于新华国际中心暖通改造工程更换品牌的说明**

由我司承接的新华国际中心A302+A303+C218+C220+C209+C431 +C432 +C433+C417暖通改造工程由于施工工期紧，原指定风机盘管品牌加工采购周期长，不能满足工期要求，现由原来的格瑞德/亚太/科瑞特，更换为南京国睿博拉贝尔品牌。

此品牌是中加合资，具有体积小、效率高、噪音低、能耗低等特点，此品牌机器结构紧凑，坚固耐用，盘管采用优质镀锌机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝、焊点。符合防火规范的保温材料整体连接于水盘，风盘运行平稳、检修方便、相对于指定品牌既能满足质量要求又能满足工期要求。

 北京三汇能环科技发展有限公司

 2021年8月6日