关于新华国际中心暖通改造工程更换品牌的说明

由我司承接的新华国际中心A302+A303+C218+C220+C209+C431  +C432 +C433+C417暖通改造工程由于施工工期紧，原指定阀门品牌加工采购周期长，不能满足工期要求，现由原来的远大/上海标一/埃美柯，更换为霍尼韦尔。

此品牌阀门在性能与质量方面均能满足国家规范及合同要求又能满足工期要求，特此说明。

北京三汇能环科技发展有限公司

2021年8月6日