## Sheet1
询价函
邀请单位 | 新疆华泰重化工有限责任公司
项目名称 | 电解车间冷冻溴化锂机组维护询证函
项目属地部门 | 电解车间 |  | 费用类型 | 生产
联系人 | 杨顺莹 |  | 联系电话 | 18999208790
具体工作内容及工作量 | 名称（型号： LFC-81特） | 数量(根) | 单价 | 金额
| 吸收器铜管 | 1848 | 138 | 255024
| 蒸发器铜管 | 1368 | 155 | 212040
| 再生器铜管 | 1008 | 315 | 317520
| 冷凝器铜管 | 754 | 135 | 101790
| 拔管、涨管费用 |  | 60元/根
| 机组壳程内部污垢清洗 |  | 4500元/台
| 机组安全保护检测校验 |  | 2000元/台
| 溴化锂溶液添加 |  | 43800元/吨
| 溴化锂溶液返厂再生 |  | 7300元/吨（含运费）
工作标准 | 机组正常运行，无泄漏。
付款方式 | 维护保养运行正常后30天，按合同金额的90%进行支付，其余10%作为质保金。质保金待质保期满无质量问题使用正常后支付。
工期 | 15天（现场作业时间） |  | 质保期 | 12个月
询价函发放时间 |  |  | 报价截止时间
承办人签字 |  |  | 承办部门领导签字
报价（元） | 1242654
报价单位签字盖章 | 北京三汇能环科技发展有限公司
联系人 | 徐利斌 |  | 联系电话 | 18911280030
澄清事项： | 1、溴化锂溶液品牌：摩尔； 2、该报价包含更换的废铜管抵归我司所有。
填表说明： 1、此表单作为统一的报价依据，背景为白色部分由合同承办部门填写，背景为灰色部分由报价单位填写。 2、各专工在询价时要明确具体的工作内容和要求，与各报价单位充分交底，必要时邀请报价单位到现场了解情况。 3、各报价单位按照表中的要求进行报价，签字盖章后密封报至专工处，如有澄清事项，可在表中说明。如报价单位在外地或有特殊情况，也可加盖印章后直接传真至0991-6877605； 4、因自身原因无法满足报价要求，需在表中说明。
Note on D4: 生产或技措