工作联系函

三汇公函[2021]第 10  号

发函主题：关于鼎昆大厦一台松下直燃机客户反馈目前存在的问题

函件页数：共    1  页，含附件   1  页

发函日期：  2021  年  10  月  25  日

致：松下制冷（大连）有限公司

事由：

我司于2021年10月22日接到鼎昆大厦现场反馈的松下直燃机目前存在的问题：

1：储气室有微漏现象；

2：真空泵经常卡死；

3：燃烧机小火燃烧时异响；

4：机组蒸发器壳体出现大面积锈斑，夏天会更严重一些，见附件图片。

要求：11月1号之前解决。

特呈函，盼予函复。

附件：《锈蚀图片》

北京三汇能环科技发展有限公司

2021年10月25日