## 国贸项目部
国贸项目部绩效考核数据统计汇总表
统计期间：2021年11月1日至2021年11月30日 提交日期：2021年11月30日
序号 | 项目名称 | 姓名 （被考核人） | 日期 （年月日） | 类别 （请在列表中选择） | 回访内容：1、技术水平；2、服务态度、及时性；3、现场卫生是否打扫干净；4、是否按照约定及时上门服务 | 事实依据 （请详细注明事件发生的时间、地点、过程及处理建议） | 记录 （经办人） | 审核 （部门经理） | 备注
1 | 富力万丽 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
2 | 天津劝宝 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
3 | 天一大厦 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 11月9日已给甲方刘师傅打电话，说他们自己已把机组转换，开始制热，因北京疫情，暂时不让咱们过去，如果机组出现故障，会通知咱们。 |  | 赵沙
4 | 中泽农 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
5 | 明发广场 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 已电话回访，机组运行正常 |  | 赵沙
6 | 亦庄北青华宁 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 已电话回访，机组运行正常 |  | 赵沙
7 | 缤纷五洲 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
8 | 通惠大厦 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
9 | 万源分公司 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 电机采购中 |  | 赵沙
10 | 兴瑞分公司 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常；青年公寓烟温不显示，不是咱们维保热泵上的。 |  | 赵沙
11 | 五厂 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 11/25报修结晶了，还未彻底处理好，在抽真空。 |  | 赵沙
12 | 七厂 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
13 | 朗诗大厦 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
14 | 梅地亚 | 万树壮 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常
备注：此表由客服中心统计，每月底最后一个工作日，将统计内容报总经理及交付团队各部门负责人。
Note on B4: a: 高工13522855776
Note on B5: a: 高工13032288019
Note on B6: a: 刘师傅13920462893
Note on B7: a: 张工13522114607
Note on B8: a: 朱主管13693537995
Note on B9: a: 赵建波13910017264
Note on B10: a: 吕经理13969130514
Note on B11: a: 候师傅13911142665

## 望京项目部
望京项目部绩效考核数据统计汇总表
统计期间：2021年11月1日至2021年11月30日 提交日期：2021年11月30日
序号 | 项目名称 | 姓名 （被考核人） | 日期 （年月日） | 类别 （请在列表中选择） | 回访内容1、技术水平；2、服务态度、及时性；3、现场卫生是否打扫干净；4、是否按照约定及时上门服务 | 事实依据 （请详细注明事件发生的时间、地点、过程及处理建议） | 记录 （经办人） | 审核 （部门经理） | 备注
1 | 望京万科 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
2 | 嘉美风尚 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
3 | 朝阳规划艺术馆 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
4 | 聚佳豪庭 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
5 | 将台酒店 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
6 | 博源紫宸 | 邱师傅 | 2021-11-26 |  | 冬季不开机 |  | 赵沙
7 | 公益西桥华联 | 邱师傅 | 2021-11-26 |  | 冬季不开机 |  | 赵沙
8 | 新星石油 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 冬季不开机 |  | 赵沙
9 | 廊坊管道局 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 11/22报修，郭佩港到门口不让进，就近找人进去维修 |  | 赵沙
10 | 首商伟业/蜀国演义 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
11 | 新世界 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
12 | 众诚实业 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 已回访，机组运行正常 |  | 赵沙
13 | 乔治 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 已电话回访，机组运行正常 |  | 赵沙
14 | 盈坤世纪 | 邱师傅 | 2021-11-26 |  | 已电话回访，机组运行正常 |  | 赵沙
15 | 活力东方广场 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  | 已电话回访，机组运行正常 |  | 赵沙
16 | 韩太汽车 | 邱师傅 | 2021-11-26 |  | 1#制冷机报修，11/26号去现场 |  | 赵沙
17 | 荣宝斋 | 邱师傅 | 2021-11-26 |  | 运行人员在现场值班 |  | 赵沙
18 | 西京医院 | 邱师傅 | 2021-11-26 |  | 已电话回访，机组运行正常 |  | 赵沙
19 | 和乔丽晶 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  |  |  | 赵沙
20 | 山西大同 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  |  |  | 赵沙
21 | 金三环宾馆 | 郭佩港 | 2021-11-26 |  |  |  | 赵沙
备注：此表由客服中心统计，每月底最后一个工作日，将统计内容报总经理及交付团队各部门负责人。
Note on B4: Administrator: 王经理13611022050
Note on B5: Administrator: 艾师傅13552066650
Note on B6: Administrator: 孟工13621055031
Note on B7: Administrator: 罗工13581828503
Note on B8: Administrator: 赵经理13683209766
Note on B9: Administrator: 王工13691203571
Note on B10: Administrator: 王经理13439663598
Note on B11: Administrator: 汤工13683126411
Note on B12: Administrator: 王主管18031681150
Note on B13: Administrator: 张工18311203803
Note on B14: Administrator: 刘经理13426404750
Note on B15: Administrator: 郭工17319362331
Note on B16: Administrator: 王经理18511785535
Note on B17: Administrator: 郑工18802725409
Note on B18: Administrator: 高工13683064950
Note on B19: Administrator: 金经理18310207003
Note on B20: Administrator: 陆经理13581770885
Note on B21: Administrator: 刘师傅15369496407

## 中关村项目部
中关村项目部绩效考核数据统计汇总表
统计期间：2021年8月1日至2021年8月30日 提交日期：2021年8月30日
序号 | 项目名称 | 姓名 （被考核人） | 日期 （年月日） | 类别 （请在列表中选择） | 回访内容：1、技术水平；2、服务态度、及时性；3、现场卫生是否打扫干净；4、是否按照约定及时上门服务 | 事实依据 （请详细注明事件发生的时间、地点、过程及处理建议） | 记录 （经办人） | 审核 （部门经理） | 备注
1 | 理想大厦 |  | 2021-11-25 |  | 还未开机
2 | 翠微牡丹园 |  | 2021-11-25 |  | 已巡检，未交单子
3 | 翠微公主坟 |  | 2021-11-25 |  | 已巡检，未交单子
4 | 西直门华电 |  | 2021-11-25 |  | 已回访，机组运行正常
5 | 上元饭店 |  | 2021-11-25 |  | 已巡检，未交单子
6 | 中国石油 |  | 2021-11-25 |  | 已巡检，未交单子
7 | 回龙观华联2店 |  | 2021-11-25 |  | 已巡检，未交单子
8 | 中牧 |  | 2021-11-25 |  | 已巡检，未交单子
9 | 北大畅春园 |  | 2021-11-25 |  | 还未巡检
10 | 环境大厦 |  | 2021-11-25 |  | 还未巡检
11 | 李家大院 |  | 2021-11-25 |  | 已电话回访，机组运行正常
12 | 克拉玛依 |  | 2021-11-25 |  | 已巡检，未交单子
13 | 兴安工业 |  | 2021-11-25 |  | 还未巡检
14 | 宣化钢铁 |  | 2021-11-25 |  | 不需要按月巡检
16 | 华亨国际 |  | 2021-11-25 |  | 已电话回访，机组运行正常
17 | 万泉源物业 |  | 2021-11-25 |  | 已巡检，未交单子
备注：此表由客服中心统计，每月底最后一个工作日，将统计内容报总经理及交付团队各部门负责人。
Note on B4: a: 朱工13131279271
Note on B5: a: 张经理13501059902
Note on B6: a: 刘工13601263601
Note on B7: a: 朱师傅：010-51969959
Note on B8: a: 辛工：13641247067
Note on B9: a: 米主管18910832012
Note on B10: a: 回工：13521862681
Note on B11: a: 宋经理13717702007
Note on B12: a: 毛工：13439588541
Note on B13: a: 张强13522267997
Note on B14: a: 于师傅18519231365
Note on B15: a: 海宽总：18610603456
Note on B16: a: 张总：13501313705
Note on B17: a: 刘工：15931302032

## 运行单位
绩效考核数据统计汇总表
统计期间：2021年7月1日至2021年7月31日 提交日期：2021年7月31日
序号 | 部门 （请在列表中选择） | 项目名称 | 姓名 （被考核人） | 日期 （年月日） | 类别 （请在列表中选择） | 事实依据 （请详细注明事件发生的时间、地点、过程及处理建议） | 记录 （经办人） | 审核 （部门经理） | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
备注：此表由客服中心统计，每月底最后一个工作日，将统计内容报总经理及交付团队各部门负责人。

## 8月项目情况汇总
绩效考核数据统计汇总表
统计期间：2021年9月1日至2021年9月30日 提交日期：2021年9月30日
序号 | 部门 （请在列表中选择） | 姓名 （被考核人） | 日期 （年月日） | 类别 （请在列表中选择） | 事实依据 （请详细注明事件发生的时间、地点、过程及处理建议） | 记录 （经办人） | 审核 （部门经理） | 备注
1 | 维修中心国贸部 | 万树壮 | 2021-08-19 | 客户投诉 | 本月维修客户投诉一次，维修时间长，拖拉，未给现场人员沟通好，造成客户投诉误会。（抽出的冷剂水要倒掉，客户以为是溶液要倒掉） | 赵兴华 |  | 共维保11家客户，截止到25号已交5家，还有6家未巡检未交单据。
2 | 运行中心望京部 | 郭佩港 | 2021-08-25 | 其他 | 东方活力冷却塔好久没加灭藻剂 | 赵兴华 |  | 共维保21家客户，截止到25号已交到客服14家，还有7家未巡检未交单据
3 | 维修中心中关村部 | 栗建龙 | 2021-08-25 | 其他 | 1：可味十八区机组维修时间过长（8月6日开始维修，一直到现在还未修好，无法进行验收，尾款也无法收回） 2：客户投诉华澳中心没有维修记录，没有提交巡检报告 | 赵兴华 |  | 共维保18家客户（宣钢不需要按月巡检），截止到25号已交到客服8家，还有9家未交单据
4 | 运行中心望京部 | 任凤武 | 2021-08-24 | 客户投诉 | 看到表没有走字，没有了解清楚状况，关闭用户空调阀门。 | 赵兴华
5 | 运行中心中关村部 | 任凤武 | 2021-08-01 | 客户投诉 | 华奥中心项目，对运行工作不满意，维修工作不满意（维修无记录单，保养无记录单）， | 赵兴华
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
备注：此表由客服中心统计，每月底最后一个工作日，将统计内容报总经理及交付团队各部门负责人。

## Sheet2
部门 | 姓名 | 日期 | 类别 | 事实依据 | 备注
维修中心国贸部 |  |  | 客户表扬
维修中心望京部 |  |  | 突出贡献
维修中心中关村部 |  |  | 客户投诉
运行中心国贸部 |  |  | 工作失误
运行中心望京部 |  |  | 工作态度
运行中心中关村部 |  |  | 工作能力
工程中心 |  |  | 造成损失
技术中心 |  |  | 其他
其他