约谈记录

编号：VS(政企)-BJ-WJGJ-GM-F2      版本：B/0     生效日期：2019年6月1日     序号：

| 约谈时间 | 2021 年11月29 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 约谈地点 | 电话约谈 |  |
| 约谈单位 | 乙方：北京三汇能环科技发展有限公司 |  |
| 约谈项目 | 万科时代中心·望京 |  |
| 约谈内容： 万科时代中心·望京项目锅炉维保续签 |  |  |
| 确定事项： 万科时代中心·望京项目现锅炉维保合同时间为2020年12月20日至2021年12月19日，合同供方为北京三汇能环科技发展有限公司，锅炉维保合同时间即将到期，对该情况进行约谈，具体如下： - 一、新签订合同时间：2021年12月20日-2022年12月19日； - 二、新签订的合同期总价不上涨或涨幅不高于当地城市最低工资标准上涨幅度，幅度百分比： 0 %；最终拟签订合同总价为79326.16元（含税6%）. - 三、合同规定服务范围： - 1.望京项目锅炉维保 14台 合计28000元； - 2.板换维保 14台 合计4200元； - 3.锅炉清洗 14台 合计14000元 ； - 4.板换清洗 14台 合计 14000元； - 5压力表保养 147个 合计882元 - 6温度计保养 104个 合计624元 - 7阀门维护 180个 合计9540元 - 8.过滤器维护 40个 合计1280元 - 9.水箱、稳压罐委会 11个 合计2310元 四、其他规定：锅炉年度维保技术服务全年除人为原因外更换零配件单价金额人民币 500 元以内（含500 元），配件费由我(乙)方承担，超过部份由贵（甲）方承担。 其他设备年度维保技术服务全年除人为原因外更换零配件单价金额人民币200 元 以内（含200 元），配件费由我(乙)方承担，超过部份由贵（甲）方承担。凡乙 方提供的配件，保证合格，不合格的免费更换。配件费用根据市场价格由乙方代 购或甲方自行采购；2.报价范围外不包含。 |  |  |
| 签字确认栏 |  |  |
| 约谈单位(供应商)代表 |  | 我司同意以上填写的约谈确定事项，并由约谈代表签署后作为合同要约生效。 单位（盖章）： 代表签署： |
| 公司代表签署 |  | 本公司需采购/招标小组批准后才能承诺。 代表签署： |

1.直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。

2.约谈记录需约谈单位盖章或法人代表授权委托人签字后生效。