## Sheet1
维修部汇总
项目名称 | 施工内容 | 结果 | 备注
国贸组 | 各单位巡检 | 完成
| 中泽农更换屏幕 | 完成
| 开拓热力五厂结晶处理 | 进行中
| 济南燃烧机故障处理、火焰调整 | 完成
| 国粹苑机组维修 | 进行中 | 预计11.30日前完成维修
| 秦皇岛明珠广场报修 | 未完成 | 预计11.30日前完成维修
| 华严北里锅炉维修 | 完成
望京组 | 各单位巡检 | 完成
| 亦庄更换燃烧机 | 完成
中关村组 | 各单位巡检 | 完成
| 回龙观华联机组清洗维修 | 完成 | 完成维修
| 十八区验收 | 未完成 | 等待通知
| 尚西泊图拆除 | 完成