
第六医学中心外科楼两联风冷热泵组更换及离心式冷冻机组大修项目

招 标 文 件
项目编号：2021-JQ06-F1363
招 标 人：中国人民解放军总医院
采购机构：中国人民解放军总医院招标采购科
        日    期：2021年09月   

目录
2

第一章 招标公告

6

第二章 投标须知前附表

9

第三章 投标须知

10

一、说明

10

二、招标文件

11

三、投标文件的编制

15

四、投标文件递交

16

五、开标和无效投标

17

六、定标

18

七、授予合同

19

八、质疑与投诉

20

九、解释权限

21

第四章 评标办法

22

一、评标

22

二、评标办法

25

附表1 资格性符合性审查表

26

附表2 详细评审

30

第五章 招标技术要求

39

第六章 拟订立的合同样本

47

第七章 投标文件格式、附件

49

第一册 资格审查部分

56

第二册 商务部分

67

第三册 技术部分



第一章 招标公告

招标公告

解放军总医院就第六医学中心外科楼两联风冷热泵组更换及离心式冷冻机组大修项目公开招标，现欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、项目名称：第六医学中心外科楼两联风冷热泵组更换及离心式冷冻机组大修项目

二、项目编号：2021-JQ06-F1363

三、公告时限：2021年11月01日至2021年11月23日

四、项目概况： 

1、招标范围：解放军总医院第六医学中心拟聘请专业公司负责外科楼楼顶约克牌风冷涡旋式热泵机组2号更换；外科楼B2冷冻站内2#约克牌水冷离心式冷冻机组大修服务；
2、项目预算：76.1万元；

3、服务期限：签订合同之日起60天；

4、供货期：45天；
5、质保期：2年；
6、项目地点：北京市海淀区阜成路6号；
7、质量标准：合格，符合国家、军队或行业标准。
五、投标人资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电工程专业承包乙级（含）以上资质或原建筑机电安装工程专业承包资质三级（含）以上资质。
（三）投标人成立时间不少于3年，且为非外资独资或非外资控股的企业。
（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。办公场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明。
（五）列入《国家企业信用信息公示系统》（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）不得参与本项目。
（六）列入《军队采购网》（www.plap.cn）的军队采购失信名单、政府采购失信名单、供应商暂停名单企业不得参与本项目。
（七）列入《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单企业不得参与本项目。
（八）本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

（一）获取招标文件时间及地点：

时间：2021年11月01日至2021年11月08日止，上午8：00-11：00，下午14：30-17：00 (北京时间，节假日除外)。

地点：中国人民解放军总医院(海淀区复兴路28号 新门诊大楼11层B区1106招标采购科招标二室1)

 获取招标文件的方式：以电子版形式发放至报名时提供的邮箱内。
（二）投标人领取招标文件时需提供以下材料：

1、《后勤项目公开招标企业报名表》加盖公章（格式见下载中心附件）；

2、法定代表人获取招标文件需提供：法定代表人身份证明书及身份证复印件；

法定代表人授权委托人获取招标文件需提供：法定代表人身份证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件及复印件；

以上所有资料按格式要求签字或盖章；

3、企业营业执照复印件（有效期内），以及下列信息：

（1）国家企业信用信息公示系统【需包含列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】网页查询截图；

（2）军队采购网【需包含军队采购失信名单、政府采购失信名单、供应商暂停名单（首页-业务办理）信息】网页查询截图；

（3）信用中国-信用服务【需包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单】网页查询截图；

4、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见下载中心附件）；

5、提供建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电工程专业承包乙级（含）以上资质或原建筑机电安装工程专业承包资质三级（含）以上资质证书复印件加盖公章；

6、非外资独资或非外资控股的企业书面声明（格式见下载中心附件）；

注：（1）相关附件下载路径：中国人民解放军总医院官网（http://211.166.249.33），打印填写完整并按格式要求签字盖章。上述报名资料需左侧固定装订为一本文件，不得采用活页方式（将《后勤项目公开招标企业报名表》作为文件首页，不需另做封面）；报名资料须逐页加盖公章。

（2）本项目采取资格后审，能够登记并获取招标文件不代表资格审查合格，采购人对此不承担任何责任。

七、投标开始和截止时间及地点、方式：

（一）投标文件开始接收时间：2021年11月23日上午8：30（星期二）（北京时间）

（二）投标文件接收截止时间：2021年11月23日上午9：00（星期二）（北京时间）

（三）投标文件接收地点：北京市海淀区复兴路28号新门诊大楼9层C区招标采购科评标室4
（四）投标方式：指定专人递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、开标有关信息：

（一）开标时间：2021年11月23日上午9：00（星期二）（北京时间）

（二）开标地点：北京市海淀区复兴路28号解放军总医院新门诊大楼9层C区评标室4。

九、发布公告的媒介：采购与招标网、解放军总医院官方网站及院内医疗网 
备注：有关本项目的变更事宜或其他重要通知请随时查阅该网站的补充公告。
十、招标人联系方式：

联 系 人：张助理
联系电话：010-66939413、010-66937770
联系地址：北京市海淀区复兴路28号中国人民解放军总医院新门诊大楼11层B区1106招标采购科招标二室1

招标人：中国人民解放军总医院

采购机构：中国人民解放军总医院招标采购科
第二章 投标须知前附表
	1
	项目名称
	第六医学中心外科楼两联风冷热泵组更换及离心式冷冻机组大修项目

	2
	招标人
	中国人民解放军总医院

	3
	招标人地址
	北京市海淀区复兴路28号

	4
	采购机构
	中国人民解放军总医院招标采购科

	5
	招标范围及内容
	解放军总医院第六医学中心拟聘请专业公司负责外科楼楼顶约克牌风冷涡旋式热泵机组2号更换；外科楼B2冷冻站内2#约克牌水冷离心式冷冻机组大修服务。具体要求见招标文件《招标技术要求》

	6
	资金来源
	自筹

	7
	招标方式
	公开招标

	8
	项目预算
	76.1万元  投标报价高于项目预算视为废标

	9
	质量标准
	合格，符合国家、军队或行业标准

	10
	服务期限
	签订合同之日起60天

	11
	供货期
	45天

	12
	质保期
	2年

	13
	项目地点
	北京市海淀区阜成路6号

	14
	废标条件
	详见第三章第五节第（二）项

	15
	评分办法
	综合评分法（价格30分，商务40分，技术30分，总分100分）

	16
	定标原则
	投标文件满足招标文件全部实质性要求且综合得分最高的投标人为中标候选人。【注：评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本招标文件规定的评分标准，对投标人报价、商务及技术等评审因素进行综合评分，并从高分到低分排序。】

	17
	联 系 人
	张助理

	18
	联系电话
	010-66939413

	19
	电子邮箱
	Pla301cg3@163.com

	20
	投标有效期
	投标截止期后90天

	21
	递交书面答疑文件截止时间
	2021年11月03日12：00时（北京时间）前将质疑文件电子版及加盖公章的扫描件发至指定邮箱并电话通知招标人。

	22
	投标保证金及递交形式
	投标保证金：人民币 15000.00元整（大写：壹万伍仟元整）

递交形式：投标保函

注：保函格式不作要求，可直接使用银行或第三方金融机构格式，但项目名称、保证金额、保函有效期（同投标有效期）需满足本项目要求。

	23
	投标保证金递交时间
	请投标企业于投标截止日期前一日中午12：00前（不含开标当日）将保函扫描件（pdf格式）发送至邮箱Pla301cg3@163.com。

邮件标题：项目编号+公司名称 投标保函

	24
	投标文件份数
	一式 3 份。正本1 份，副本 2 份

	25
	投标文件组成
	（1）开标一览表

（2）资格审查部分

（3）商务文件部分

（4）技术文件部分

注：开标一览表应当单独密封，单独提交。

第一册资格审查文件部分、第二册商务文件部分和第三册技术文件部分正本和副本统一装入一个密封袋内

	26
	履约保证金
	中标金额的10%，由中标人在领取中标通知书后的5日内缴纳。履约保证金于合同履约完成并执行了甲方的审批流程后无息退还。

投标人须从投标人基本账户以银行转账方式转入招标人指定账户（不得以个人名义或其他方式缴纳，否则招标人一律不予以认可，也不办理退还）。 

	27
	合同类型
	固定总价

	28
	付款方式
	见招标文件合同部分

	29
	现场踏勘时间及地点
	时间：2021年11月10日星期三上午9：00

地点：北京市海淀区阜成路6号，机关楼门口。
联系人及联系方式：张助理，18600317922

	30
	其他
	领取了本招标文件但于投标截止日期前决定最终放弃投标的投标人，请务必于开标截止日前的两个工作日内电话告知招标人（010-6693 9413）并把加盖投标人公章的说明放弃原因的函件扫描件发送至电子信箱：Pla301cg3@163.com


第三章 投标须知

一、说明

（一）概述

1、本招标文件仅适用于《招标公告》中所述的采购项目。

2、参与招标投标的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家和军队商业、技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

（二）定义

1、“招标人”系指中国人民解放军总医院。

2、“采购机构”系中国人民解放军总医院招标采购科。
3、“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

4、“中标人”系指经过招标评审，授予合同的投标人。

5、“服务”系指合同规定投标人必须承担的服务内容、售后服务以及其他的承诺义务。

6、“甲方”系指在合同的招标人项下签字的法人单位。

7、“乙方”系指在合同的投标人项下签字的法人单位。

（三）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容

按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。采购机构保留进一步要求投标人补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

（四） 投标费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（五）合同形式

本次招标合同形式采取固定总价合同。除招标文件和合同中另有约定的情况以外，合同项下采购服务单价和总价固定不变。 

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件目录所列内容构成。
（二）投标人应当详细阅读招标文件的全部内容，不按照要求提供投标文件和资料的，可能导致投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问要求澄清，应当在投标截止时间10日前以书面形式通知招标人，招标人应当视情以适当方式予以澄清，或以书面形式答复。如有必要，在不标明问题查询来源的情况下，招标人可将答复内容以书面形式通知有关投标人。

（四）招标文件的修改

1、在投标截止时间15日前，招标人可以对招标文件以补充文件的方式进行修改，并以书面形式通知投标人。补充文件将作为招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

2、投标人收到补充文件后，应当立即以电报或电传的形式予以确认。随后必须以正式文件形式予以确认。

3、为使投标人有足够时间修改投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在投标截止时间3日前以书面形式通知所有投标人。

三、投标文件的编制

（一）注意事项

投标人必须依据本招标文件要求编制投标文件，未按照要求提交的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的语言及计量单位

1、投标文件和来往信函均以中文书写。确有需要，技术资料及相关内容可用其他语言书写，但必须同时提供中文译文，以译文为准。

2、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

（三）投标文件的组成

1、开标一览表（格式见附件一）；

2、第一册 资格审查文件部分主要包括下列内容：

（1）提供企业营业执照复印件（有效期内），以及下列信息：
①国家企业信用信息公示系统【需包含列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】网页查询截图；

②军队采购网【需包含军队采购失信名单、政府采购失信名单、供应商暂停名单（首页-业务办理）信息】网页查询截图；

③信用中国-信用服务【需包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单】网页查询截图；

法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（被授权人需提供本人在投标单位近半年任意一个月社保缴纳证明材料）（格式见附件六、七）；

（3）提供建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电工程专业承包乙级（含）以上资质或原建筑机电安装工程专业承包资质三级（含）以上资质证书复印件加盖公章；

（4）提供2020年度经审计的财务状况报告（按附表1列明提供）；

（5）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力声明（格式见附件二）；
（6）提供开标截止日前6个月内任意一个月交纳社会保障资金情况（提供缴纳社保银行结算凭证或社保机构出具的缴费凭证）；

（7）提供开标截止日前6个月内任意一个月纳税情况（提供银行结算凭证或税务机构出具的税收完税凭证）；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件三）；

（9）非外资企业或非外资控股企业的书面声明（格式见附件四）；
（10）主要股东或出资人信息（格式见附件五）。
注：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。供应商在军队采购失信名单、政府采购失信名单、供应商暂停名单，禁止参加我部采购活动。
3、第二册 商务文件部分主要包括下列内容：

（1）投标函（格式见附件八）；
（2）报价明细表（格式见附件九）；
（3）投标人保密承诺书（格式及内容见附件十）；
（4）投标人承诺函（一）（二）（内容及格式详见附件十一、附件十二）；

（5）投标保证金复印件加盖公章；

（6）投标人按照本招标文件附表2《详细评审》中商务部分需要提交的相关证明材料复印件加盖公章。

注：投标文件必须严格按照招标文件要求提供相应真实有效材料，不得提供无效或无关材料，一旦发现虚假材料，列入军队采购黑名单。
4、第三册 技术文件部分主要包括下列内容：
（1）投标人须对第五章《招标技术要求》作响应性承诺（格式见附件十七）；
（2）投标人结合企业自身情况及本招标文件中第五章《招标技术要求》要求制定出满足或优于本项目的整体服务方案（简明扼要，具有针对性）。

（四）投标文件的格式规定和签署

1、投标文件必须字迹工整、统一规范、每册文件按目录顺序装订成册。所有投标文件左侧胶装，胶装应牢固、美观，不得采用活页方式装订，所有投标文件应在密封状态下递交。

2、投标人应当按照招标文件中提供的统一格式填写投标文件，投标文件开始部分应有目录，并每册加盖骑缝章。
3、投标文件一式3份，其中正本1份，副本2份。如果正本与副本不符，以正本为准。

4、开标一览表一式2份，必须按照规定的格式填写，不得自行增减内容。

5、投标文件的正本必须用蓝黑、黑色墨水填写或打印。

6、投标文件必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。正本每页必须加盖单位公章。

7、投标文件不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。
8、投标文件因字迹潦草或表述不清以及复印件不清所引起的后果由投标人负责。
（五）投标文件有效期

1、自开标之日起90日内，投标文件应当保持有效。有效期少于规定期限的投标，将视为无效投标。

2、特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期限，并以书面形式确认。同时，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延长有效期要求而不致被没收投标保证金。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

（六）投标报价

1、所有投标均以人民币为货币单位报价。

2、所有投标单价均以含税价格报价。

3、所有投标总价均为：服务类含税价格乘以服务总期限报价，货物类含税单价乘以采购量报价。
4、投标人应当在“开标一览表”和“报价明细表”上写明投标服务或货物的总价，并由法人代表或授权代表签字或盖章。

5、投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

6、投标人对同一服务或货物只允许有一种报价，招标人不接受任何有选择的报价。如有备选投标方案，应当在“开标一览表”备注栏中加以说明。

7、最低报价不作为中标的保证。

（七）投标保证金

1、投标人应向招标人提交投标保证金（见投标须知前附表）。

2、投标保证金必须于投标截止时间前单独提交招标人。

3、投标保证金递交形式：投标保函。
提示：请投标企业于投标截止日期前一日中午11：00前（不含开标当日）将投标保证金扫描件（pdf格式）发送至邮箱Pla301cg3@163.com（邮件标题：项目编号+公司名称+投标保证金）。
4、招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
5、发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）开标后投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人干扰开标、评标活动，造成严重影响和后果的；

（3）中标人不按招标文件规定签订合同的；

（4）中标人不按招标文件规定提交履约保证金的；

（5）其他违反国家和军队法律法规的行为。

四、投标文件递交

（一）投标文件密封及标记

1、开标一览表应当单独密封，单独提交。封口处应当有投标供应商单位公章，封面上注明“开标一览表”、项目编号、项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。

2、投标人应当将投标文件“资格审查文件部分”、 “商务文件部分”和“技术文件部分”，正本和副本统一装入一个密封袋内，封口处应当有投标供应商单位公章，封面上注明“投标文件”、 项目编号、项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。

3、投标人还应提交上述投标文件的电子版本（要求为：可编辑的Word版本和已盖章的PDF版本，并存于U盘中）1套，该套电子版本应放在一个单独的信封中，并在信封外标明“项目名称、投标人名称、投标文件电子版本”字样，但该装有投标文件电子版的信封也应随投标文件一起封装在密封袋中。
4、投标人递交文件：
（1）参加开标的投标人为法定代表人时：应手持携带一份加盖投标人公章的法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件及复印件（按格式要求签字或盖章）；
参加开标的投标人代表为授权委托人时：应手持携带一份加盖投标人公章的法定代表人身份证明书及身份证复印件、加盖投标人公章的法人代表授权委托书和委托代理人身份证原件及复印件（按格式要求签字或盖章）参加会议。
（2）为便于查验，投标人应将“投标保证金原件”，单独放入一个信封中，并在信封外标明“投标保证金”字样。此信封不随投标文件装在密封袋中，开标时由投标人授权代表随身携带。

注：上述（1）和（2）不应密封，应由投标人代表随身携带。
5、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。

6、招标人不接受电报、电话、电传等形式的投标。

7、有下列情况之一的投标，招标人当场拒绝接收投标文件：
（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的； 

（2）投标文件未按招标文件要求密封和进行标识的；

（3）投标人法定代表人或授权委托人未到现场递交文件的；
（4）投标人法定代表人未按规定出示法定代表人证明书和身份证原件及复印件的；
（5）投标人授权委托人未按规定出示法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书和身份证原件及复印件的。
（二）投标文件的修改和撤回

1、投标人可以在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当书面通知招标人，并按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

2、开标后，招标人将不接受对投标文件内容的实质性修改。

3、投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达投标地点，并在封面上标明“投标修改文件”、项目编号、项目名称、投标人名称和“开标时启封”字样。

4、撤回投标应当以书面形式通知招标人。撤回投标的时间以投标人的书面撤回通知送达招标人时间为准。

五、开标和无效投标

（一）开标

1、招标人按招标文件规定的时间、地点开标。开标大会由招标人主持，投标人和有关方面代表参加。

2、开标时，投标文件的密封情况由投标人推选的代表或招标人委托的监督机构检查。确认无误后，由招标工作人员当众拆封唱标，唱标内容为“开标一览表”内容。

3、“开标一览表”内容与投标文件内容不一致的，以唱标的“开标一览表”为准。

4、开标后对下列情况，招标人以及评审委员会按照军队相关规定处理：

开标后，经评审满足采购文件要求的投标（报价）供应商只有2家的，评审委员会应当分析原因，五分之四以上评委认定投标（报价）客观合理的，应在评标报告中注明意见，可直接比照竞争性谈判方式，通常按照2轮谈判、供应商3次报价程序，采用原评审方法和评审标准组织。经评审满足采购文件要求的投标（报价）供应商只有1家的，应废标，重新组织招标。

（二）无效投标处理
1、有下列情形之一的，按无效投标处理：

（1）未按照招标文件要求密封、签署、盖章的，有下列情况，但其他方面符合要求应判定为不影响投标文件有效性：存在个别地方（总数不超过2个且占应签字地方的比例不超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者授权代表有效签字的；除招标文件明确要求加盖供应商（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（2）应交未交投标保证金的；
（3）投标有效期不符合招标文件要求的；
（4）其他未满足对投标文件有效性、完整性和对招标文件响应程度要求的情形，根据《军后采［2021］219号》规定，下列情况不得判定为无效投标（报价）：投标（报价）文件密封时未加盖、少加盖公章或密封章，但密封完好、完整标明了投标（报价）供应商名称，且得到该投标（报价）供应商现场认可的；供应商纳税、社保、审计报告缺项，供应商声明或承诺事项错漏，及提供的军队采购、政府采购失信记录截图不完整不规范等非实质性问题。评审委员会对存疑事项可现场要求采购服务站提供查询帮助，允许供应商现场澄清补正、提供相关证明资料或经其他渠道查实。经查实有效的，应予以认可并在评审报告中注明。

2、有下列情形之一的，在资格性审查时按无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格性要求的；
（2）法人代表授权不符合要求的；
（3）属于禁止参加投标的供应商的；
（4）不符合法律、法规、规章制度的资格性要求的。
3、有下列情形之一的，该项目按照废标处理：

（1）投标文件递交不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（一）定标原则

1、投标文件符合招标文件要求。

2、符合下列条件的投标人：

投标文件满足招标文件全部实质性要求且综合得分最高的投标人为中标候选人。
【注：评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本招标文件规定的评分标准，对投标人报价、商务及技术等评审因素进行综合评分，并从高分到低分排序。】

（二）确定中标人候选人

1、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告确定中标人候选人。

2、评审结束后3个工作日内，招标人根据评审委员会提出的书面评标报告，在指定网站上公示评审结果，公示期为3个工作日。在公示期内无异议的，确定排名第一的中标候选人为中标人；公示期内有异议的，按照本须知“质疑与投诉”规定的程序处理。

3、排名第一的中标候选人无正当理由拒不签订采购合同的，或者拒不按照投标文件及承诺签订采购合同的，给予取消军队供应商资格，终身禁止参与军队采购活动的处罚。

4、招标人可以按照评审排序结果依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
（三）中标通知

1、招标人在确定中标人后3个工作日内，以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》一经发出即产生法律效力。

3、《中标通知书》将作为签订合同的组成部分。

七、授予合同

签订合同

1、中标人在接到中标通知书后，应当按照招标人规定的时间、地点签订合同。

2、招标文件、中标人的投标文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目。

履约保证金

1、履约保证金是对合同履行和服务质量或货物质量的担保。
2、签订合同时，中标人应当按招标文件要求向招标人缴纳履约保证金。

3、中标人未按上述要求提交履约保证金，中标资格将被取消，并没收其投标保证金。

4、履约保证金提交形式：投标人须从投标人基本账户以银行转账方式转入招标人指定账户（不得以个人名义或其他方式缴纳，否则招标人一律不予以认可，也不办理退还）。
5、中标人不按合同条款履行的，履约保证金将被没收，因此造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

6、履约保证金在合同全部履行完毕并无异议后，将全额无息退还。

八、质疑与投诉

（一）投标人认为招标工作人员、评标委员会成员及其他相关人员，在本次招标活动中与其他投标人有利害关系的，可以申请其回避。

（二）投标人对本次招标事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将及时做出答复，但答复内容不得涉及军事秘密和商业秘密。

（三）供应商认为招标文件使自己权益受到损害的，可以以书面形式向采购机构提出质疑。对招标文件的质疑应当在投标截止时间10日前提出。
（四）投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起，在规定时间（中标结果公示期）内以书面形式向招标人提出质疑（质疑函格式见中国人民解放军总医院官网-医疗保障-后勤招标采购-下载中心）。
（五）招标人在收到投标人书面质疑7个工作日内，向质疑投标人做出书面答复，并书面通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商质疑不符合规定要求的，采购人应当一次性通知质疑供应商进行补正，但质疑时间不再顺延。

（六）供应商质疑有下列情形的，不予受理：

1、匿名质疑的；

2、未按规定程序和渠道提出质疑的；

3、超出质疑期限的；
4、书面质疑的形式和内容经补正后仍不符合要求的；
5、提出的质疑事项已明确答复的；
6、法律法规规定的其他不予受理的情形。

（七）供应商进行虚假和恶意质疑，干扰军队采购活动的，质疑处理机构可以申请上级采购管理部门作出处罚。

（八）质疑投标人对招标人的答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内投诉。

九、解释权限

本次采购主要依据军队采购相关法规规定，军队相关规定未明确事项可参照政府采购相关法规规定，最终解释权归军队和采购机构。

第四章 评标办法

一、评标

1、评标委员会

评审小组成员由5人以上单数组成，评标专家从军队采购评审专家库或财政部采购评审专家库随机抽取产生。
招标人接受医院监督部门对本项目招标活动实施的监督。

2、评标原则

（1）评标工作严格遵守公平、公正、择优的原则；

（2）对所有响应招标文件实质性要求的投标人一视同仁；

（3）综合比较服务标准、服务方案等因素，确定最佳方案；

（4）价格最低不作为中标的唯一标准。

二、评标办法

1、评标办法
本项目采用  （2）  
（1）最低价法。在经评审后全部满足采购文件实质性要求前提下，以提出最低报价的投标供应商作为中标候选供应商。报价相同的，以供应商技术方面满足优劣程度确定成交候选供应商顺序。评审委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评审委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按照顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

（2）综合评分法。按照《详细评审》表中规定的内容进行评审。以评审总得分最高的投标供应商为第一中标候选供应商。得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。
评标委员会成员技术、商务（不含价格因素）最终评分偏离评标委员会全体成员评分均值±20%的，该成员的评分将被剔除，以其他评委的评分均值计算，作为该成员的评分计入总分值；评标委员会所有成员评分均超出±20%时，直接以全体成员评分均值计算，不再剔除。

投标供应商报价高于全体有效投标供应商报价平均值40%以上，或者投标供应商的技术、商务（不含价格因素）得分低于全体有效投标供应商的技术、商务得分平均值30%以上的，不得推荐为预中标供应商。
2、评标程序按以下步骤依次进行

组建评标委员会，选举评标委员会组长，由评标委员会组长进行分工；
评标准备工作；
资格性评审；
符合性评审；
对投标文件的质询和澄清；
详细评审；
汇总价格部分、商务部分和技术部分的评分结果，计算最终得分并按最终得分由高至低排出名次，推荐前三名作为中标候选人。
3、评审过程：
（1）资格性审查。依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格；
（2）符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标供应商是否对招标文件做出实质性响应；
注：只有通过资格性、符合性评审阶段的投标人的投标文件才能进入后续详细评审阶段。
（3）询标。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人以书面形式做出澄清、说明或者补正，但不能超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由法人代表或授权代表签字；
有效投标报价低于所有有效投标报价算术平均值10%时，评标委员会应要求投标企业进行澄清和说明，评审专家对其合理性进行分析判断，若五分之四以上的专家认为合理，最低报价可以作为有效投标报价；若认为不合理的作为无效投标报价处理。

（4）详细评审。详细评审。评审委员会成员应当按照采购文件规定的评审方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评审，实施综合比较与评价。评审委员会对价格分等客观评分项的评分应当一致。

技术、商务评委应当独立评分。其中，技术评委只能按照技术评审标准作技术评分，商务评委只能按照商务评审标准作商务评分。独立评分前，评审委员会不得集体商议、沟通、协调，技术、商务评审方面存有歧义的除外。

然后由评审组长组织评审委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正；

复核后评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（5）评标报告。评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。应包括：本办法之前面的打分表也是评标报告的组成部分；
（6）评标报告应经全体评标委员会成员签字。如果有人不同意该报告的结论和建议，可随该报告提交一份说明，阐述自己的意见和理由。

附表1 资格性符合性审查表
资格性符合性审查表
项目名称：第六医学中心外科楼两联风冷热泵组更换及离心式冷冻机组大修项目
	序号
	审查项目
	是否合格
	说明

	
	
	
	
	

	一、资格性审查内容
	

	1
	企业营业执照复印件（有效期内）及

（1）国家企业信用信息公示系统【需包含列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】网页查询截图；

（2）军队采购网【需包含军队采购失信名单、政府采购失信名单、供应商暂停名单（首页-业务办理）信息】网页查询截图；

（3）信用中国-信用服务【需包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单】网页查询截图。
	
	
	（1）企业法人须提供“统一社会信用代码营业执照”；事业单位须提供“统一社会信用代码法人登记书”；（2）列入《国家企业信用信息公示系统》严重违法失信企业名单（黑名单）不得参与本项目；（3）列入《军队采购网》的军队采购失信名单、政府采购失信名单、供应商暂停名单企业不得参与本项目（4）列入信用中国-信用服务失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单不得参与本项目。

	2
	投标人成立时间满3年
	
	
	

	3
	法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（被授权人需提供本人在投标单位近半年任意一个月社保缴纳证明材料）。
	
	
	格式见附件六、七。

	4
	具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电工程专业承包乙级（含）以上资质或原建筑机电安装工程专业承包资质三级（含）以上资质。
	
	
	提供有效证书复印件加盖公章

	5
	提供2020年度经审计的财务状况报告。
	
	
	审计报告应包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、附注和会计师事务所营业执照，报告应有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。军队单位、事业单位无法提供审计报告的，可由上级管理部门批复的决算（或内部会计报表）代替。

	6
	履行合同所必需的设备和专业技术能力声明。
	
	
	格式见附件二。

	7
	提供开标截止日前6个月内任意一个月交纳社会保障资金情况（提供缴纳社保银行结算凭证或对应月份社保机构出具的凭证。）。
	
	
	根据银行转账汇款单或社保部门出具的缴纳社会保障金的证明及对账单等判定；不需要缴纳社会保障金的供应商，投标供应商应提供相关证明材料或提供书面声明。

	8
	提供开标截止日前6个月内任意一个月纳税情况（提供主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。）。
	
	
	根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定。

	9
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	
	
	格式见附件三。

	10
	非外资独资或非外资控股的企业的书面声明。
	
	
	格式见附件四。

	11
	主要股东或出资人信息。
	
	
	格式见附件五；根据投标文件《主要股东或出资人信息表》判定；办公场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。

	二、符合性审查
	

	1
	投标文件组成齐全完整。
	
	
	正副本数量齐全、完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的，未按附件目录要求和顺序的，但不影响投标文件全面真实反映情况的，不应判定为无效投标。

	2
	投标文件签署、盖章齐全完整。
	
	
	第三章第五节（2）1、约定的情况除外。

	3
	投标报价满足项目预算。
	
	
	

	4
	服务期限、供货期、质保期、质量标准满足招标文件要求。
	
	
	

	5
	投标文件有效期满足招标文件要求。
	
	
	

	6
	投标保证金满足招标文件要求。
	
	
	

	7
	投标人是否对第五章《招标技术要求》作响应性承诺。
	
	
	格式见附件十七。

	8
	其它实质性内容（招标文件中明确的其他无效投标情形）。
	
	
	

	综合评定
	
	
	

	说明：1.合格打“√”, 不合格打“×”。2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。
3.军队单位、事业单位等，如有别名的，应提供其为同一单位的书面声明。


全体评标委员会成员签名：                                日期：     年    月     日
附表2 详细评审
综合评分表

项目名称：第六医学中心外科楼两联风冷热泵组更换及离心式冷冻机组大修项目
	项目
	类别
	评分标准
	标准

分值
	备注

	投标

报价

（30分）
	投标

报价

（30）
	满足招标文件实质性要求且投标人有效报价最低为评标基准值，即为满分30分，其他投标人的价格分计算公式如下：
得分=评标基准值/投标人报价×30

有效报价：详见第四章评标办法第二部分第3项。
	30分
	注：计算公式的计算结果值四舍五入保留2位小数。

	商务

部分

（40分）
	业绩

（9）
	比较投标人自2018年08月01日至今（截至开标）含冷冻机组维修服务相关内容的有效业绩金额（最多提供10份合同业绩，专家评审时只计算前10份合同金额），所有有效的业绩金额进行汇总，排名第一的得标准分，其余依次递减1分。没有不得分（排名相同的并列得分）
	9分
	同一合同只计取一项分值，供应商提供自2018年08月01日至今（截至开标）期间的有效合同业绩复印件加盖公章及汇总明细（格式见附件十三）

	
	企业

规模

（20）

	根据投标人2018、2019、2020三个年度的营业收入总额评分，由高到低排序，排名第一的得标准分，其余依次递减1分（排序相同的并列得分），扣完为止，没有不得分。
	5分
	需提供2018、2019、2020三个年度由第三方会计事务所审计出具的完整的审计报告复印件加盖公章、汇总明细表加盖公章。

（格式见附件十四）


	
	
	根据投标人2018、2019、2020三个年度的资产总额评分，由高到低排序，排名第一的得标准分，其余依次递减1分（排序相同的并列得分），扣完为止，没有不得分。
	5分
	

	
	
	根据投标人2020年度纳税总金额评分，由高到低排序，排名第一的得标准分，其余依次递减1分（排序相同的并列得分），扣完为止，没有不得分。
	5分
	需提供税务机构出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明复印件加盖公章及汇总明细表加盖公章。

（格式见附件十五）

	
	
	根据投标人2021年1月-8月社保缴纳总金额评分，由高到低排序，排名第一的得标准分，其余依次递减1分（排序相同的并列得分），扣完为止，没有不得分
	5分
	需提供2021年1月-8月缴纳社保银行结算凭证或社保机构出具的相关凭证证明复印件加盖公章及汇总明细表加盖公章。（格式见附件十五）
注：提供的证明材料须体现具体金额，否则不得分

	
	资质

信誉

（11）
	投标人具有中国设备管理协会颁发的中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调），类别等级：制冷空调A类II级（含）以上，得2分，其他不得分。
	2分
	投标人提供有效的证明文件复印件加盖公章。

	
	
	投标人提供税务机构2020年度颁发的企业纳税信用等级评价或证书，A级得3分，B级得2分，其他不得分。
	3分
	

	
	
	投标人提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及中国国家认证认可监督管理委员会网页截图加盖公章（有效期内且年检合格），每提供1个得1分，共3分。
	3分
	

	
	
	近1年（2020年08月01日至今）无行政处罚记录得3分，有1项记录扣1分，扣完为止。
	3分
	投标人提供天眼查手机App查询信息截图，查询信息不能体现行政处罚结果的，不得分。

（格式见附件十六）

	技术

部分

（30分）
	服务

方案
（17）

	根据第五部分招标技术要求，结合投标人自身情况制定满足或优于本项目需求的服务方案，主要包括：
组织结构及工作计划操作标准：
根据招标内容，组织机构完整，管理责任清晰，作业区域划分合理，服务要求明确，服务工作方案及作业流程规范，措施有效扎实、方案全面完整、科学合理、可行性，最优得标准分，其余依次递减1分（排名相同的并列得分），扣完为止。没有不得分。
	3分
	在满足项目需求基础上，按方案制定的针对性、实施可行性、完善性进行横向比较综合评分。

	
	
	②维修工作内容及技术标准
根据本项目技术要求制定详细的工作内容及相关技术标准，包括维修工作范围、维修事项及内容、维修的技术标准等，最优得标准分，其余依次递减1分（排名相同的并列得分），扣完为止。没有不得分。
	3分
	

	
	
	③维修服务质量保证措施

根据本项目技术要求制定详细的能够保证维修质量的维修方案，包括日常维修的质量保证措施，维修过程中的质量控制要点、难点及项目检测、验收等相关措施，最优得标准分，其余依次递减1分（排名相同的并列得分），扣完为止。没有不得分。
	3分
	

	
	
	④维修服务安全方案

根据项目技术要求制定完善的服务安全方案，包括维修人员及其他人员的人身安全及保障措施、相关设备的安全及保障措施等，最优得标准分，其余依次递减1分（排名相同的并列得分），扣完为止。没有不得分。
	3分
	

	
	
	⑤售后服务及应急处理方案
根据服务技术要求制定完善的售后服务及应急处理方案，包括技术培训方案、售后服务方案、故障处理、紧急抢修维修、突发情况处理及响应时间等，最优得标准分，其余依次递减0.5分（排名相同的并列得分），扣完为止。没有不得分。
	2分
	

	
	
	⑥资料档案归档制度

根据本项目特点制定完善的档案管理制度，包括维修档案及各种文件和资料的整理、存档等，最优得标准分，其余依次递减0.5分（排名相同的并列得分），扣完为止。没有不得分。
	2分
	

	
	
	⑦增值服务
针对本项目特点提供相关增值服务，服务具有亮点、可执行性强，最优得标准分，其余依次递减0.2分（排名相同的并列得分），扣完为止。没有不得分。
	1分
	

	
	项目

经理

（8）
	本项目拟派项目经理具有本科（含）以上学历的得2分 ，大专学历得1分，其他不得分。
	2分
	需提供项目经理身份证、学历证书、职称证书等证明材料复印件并加盖投标人公章。

（格式见附件十八）

	
	
	本项目拟派项目经理具有机电类相关专业的高级工程师（含）以上职称的得2分，中级工程师职称的得1分，其他不得分。
	2分
	

	
	
	本项目拟派项目经理2018年08月01日至今（截至开标）含冷冻机组维修服务项目单项合同金额50万（含）以上经理任职经历的有效业绩（需为该项目的项目经理），每有一个得2分，最高得4分。没有不得分。
	4分
	需提供拟派项目经理从事项目管理岗位有效合同（复印件加盖投标人公章），若合同不能体现该项目经理管理岗及项目规模，则由投标单位开具该拟派项目经理担任该项目相关职位及项目规模的证明材料。

（格式见附件十八）
注：汇总表明细与证明材料不一致视为无效，不得分

	
	
	注：需提供由社保机构出具的投标截止日前半年投标企业为该拟派项目经理缴纳连续三个月社保的证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等相关资料复印件加盖投标人公章，无该证明材料则项目经理不得分。

	
	项目

组成

人员

（5分）

	根据第五部分招标技术要求，结合投标人自身情况拟派本项目项目组成人员。
技术负责人，具备以下条件，得相应分：

具有机电类相关专业的高级工程师（含）以上职称的得2分，中级工程师职称的得1分，其他不得分。
	2分
	提供身份证、学历证、职称证、由社保机构出具的投标截止日前半年投标企业为员工缴纳连续三个月社保的证明资料等复印件加盖投标人公章。（格式见附件十九进行汇总）

	
	
	维修人员（不含项目经理、技术负责人），具备以下条件，得相应分：
配备人员具有机电类相关专业工程师及以上职称的数量：排名第一的得标准分，其余依次递减1分（排序相同的并列得分），扣完为止，没有不得分。
	3分
	

	
	
	注：团队人员需提供相关的人员配备一览表（格式内容见附件十九），并附以上要求团队人员提供的相关复印件加盖投标人公章，人员配备一览表无相关信息或无证明材料则不得分。本项管理人员的相关计分不包含拟派该项目经理。

	
	注：技术部分由各评委根据投标人方案的各项内容进行横向比较、综合排序、独立打分，评分后汇总得出该项平均分值，根据各项平均分值汇总排序。


注：★1、以上评分细则里涉及到的提供证明文件均需提供复印件加盖公章装订在投标文件中，复印不清晰，评标过程无法界定实质性内容的，以不利于投标人的信息数据为准。

2、各评委自行汇总评分，按照所有评委评分的算术平均分的高低确定第一中标候选人和中标候选人（评标过程中计算结果保留两位小数）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，综合得分最高的投标人为第一中标候选人。
★3、投标人提供的所有复印件加盖公章材料需真实、有效，招标人有权对资料进行抽查核验，一旦发现提供虚假材料，取消中标资格并列入军队采购供应商黑名单库。
★4、以上对应材料按要求提供，排列打分项中的信息材料，没有不得分。
附表： 价格部分评审记录表

价格部分评审记录表

项目名称：第六医学中心外科楼两联风冷热泵组更换及离心式冷冻机组大修项目
	投标人名称
	
	
	
	
	

	所报价格（元/年）
	
	
	
	
	

	投标报价平均值及偏离限值
	平均值：                  （A1+A2+…+An）/n            10%限值：                     40%限值：               

	所报价格是否合理
	
	
	
	
	

	评分标准
	得分=评标基准价/投标人报价×30，得分结果四舍五入保留2位小数

	评标基准值
	（投标人报价最低为评标基准值）

	得分合计
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签名：                                                                             日期：     年    月    日
第五章 招标技术要求

第六医学中心外科楼两联风冷热泵组更换及离心式冷冻机组大修项目技术要求
一、项目概况

第六医学中心外科楼楼顶约克牌风冷涡旋式热泵机组2号更换；外科楼B2冷冻站内2#约克牌水冷离心式冷冻机组进行大修服务。

二、采购内容和范围

两联风冷热泵机组更换内容和范围(详见附表1)

拆除原有2#机组，更换一台制冷量≥175KW的两联供风冷热泵机组及配套水泵、管道、电气系统等进行施工改造，改造完成后确保净化空调系统冷热源需求。

（二）离心式冷冻机组大维内容和范围（详见附表2）

维修包括：拆卸、吊装机组离心式压缩机、导叶及马达电机、油泵等部件，对机组进行检测检修，更换相关机组滑动前、后高速、低速轴承、止推轴承、止推套环、轴封套件、密封圈（O圈套件环），导叶马达、油泵，控制板及电源控制柜（含启动柜）电路板调试及检修，压缩机检查及维修，更换相关垫片密封圈油泵组件、润滑油等，各油泵变频器、保护器、压力继电器、连接管路、电脑板、仪表以及与机组配套的电源控制箱等设备的检测及调试，检测机组密封情况并修补泄漏的部件（冷凝器、蒸发器查漏补漏及物理清洗等）、机组打压抽真空、补充制冷剂、更换润滑油及过滤器、机组调试运行，控制系统修复等工作。

三、项目标准和要求

（一）两联供风冷热泵机组技术要求
1、风冷设备的开箱检查：根据设备装箱清单说明书合格证检验记录和必要的装配图和其它技术文件核对型号规格以及全部零件部件附属材料和专用工具。

2、安装完成后技术参数达标：

1）机组制冷量及压缩机的耗功标定工况：冷凝器进风干球温度35℃，湿球温度24℃，蒸发器进水温度12℃，出水温度7℃。

2）机组制热量及压缩机的耗功标定工况：室外环境干球温度7℃，湿球温度6℃，蒸发器进水温度40℃，出水温度45℃。

3、机组具备较完善和安全的除霜技术：机组制热运行时蒸发器的除霜方法：采用温度、时间、压力法，由先进的智能化电脑根据室外环境温度、翅片蒸发温度、系统压力，自动调节除霜的时间和周期。并可根据不同地区、不同的气候条件等特殊情况，对其电脑的设定参数进行修改，适应当地的环境状况及气候特征，从而实现真正、及时和彻底地化霜。

通过在系统上采取一些特殊措施，解决风冷热泵机组在低环境工况下运行的稳定性、可靠性、以及随着环境温度的降低，热泵机组的制热量大幅度衰减的矛盾；在高环境工况下机组运行稳定性、可靠性以及在高温工况条件下除霜不彻底或除霜时间过长，造成能量的无谓损失，制热量下降以及机组可靠性降低等除霜难题。

4、机组能量调节方式：机组根据冷冻水回水温度进行逻辑计算，控制机组的运行状态及启停机。每台机组采用有级或无级能量调节，实现机组的高效节能运行。

5、机组结构合理，机组具有良好的抗腐蚀能力强：机组采用框架结构形式，结构紧凑，牢固，具有良好的机械强度，体积小，占地面积小、过风均匀，无气流短路现象。机组外表采用彩色喷塑钢板，防腐防锈，表面光滑、整齐、流畅，造形美观。采用模块化设计，产品适应性广，零部件互换性强，能灵活的进行多种机型组合，以最快捷的方式为用户提供最周到服务。机组内布局合理，根据人机工程，优化设置安装及检修空间，方便日常清洗,保养及检修。

6、施工标准及规范

《蒸汽压缩循环冷水（热泵)机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》  GB／T 18430.1 2007

《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法》  GB/T 10870-2014/

《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法》国家标准1号修改单  GB/T 10870-2014/XG1-2015

《制冷装置用压力容器》  NB/T 47012-2010

《公共建筑节能设计标准》  GB 50189-2015

《冷水机组能效限定值及能源效率等级》  GB 19577-2015

《制冷设备清洁度测定方法》  JB/T 9058-1999

《制冷和空调设备噪声的测定》  JB/T 4330-1999

《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》  GB 9237-2001

《机械制冷用安全规程》  ANSI/ASHRAE—15-2007

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》  GB 50274-2010

6.1投标人要遵守本招标文件中相关章节中提及的其它国际或中国规范。

6.2标准及规范是投标设备及系统必须满足的最低要求，为了使投标设备及系统满足本工程的需要，还要满足本招标文件中提出其它相关技术、性能指标要求。

（二）冷冻机组大修技术要求

1、维修方进场维修前应做好冷冻机组大修时的相关工具、检测设备、润滑油、制冷剂及零配件等准备工作。

2、将机组内制冷剂（冷媒）回收到专用储液罐（器）内。

3、架设吊装架。

4、拆开与压缩机连接部份，包括管道、电路、轴承轴封、导叶及马达电机、马达定子、油泵、油分离器、各机械组件、密封套件等，隔离压缩机并做好吊下压缩机的准备。

5、吊开电机，吊下压缩机。

6、拆卸轴封检查其密封面并更换。

7、解体压缩机，拆开压缩机端盖，用专用工具检测间隙，并做好记录，测量间隙。

8、拆下压缩机转子，用专用工具拆下轴承及阴阳转子并校对其位置。

9、清洗可继续使用的零件；清洗冷凝器及其铜管，并对破裂的相关机组冷凝器铜管进行修补或更换。

10、更换清单内相关轴承、轴封、扩压器、执行器、相关模块、，并用专用工具检查检测轴向窜动，并做好记录。

11、回装平衡活塞组件，回装更换新的轴封，测量各配件配合间隙。

12、将压缩机装回机座上。

13、吊回电机并装连轴器、导叶马达、定子、高速轴、油泵及密封垫（圈）等。

14、回装导叶及压缩机零件（含轴承等配件）并测量配合间隙。

15、将压缩机装回机座上，更换高、低速前后轴承、气封，回装有关管道和电路。

16、对机组充注干燥氮气试漏，处理漏点并更换相关密封圈（垫）。

17、吊回电机并重新安装连轴器，清洗（物理或化学）所有维修及检修机组的冷凝器。

18、回装机组相关管路，电缆，检查电机绝缘值（相间、对地）。

19、检测各传感器工作状态，校正压力值。

20、检测启动柜相关接触器，调整控制电压。

21、调整启动柜启动时间。

22、更换O型圈套件、相关机型润滑油、油滤器、干燥过滤器等。

23、对维修的机组进行真空干燥，充注制冷剂（根据各机型R134a绝对不允许加错制冷剂）。

24、开机调试，使机组工作运行至最佳状态。

25、更换损坏机组机械配件及相关套件，并对机组进行调试开机。

26、大修清单所列的配件维修方必须进行更换，换下的旧配件交由使用方保存，维修方不得擅自处理。

推荐品牌：约克、西屋康达、芬尼克兹

（三）质量及规范标准

1、维修质量应符合中国制冷技术规范和厂家规范标准规定的合格标准。

2、确保机组各参数在标准范围值内，无制冷剂泄漏、油泄露事件发生，机组控制柜内元器件、机械部件完好。

（四）项目投入人员

1、本项目拟派项目经理具有机电工程专业二级（含）以上注册建造师证书。

2、主要技术负责人须具有制冷设备维修技师（含）以上职业等级证书，电工，电气焊特种作业操作证。

3、维修技术人员需具有：电工，电气焊，制冷设备维修特种作业证书。

（五）检测及验收

1、验收应提供本项目合格报告，需求方根据合同及相关规定组织初步验收和最终验收；

2、项目最终验收时，供应商将所有项目文档（包括需求规格说明书、详细设计文档、用户手册、操作手册、测试报告、数据字典等、工程档案等）免费完整移交需求方。

（六）技术培训服务要求

1、供应商应根据项目实施的计划、进度和需要，及时对相关人员进行培训，使其基本独立掌握软硬件运行、维护和管理，实现管理目标和功能；

2、供应商对需求人员培训不少2场次。

（七）售后服务及响应要求

1、接到使用方故障报修后，维修人员应在2小时内赶到现场并迅速排除故障，维修完毕后，填写维修报告，经双方签字确认。

2、维修方维修人员每次维修必须有维修单，主管部门或物业部门运行人员签字确认。

3、维保期（质量保证期）从最终验收通过后计算为2年。在质保期内，用户不承担任何因服务、设备及零部件更换和维修等费用，一切费用由供应商承担。

（八）防疫要求

施工人员必须严格按照北京市及解放军总医院相关防疫要求进场作业，持7日内有效核酸检测报告或新冠疫苗接种记录，每日进场前需测温及通过北京健康宝扫码登记。

（九）保密要求

1、在项目实施过程和运行过程中，供应商对所获得的、有关需求方或属于需求方的各类资料及其他被认为是秘密的信息，未经需求方同意，不得泄露给任何第三方；

2、任何一方为本项目需要，向任何人透露有关资料或信息且认为是其秘密信息，应事先予以注明；

3、上述秘密信息，供应商只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用；

4、供应商应遵循需求方各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除；

5.在投标文件中应对该项内容提交书面承诺书，作为项目保密合同的依据，并作为合同密不可分的一部分。

(十)违约责任及处罚标准

1、逾期未完工处罚维修方合同金额3%。

2、质保期内未在规定时间到达现场处理故障，每次处罚质保3%。

3、备品备件材质未达到使用方规定要求，将扣除合同总费用的10%，并按使用方要求免费更换。

4、施工方在维修（供货、维修、服务）过程和质量保修期内出现任何质量、安全事故、均由维修方承担，造成一切经济损失均由维修方承担。

5、根据第九条保密要求，对违反保密要求事项，将按照情节严重，处罚质保3%-10%。

（十一）备品备件及耗材等要求

1、施工方需要大修更换的零配件和耗材，必须为约克原装产品，确保产品质量，不得出现走私、假冒伪劣、替换、翻新等残品，安装更换前必须由使用方管理人员签字确认后方可进行更换。

2、所提供的零配件需有设备制造商出具的原厂配件证明。

3、符合约克压缩机装配标准及大修标准。

4、维修结束后维修方必须确保所维修的冷冻机组安全正常投入运行。

5、因维修方维修不到位导致冷冻机组无法开启运行所引起的损失维修方负全责。

四、时间要求

1、签订合同之日起60天（其中包含供货期45天），验收及相关费用由投标人负责。

2、质保期:2年。

如遇到军队改革或政策调整，导致已经签订的合同不能继续履行，则合同自需求方发出的合同终止通知书到达中标人后终止。

附表1

两联供风冷热泵冷热水机组采购及安装清单

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	两联供风冷热泵

冷热水机组
	≥175KW
	1
	台
	

	2
	冷、热水系统改造及安装
	冷、热水
	1
	套
	

	3
	电气系统改造及安装
	电源及控制
	1
	套
	

	4
	循环水泵
	17.5KW
	4
	台
	

	5
	设备安装费
	热泵机组
	1
	台
	

	6
	设备吊装及运费
	热泵机组
	1
	项
	

	7
	税金
	9%
	
	
	


备注：1、以上工程范围以勘察现场为准；

2、施工期：60天；

3、供货期：45天（包含在施工期：60天内）；

4、质保期：2年；

附表2

外科楼2#约克YK离心式冷水机组大修预算清单

	一、更换零配件

	序号
	名称
	商品编号
	数量
	单位
	备注

	1
	O圈包
	464 50762 000
	1
	套
	原厂零件

	2
	轴承
	064 49161 000
	1
	件
	原厂零件

	3
	轴承
	064 49162 000
	1
	件
	原厂零件

	4
	轴承
	064 49163 000
	1
	件
	原厂零件

	5
	轴承
	064 49164 000
	1
	件
	原厂零件

	6
	前推力轴承
	064 49158 000
	1
	件
	原厂零件

	7
	后推力轴承
	064 50392 000
	1
	件
	原厂零件

	8
	止推
	064 22450 000
	1
	件
	原厂零件

	9
	止推
	064 22451 000
	1
	件
	原厂零件

	10
	止推
	064 22452 000
	1
	件
	原厂零件

	11
	气封环
	064-50368-000
	1
	件
	原厂零件

	12
	气封环
	064-50387-000
	1
	件
	原厂零件

	13
	轴 封
	029 22454 000
	1
	套
	原厂零件

	14
	油泵
	YK-800RT
	1
	套
	原厂零件

	15
	油泵变频板
	YK-800RT
	1
	套
	原厂零件

	16
	YORK"K"油
	011 00533 000
	4
	桶
	原厂零件

	17
	过滤器
	026 37563 000
	1
	个
	原厂零件

	18
	油过滤器
	026 32831 000
	1
	个
	原厂零件

	19
	制冷剂
	R134a
	400
	Kg 
	　

	二、耗材及其他费用

	1
	人工费
	3人*20
	60
	工日
	　

	2
	冷媒回收
	YORK-YK 
	1
	项
	　

	3
	设备吊装
	YDHF
	1
	项
	　

	4
	抽真空
	YORK-YK 
	1
	项
	　

	5
	高纯氮气
	N2
	15
	瓶
	　

	6
	氮气保压
	N2
	1
	项
	　

	7
	氮气运输
	N2
	1
	项
	　

	8
	检测及调试费用
	YK800RT
	1
	项
	　

	三、税金及管理费

	1
	管理费
	　
	1
	项
	　

	2
	利润
	　
	1
	项
	　

	3
	税费
	　
	1
	项
	　


备注：

以上零备件编号仅供参考，以现场机组实际零件号为准；

工期：60日历天；
质保期：维修完毕验收合格后2年。
第六章 拟订立的合同样本
拟订立的合同样本
委托方：                          （以下简称“甲方”）
受托方：                          （以下简称“乙方”）
甲、乙双方根据相关法律法规以及本项目招标文件的规定，达成以下协议：

第一条 协议概述

1.1 项目名称：第六医学中心外科楼两联风冷热泵组更换及离心式冷冻机组大修项目
1.2 维修内容：解放军总医院第六医学中心聘请专业公司负责外科楼楼顶约克牌风冷涡旋式热泵机组2号更换；外科楼B2冷冻站内2#约克牌水冷离心式冷冻机组大修服务。其他具体要求详见本合同附件四：《技术要求》。 
1.3 维修期限：签订合同之日起60天，自    年  月   日至   年   月   日。实际开始时间以甲方通知为准。

1.4供货期限：          天。

1.5质保期：          年。
1.6 合同形式：固定总价合同。
1.7合同价款：

合同总额为：¥      元；大写人民币：       元整。
【注：合同价款包含人工劳务费用、技术服务费、配件及材料费、工具费、检测费用以及各种税费、保险费、管理费、利润、其他费用等全部费用。详见本合同附件三：《报价明细表》。】

1.8履约保证金为合同金额的10%，即人民币      元。乙方在签订合同前向甲方缴纳足额履约保证金，合同履约完成并执行了甲方相关审批流程后无息退还。履约期间，乙方未按承诺履约，甲方有权扣除履约保证金。【退还手续由甲方业务部门（见中标通知书）负责办理】
第二条 甲方责任

2.1 组织乙方参加第六医学中心外科楼两联风冷热泵组更换及离心式冷冻机组大修项目的现场交底。

2.2更换必要配件及巡检设备工作期间，甲方为乙方工作人员进、出工作相关区域提供方便，并负责提供具体位置。

2.3配件更换和巡检工作结束后，甲方管理人员予以确认并验收签字。

2.4合同期限内，甲方合同履约监管部门负责整个合同履约过程中的监管和执行，合同履约过程中出现任何问题由合同履约监管部门负责协调解决。甲方合同履约监管部门有义务为乙方提供全程监督和管理，便于乙方顺利开展工作，同时避免出现各种安全事故。

第三条 甲方代表 

3.1 甲方任命驻场总代表及其委托的代理人，必须由具备相关专业知识的技术人员担任，若甲方代表易人，须提前七天通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

3.2甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 

3.3甲方驻现场代表及委派人员名单：       。

第四条 乙方责任 

4.1参加甲方组织的第六医学中心外科楼两联风冷热泵组更换及离心式冷冻机组大修项目的现场交底，拟定维修方案与操作规程，并送交甲方代表； 

4.2严格执行维修工作要求，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照设备技术资料进行维护维修工作，做好各项维护维修检查记录； 

4.3作好维护记录、建立技术档案、汇集维修技术资料作为交工文件移交甲方； 

4.4作好维修组织管理、维持现场整洁，做到工完场清； 

4.5维修工作中发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门；

4.6配件更换及巡检工作需由熟练的技术人员进行，且必须严格遵守甲方有关管理、安全、保密等规定和安排，并服从甲方管理，不得与甲方发生矛盾。

4.7所有维修配件、耗材（须原厂生产的合格产品）的更换及人工费用均包括在维修费用内，维修期间甲方不再支付任何费用。

4.8 维修工作区域、维修工作要求、维修设备内容等要求详见本合同附件四：《技术要求》。

第五条 乙方代表 

5.1乙方任命的驻现场的项目经理，应书面通知甲方，若乙方代表易人，须更换具备同等资格条件人员并提前七天书面通知甲方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任； 

5.2乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责，乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 

5.3乙方驻维修现场代表及委派人员名单：       。
第六条 付款方式

节点1：服务按合同约定时间完工并经甲方验收合格后，支付合同金额的80%；

节点2：甲方结算审核完成后支付至审定金额的95%；

节点3：质保期（2年)满无质量问题，余款一次性无息付清。 

注：（1）乙方无条件配合甲方上级单位抽查复审项目完工结算；（2）项目完工结算审减率超过8%以上部分计取的审核绩效费用，由编报项目完工结算的乙方自行承担。

第七条 质量及规范标准

7.1维修质量应符合中国制冷技术规范和厂家规范标准规定的合格标准。

7.2确保机组各参数在标准范围值内，无制冷剂泄漏、油泄露事件发生，机组控制柜内元器件、机械部件完好。

第八条 检测及验收

8.1验收应提供本项目合格报告，甲方根据合同及相关规定组织初步验收和最终验收；

8.2项目最终验收时，乙方将所有项目文档（包括需求规格说明书、详细设计文档、用户手册、操作手册、测试报告、数据字典等、工程档案等）免费完整移交甲方。

第九条 技术培训服务要求

9.1乙方应根据项目实施的计划、进度和需要，及时对相关人员进行培训，使其基本独立掌握软硬件运行、维护和管理，实现管理目标和功能；

9.2乙方对需求人员培训不少2场次。

第十条 售后服务及响应要求

10.1接到甲方故障报修后，维修人员应在2小时内赶到现场并迅速排除故障，维修完毕后，填写维修报告，经双方签字确认。

10.2乙方维修人员每次维修必须有维修单，主管部门或物业部门运行人员签字确认。

10.3维保期（质量保证期）从最终验收通过后计算为2年。在质保期内，用户不承担任何因服务、设备及零部件更换和维修等费用，一切费用由乙方承担。

第十一条 防疫要求

施工人员必须严格按照北京市及解放军总医院相关防疫要求进场作业，持7日内有效核酸检测报告或新冠疫苗接种记录，每日进场前需测温及通过北京健康宝扫码登记。

第十二条 保密要求

12.1在项目实施过程和运行过程中，乙方对所获得的、有关甲方或属于甲方的各类资料及其他被认为是秘密的信息，未经甲方同意，不得泄露给任何第三方；

12.2任何一方为本项目需要，向任何人透露有关资料或信息且认为是其秘密信息，应事先予以注明；

12.3上述秘密信息，乙方只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用；

12.4乙方应遵循甲方各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除；

第十三条 备品备件及耗材等要求

13.1乙方需要大修更换的零配件和耗材，必须为约克原装产品，确保产品质量，不得出现走私、假冒伪劣、替换、翻新等残品，安装更换前必须由甲方管理人员签字确认后方可进行更换。

13.2所提供的零配件需有设备制造商出具的原厂配件证明。

13.3符合约克压缩机装配标准及大修标准。

13.4维修结束后乙方必须确保所维修的冷冻机组安全正常投入运行。

13.5因乙方维修不到位导致冷冻机组无法开启运行所引起的损失乙方负全责。

第十四条 质保 

14.1质保期限：2年，自项目完工验收合格之日起算。

14.2责任范围：除甲方使用过程人为损坏，自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方维修质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成维修质量问题，均属乙方保修责任范围。 

14.3乙方在质保期间，应设专人维修人员，24小时维修联系电话，接到报修后应在2小时内赶到现场解决故障，接到报修后不能及时到达现场或不来的，每出现一次扣除质保金10%。

14.4遵守相关法律规范，现场维修人员必须严格按照国家规范和行业标准要求进行维修。
第十五条  争 议 

15.1履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，任何一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。

第十六条 违约责任及处罚标准 

16.1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。

16.2合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同总价款 30 %的违约金。    

16.3违约责任及处罚标准

（1）逾期未完工处罚乙方合同金额3%。

（2）质保期内未在规定时间到达现场处理故障，每次处罚质保3%。

（3）备品备件材质未达到甲方规定要求，将扣除合同总费用的10%，并按甲方要求免费更换。

（4）乙方在维修（供货、维修、服务）过程和质量保修期内出现任何质量、安全事故、均由乙方承担，造成一切经济损失均由乙方承担。

（5）根据第十二条保密要求，对违反保密要求事项，将按照情节严重，处罚质保3%-10%。

第十七条 维修安全  

17.1乙方应采取严格、科学的安全防护措施，确保维修工作安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。 
17.2 乙方在维修过程中发生的所有安全事故和人员伤亡均由乙方自行承担全部责任及经济赔偿。

17.3 因乙方维修质量问题导致的一切安全事故及人员伤亡均由乙方承担全部责任及经济赔偿。

第十八条 不可抗力 

18.1不可抗力原因和因素的认定标准： 

（1）六度以上的地震； 

（2）30MM以上的持续24小时的大雨、暴雨； 

（3）自然原因发生的火灾； 

（4）其它不可抗力原因（包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等）。 

 18.2上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，若灾害呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾情处理提供必须条件。 

 18.3因18.1所列灾害发生的费用由双方分别承担。 

（1）项目本身的损害由甲方承担。 

（2）人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用； 

（3）清理、修理工作的责任与费用承担，双方另签补充协议。 

第十九条 合同的生效与终止 

19.1本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

19.2合同约定的维修服务期满后，合同自然终止。

19.3乙方未按合同约定履行合同，经甲方书面通知两次以上，甲方有权终止合同。

19.4乙方服务不到位，工作不认真，甲方有权终止合同，并有权委托其它维修单位进行配件更换及维修服务，乙方应承担由此造成的损失及维修费。

第二十条  合同份数 

1.本合同正本一式 贰 份，由甲、乙双方各持一份。副本一式 陆 份，甲方五份，乙方一份。甲、乙签字盖章后生效，合同文本对甲乙双方均具有同等的约束力。

2．本合同未尽事宜应按相关法律法规解释。本合同部分条款的无效不影响其他条款的效力。

第二十一条  合同附件

附件作为本合同的组成部分与合同具有同等法律效力。

附件一：《中标通知书》

附件二：《开标一览表》
附件三：《报价明细表》

附件四：《技术要求》

（以下无正文）

中国人民解放军总医院                    乙方（公章）

第六医学中心（公章）                    地址： 

委托代理人（签字）：                    法定代表人（签字）：

                    委托代理人（签字）：

                   联系方式：

   开户银行：

                                          帐号： 

合同订立时间： 2021 年      月       日

合同签订地点：                        

第七章 投标文件格式、附件

附件一
开标一览表
项目名称：                                                                       项目编号：
	序号
	投标报价（元）
	服务期限
	供货期
	质保期
	质量标准
	投标保证金有无提交
	备注

	1
	大写：              
小写：              
	
	
	
	
	
	


说明：

1、此表应单独密封，封面上注明“开标一览表、项目编号、项目名称、投标人名称”。
2、本表一式两份按采购文件要求单独密封递交，不得填报选择性报价方案。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

4、投标报价应包括采购文件所确定的招标范围的全部内容。
5、开标一览表格式不得自行改动。

6、质量标准：合格，符合国家、军队或行业标准。

7、供货期包含在服务期限内。
投标人全称： （盖章）                                                        法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
年    月    日

第一册 资格审查部分

资格审查文件封面
附件二

履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

致：（采购机构）
我公司郑重声明:我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要专业技术能力:
主要专业技术能力有:
1.

2.

3.

...

（注：可就公司规模、专业技术人员、设备等简单承诺声明）
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                          日期：    年   月  日
附件三

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
 日期：      年    月    日
附件四
非外资企业或非外资控股企业的书面声明

致：（采购机构）
我司（公司名称），注册地址为         ，营业执照统一社会信用代码为        。
    我司对有关事项作声明如下：我司非外资独资企业、非外资控股企业。
    特此声明。
投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                          日期：     年   月   日

附件五

主要股东或出资人信息

	序号
	企业法人名称

（自然人姓名）
	统一社会信用代码

（身份证号）
	出资方式
	出资金额

（万元）
	占全部股份比例
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


★我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

4.未按1中要求填写，作无效投标处理。

投标人（公司名称及公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：
附件六

法定代表人身份证明书

单位名称：                                            .
单位性质：                                            . 
地    址：                                             .
    成立时间：                                             .
    经营期限：                                              .
    姓    名：          性别：
年    龄：          职务：                  .
    身份证号码：
系       （投标人名称）                      的法定代表人。
特此证明。
投标人：                                   （盖章）
年  月  日
	（附法定代表人身份证正反面）


附件七

法定代表人授权委托书

致        （采购机构）        ：
（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵院组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
授权期限为自 年 月 日至 年 月 日
______________________（投标人名称）（加盖公章）
______________________（法定代表人签字或盖章）
______________________（委托代表人签字或盖章）
______________________（委托代表人职务）
______________________（日期）
	（附委托代表人身份证正反面）


第二册 商务部分

商务文件封面


附件八

投标函

（采购机构）：
我方参加贵部组织的（项目名称）招标采购活动，并对项目编号进行投标。
一、经研究招标文件的采购范围、服务期限及其他有关文件后，我方愿以人民币￥          元，大写            元整的投标报价承担本项目全部工作。
二、如果我方中标，我方保证在服务期限：             完成招标文件中规定的工作内容并保证质量达到                     。供货期：            质保期：            。
三、提供招标文件中规定的全部投标文件：
（一）单独密封的《开标一览表》    份；
（二）投标文件正本   份和副本   份；
（三）由 （银行名称） 出具的投标保证金保函，金额为（大写）   元人民币。
四、我方已完全理解招标文件的全部内容。
五、本投标文件在开标之日起            日内有效。
六、开标后，我方如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金被贵部没收，并承担相应的法律责任。
七、我方保证提交的资格证明文件是准确和真实的。
八、联系方式：
地址：
邮编：                             投标人全称：（盖章）
电话： 
传真：                            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
年  月  日

附件九
	报价明细表

	序号
	名称
	商品编号
	数量
	单位
	规格型号
	品牌
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	两联供风冷热泵冷热水机组采购及安装报价明细表

	1
	两联供风冷热泵

冷热水机组
	
	1
	台
	≥175KW
	
	
	
	

	2
	冷、热水系统改造及安装
	
	1
	套
	冷、热水
	
	
	
	

	3
	电气系统改造及安装
	
	1
	套
	电源及控制
	
	
	
	

	4
	循环水泵
	
	4
	台
	17.5KW
	
	
	
	

	5
	设备安装费
	
	1
	台
	热泵机组
	
	
	
	

	6
	设备吊装及运费
	
	1
	项
	热泵机组
	
	
	
	

	7
	税金
	
	
	
	9%
	
	
	
	

	外科楼2#约克YK离心式冷水机组大修报价明细表

	一、更换零配件

	1
	O圈包
	464 50762 000
	1
	套
	
	
	
	
	

	2
	轴承
	064 49161 000
	1
	件
	
	
	
	
	

	3
	轴承
	064 49162 000
	1
	件
	
	
	
	
	

	4
	轴承
	064 49163 000
	1
	件
	
	
	
	
	

	5
	轴承
	064 49164 000
	1
	件
	
	
	
	
	

	6
	前推力轴承
	064 49158 000
	1
	件
	
	
	
	
	

	7
	后推力轴承
	064 50392 000
	1
	件
	
	
	
	
	

	8
	止推
	064 22450 000
	1
	件
	
	
	
	
	

	9
	止推
	064 22451 000
	1
	件
	
	
	
	
	

	10
	止推
	064 22452 000
	1
	件
	
	
	
	
	

	11
	气封环
	064-50368-000
	1
	件
	
	
	
	
	

	12
	气封环
	064-50387-000
	1
	件
	
	
	
	
	

	13
	轴 封
	029 22454 000
	1
	套
	
	
	
	
	

	14
	油泵
	YK-800RT
	1
	套
	
	
	
	
	

	15
	油泵变频板
	YK-800RT
	1
	套
	
	
	
	
	

	16
	YORK"K"油
	011 00533 000
	4
	桶
	
	
	
	
	

	17
	过滤器
	026 37563 000
	1
	个
	
	
	
	
	

	18
	油过滤器
	026 32831 000
	1
	个
	
	
	
	
	

	19
	制冷剂
	R134a
	400
	Kg 
	
	
	
	
	

	二、耗材及其他费用

	1
	人工费
	3人*20
	60
	工日
	
	
	
	
	

	2
	冷媒回收
	YORK-YK 
	1
	项
	
	
	
	
	

	3
	设备吊装
	YDHF
	1
	项
	
	
	
	
	

	4
	抽真空
	YORK-YK 
	1
	项
	
	
	
	
	

	5
	高纯氮气
	N2
	15
	瓶
	
	
	
	
	

	6
	氮气保压
	N2
	1
	项
	
	
	
	
	

	7
	氮气运输
	N2
	1
	项
	
	
	
	
	

	8
	检测及调试费用
	YK800RT
	1
	项
	
	
	
	
	

	三、税金及管理费

	1
	管理费
	　
	1
	项
	
	
	
	
	

	2
	利润
	　
	1
	项
	
	
	
	
	

	3
	税费
	　
	1
	项
	
	
	
	
	

	总计（元/年）
	大写：              
小写：              


注：（1）投标报价结合《第五章 招标技术要求》进行填写；

（2）投标报价包含人工劳务费用、技术服务费、配件及材料费、工具费、检测费用以及各种税费、保险费、管理费、利润、其他费用等全部费用。
投标人（公司名称及公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：
附件十

保密承诺书
（采购机构）：

我方参加贵部组织的编号    、  项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，承诺如下：

一、严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

四、招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

五、未经招标人审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

六、在项目实施过程和运行过程中，供应商对所获得的、有关需求方或属于需求方的各类资料及其他被认为是秘密的信息，未经需求方同意，不得泄露给任何第三方；
七、任何一方为本项目需要，向任何人透露有关资料或信息且认为是其秘密信息，应事先予以注明；
八、上述秘密信息，供应商只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用；
九、供应商应遵循需求方各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除；
十、本书面承诺书作为项目保密合同的依据，并作为合同密不可分的一部分。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和招标人按国家和军队规定作出的相关处罚。

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                             年  月   日

附件十一

投标人承诺函（一）

项目名称：

致        （采购机构）      ：
在充分研究上述项目的投标须知、合同条件、清单及招标文件中规定的其它要求和条件后，结合我们企业自身的特点和现状，我们在此向招标人做出如下正式承诺：

	序号
	内容
	投标人承诺内容

	1
	投标人是否详细阅读了招标文件的各个组成部分，对招标文件的内容有了充分的和彻底的了解，特别是招标人向投标人及中标人提出的各种责任、义务和要求有足够的知晓和理解，并以此为基础在投标人报送的投标报价中做了充足的考虑和全面的体现
	□响应     □不响应

	2
	在详细阅读和充分理解了招标文件的基础上，投标人是否在其投标文件中全面响应了招标文件（包括其各个组成部分）的内容和要求
	□响应     □不响应

	3
	投标价格中是否已包括招标文件规定的全部工作内容、责任和义务的费用；如果采购清单中有任何未列明、遗漏、不足或差异的项目，其有关工作的费用是否已全部补足调整或包括在本项目的报价中，且在履约过程中发现任何报价遗漏或风险考虑不足，不要求招标人给予补偿
	□响应     □不响应
□响应     □不响应

	4
	鉴于本项目的特点，是否承诺对本项目的所有相关信息严格保密，并与招标人签订有关安全保密的相关协议
	


注：供应商在承诺内容栏内只须填写“响应”或“不响应”，有一项“不响应”视为不响应招标文件，按无效标处理。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
附件十二

投标人承诺函（二）

致        （采购机构）      ：
为响应贵院招标要求，我方声明并郑重承诺：
一、如果我方中标，我方将根据企业自身特点和现状，完全能够满足或优于招标文件的要求。若我方违反承诺，愿接受贵院的任何处罚。
二、我方承诺服务合同到期后与新中标企业交接完成并在新中标企业进场后，方可退场。
三、其他承诺内容：              。（若有，请简要说明；若无，请填写无。）
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
年   月   日
附件十三

合同业绩情况一览表
	序号
	用户名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	签订日期
	用户联系人及电话
	证明材料页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	业绩总金额（万元）：
	


项目编号：                             项目名称：
备注：
1.业绩提供合同盖章关键页复印件，与时限要求不符、不清晰的合同以对投标人不利计取。
2.按同类产品合同时间先后顺序装订，包括：合同首尾页、签字盖章页、项目规模合同金额页。
3.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。

投标人（公司名称及公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件十四

企业规模： 营业收入总额 汇总明细表

	序号
	年度
	营业收入（万元）
	三年营业收入总额（万元）

	1
	2018
	
	（2018+2019+2020）

	2
	2019
	
	

	3
	2020
	
	

	资产总额 汇总明细表

	序号
	年度
	资产总额

（万元）
	三年资产总额（万元）

	1
	2018
	
	（2018+2019+2020）

	2
	2019
	
	

	3
	2020
	
	


注：①后附2018、2019、2020三个年度由第三方会计事务所审计出具的完整的审计报告复印件加盖公章、汇总明细表加盖公章。数据和汇总明细表不一致，复印不清晰，评标过程无法界定实质性内容的，以不利于申请人的信息数据为准。
②金额单位：万元，保留至小数点后两位。

附件十五

 15-1 纳税总额 汇总明细表

	序号
	年度
	年度纳税总额

（万元，保留小数点后两位）

	1
	2020
	


注：后附税务机构出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明复印件加盖公章及汇总明细表加盖公章。

15-2 社保缴纳总额 汇总明细表

	序号
	年度
	社保缴纳总额

（万元，保留小数点后两位）

	1
	2021年1月-8月
	


注：后附2021年1月-8月缴纳社保银行结算凭证或社保机构出具的相关凭证证明复印件加盖公章及汇总明细表加盖公章。提供的证明材料须体现具体金额，否则不得分。

附件十六
近1年发生行政处罚情况

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	行政
处罚
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：时间计取按《详细评审》内容为依据。

第三册 技术部分

技术文件封面


附件十七
技术响应承诺表

我公司已认真阅读该项目的技术标准和要求，承诺完全响应第五章“招标技术要求”中的全部内容，详见下表：
	序号
	技术标准和要求
	响应
	不响应
	说明

	1
	(此部分内容由供应商对照《招标技术要求》各标题或具体内容填写)
	
	
	

	2
	...
	
	
	

	3
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人应对照招标文件第五章“招标技术要求”中的内容做出响应性回复。如对招标技术要求无任何偏差，投标人需在本表中对应项下根据《招标技术要求》填写完整，并做回复。若响应栏无内容，可能被视为无效响应。

2.表中有漏项或任一项不响应即视为不响应招标技术要求。
投标人（公司名称及公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件十八
项目经理：  拟派项目经理信息  汇总表

	姓名
	身份证号
	学历
	相关专业职称证书
	其他相关资格证书
	工作年限
	社保缴纳证明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	项目经理业绩

	序号
	项目
	合同时间
	项目规模
	用户名称及联系方式
	担任职位

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.后附项目经理身份证、学历证书、职称证书等证明材料复印件并加盖投标人公章。
2.提供拟派项目经理从事项目管理岗位有效合同（复印件加盖投标人公章），若合同不能体现该项目经理管理岗位及项目规模，则由投标单位开具该拟派项目经理担任该项目相关职位及项目规模的证明材料。汇总表明细与证明材料不一致视为无效，不得分。
3.提供由社保机构出具的投标截止日前半年投标企业为该拟派项目经理连续缴纳三个月社保的证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）资料复印件加盖投标人公章，无该证明材料则项目经理不得分。

投标人（公司名称及公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：
附件十九
项目组成人员：  拟派人员  汇总表

	序号
	姓名
	性别
	担任本项目角色
	身份证号
	职称证书
	其他证书

	1
	
	
	技术负责人
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	具有机电类相关专业工程师及以上职称的数量（不含项目经理、技术负责人）：
	      人


注：1.根据第五章招标技术要求填写拟派项目组成员，后附拟派人员身份证、学历证、职称证、由社保机构出具的投标截止日前半年投标企业为员工缴纳连续三个月社保的证明资料等复印件加盖投标人公章。

2.本项管理人员的相关计分不包含拟派该项目经理、技术负责人。

3.相关人员汇总内容与提供的证明材料复印件不符视为无效，该人员不计入分数。

投标人（公司名称及公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：







             项目














 投 标 文 件








（项目编号：      ）

















投标文件内容：         资格审查部分


投标人：		（盖公章）


法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）





日  期：  年 月  日














            项目














 投 标 文 件








（项目编号：     ）

















投标文件内容：         商务部分


投标人：		（盖公章）


法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）





日  期：  年  月 日











           项目

















 投 标 文 件








（项目编号：      ）














投标文件内容：       技术部分


投标人：		（盖公章）


法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）





日  期：   年  月  日








27

