关于新华科技大厦空调改造工程更换品牌的说明

由我司承接的新华科技大厦空调改造工程由于施工工期紧，原指定品牌加工采购周期长，不能满足工期要求，我司在保证工程质量与使用功能的前提下，综合考虑工期及成本，现将原指定风机盘管品牌由原来的格瑞德/亚太/科瑞特，更换为南京国睿博拉贝尔品牌；原指定电动阀门品牌由原来的远大/上海标一/埃美柯，更换为霍尼韦尔；原指定线缆品牌由原来天坛/小猫线缆/津猫/上上,更换为昆仑、惠远。

特此说明。

北京三汇能环科技发展有限公司

2021年11月12日