## Sheet1
年 | 月 | 日 | 摘要 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 结余数量
2021 | 11 | 27 | 盘盈 | 过滤器 | 36838 | 个 | 11
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器 | 32839 | 个 | 4
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器 | 32831 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 双向油滤 |  | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器滤芯 | 735006904 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器滤芯 | 735085708 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器滤芯 | 7384-188 | 个 | 10
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器 | 261702516 | 个 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 空压机水滤芯 | 2116030025 | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 空压机水滤芯 | 2116040080 | 个 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器 |  | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器 | EK-165S | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器 | 31305 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 干燥滤芯 | D48 | 个 | 24
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器 | SR-084 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器 | DML-084 | 个 | 8
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器 | 06NA66088 | 个 | 4
2021 | 11 | 27 |  | 冷媒过滤器 | KH11NG070 | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 吸气滤网 |  | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 油回收过滤器 | KH42ME060 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 干燥滤芯 | KH29E2050 | 个 | 13
2021 | 11 | 27 |  | 干燥过滤器 | KH45LE120 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 冷凝器水室垫子 | 30HXC | 个 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 油滤网 | 30HR2807 | 个 | 17
2021 | 11 | 27 |  | 温度探头 | HH79N2059 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 压力探头 | OP12AD039EE | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 油泵端盖O型环 | KK71EW245 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 高真空隔膜阀 | 60803-25 | 个 | 15
2021 | 11 | 27 |  | 高真空隔膜阀 | 60803-40 | 个 | 6
2021 | 11 | 27 |  | 高真空隔膜阀 | 60803-25 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 阀盖 | 20 | 个 | 9
2021 | 11 | 27 |  | 阀盖 | 25 | 个 | 9
2021 | 11 | 27 |  | 阀盖 | 10 | 个 | 6
2021 | 11 | 27 |  | 双头焊接 | GM-10HF-Ⅰ | 个 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 单头焊接 | GM-10HF-Ⅱ | 个 | 6
2021 | 11 | 27 |  | 高真空隔膜阀 | 60802-20 | 个 | 10
2021 | 11 | 27 |  | 圆头阀片 | 10 | 个 | 29
2021 | 11 | 27 |  | 圆头阀片 | 15 | 个 | 38
2021 | 11 | 27 |  | 圆头阀片 | 20 | 个 | 16
2021 | 11 | 27 |  | 圆头阀片 | 25 | 个 | 28
2021 | 11 | 27 |  | 圆头阀片 | 25 | 个 | 32
2021 | 11 | 27 |  | 圆头阀片 | 20 | 个 | 26
2021 | 11 | 27 |  | 圆头阀片 | 10 | 个 | 39
2021 | 11 | 27 |  | 圆头阀片 | 25 | 个 | 17
2021 | 11 | 27 |  | 圆头阀片 | 10 | 个 | 9
2021 | 11 | 27 |  | 螺杆阀片 | 25 | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 螺杆阀片 | 10 | 个 | 4
2021 | 11 | 27 |  | 螺杆阀片 | 25 | 个 | 4
2021 | 11 | 27 |  | 螺杆阀片 | 10 | 个 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 螺杆阀片 | 25 | 个 | 55
2021 | 11 | 27 |  | 螺杆阀片 | 20 | 个 | 46
2021 | 11 | 27 |  | 螺杆阀片 | 25 | 个 | 10
2021 | 11 | 27 |  | 爆破片 | YE80-0.17-160 | 片 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 泄压侧爆破片 | YD100-0.98-160 | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 截止阀 | 25 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 阀芯 | 25 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 波纹管真空卡子 | 25 | 个 | 8
2021 | 11 | 27 |  | 真空波纹管 | 25*300 | 根 | 4
2021 | 11 | 27 |  | 真空波纹管 | 25*350 | 根 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 钼酸锂溶液 | 1.2KG | 瓶 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 真空泵 | PVD-360-1 | 台 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 拔管器 | 19*1.0 | 个 | 7
2021 | 11 | 27 |  | 胀管器 | 19*1.0 | 个 | 11
2021 | 11 | 27 |  | 拔管器 | 19*0.6 | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 丝杆 | 19*0.6 | 个 | 9
2021 | 11 | 27 |  | 胀管器 | 19*0.6 | 个 | 6
2021 | 11 | 27 |  | 胀管器 | 19*0.8*25 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 拔管器 | 16*1.0 | 个 | 20
2021 | 11 | 27 |  | 胀管器 | 16*1.0 | 个 | 23
2021 | 11 | 27 |  | 拔管器 | 16*0.8 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 丝杆 | 16*0.8 | 个 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 丝杆 | 16*0.7 | 个 | 6
2021 | 11 | 27 |  | 丝杆 | 16*0.6 | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 拔管器 | 15*0.6 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 胀管器 | 15*0.5 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 胀管器 | 12*1.0 | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 丝杆 | 10*0.7 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 胀管器 | 10*0.7 | 个 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 胀管器 | 20*1.0 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 胀管器 | 25*3.0 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 胀管器 | 16*0.7 | 个 | 7
2021 | 11 | 27 |  | 清扫刷 | ø19 | 个 | 75
2021 | 11 | 27 |  | 清扫刷 | ø16 | 个 | 150
2021 | 11 | 27 |  | 卡爪总成 | 19*1.0 | 个 | 10
2021 | 11 | 27 |  | 卡爪总成 | 19*0.7 | 个 | 10
2021 | 11 | 27 |  | 卡爪总成 | 16*1.0 | 个 | 10
2021 | 11 | 27 |  | 卡爪总成 | 16*0.7 | 个 | 10
2021 | 11 | 27 |  | 隔板切管器 | 19*1.0 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 管道清洗刷 | 20.6mm | 个 | 37
2021 | 11 | 27 |  | 管道清洗刷 | 19.5mm | 个 | 60
2021 | 11 | 27 |  | 管道清洗刷 | 16.5mm | 个 | 30
2021 | 11 | 27 |  | 管道清洗刷 | 15.9mm | 个 | 84
2021 | 11 | 27 |  | U型压力计 | 0-10Kpa | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 温控器 | LJ-111T2RL | 个 | 4
2021 | 11 | 27 |  | 温控器 | LJ-111T2RL | 个 | 6
2021 | 11 | 27 |  | 温控器 | HL108D82 | 个 | 4
2021 | 11 | 27 |  | 温控器 | WSK-8D | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 温控器 | SL306FCV | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 电接点压力表 | 0-0.6 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 远传压力表 | 0-1.6 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 真空压力表 | （-）0.1—1.5 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 遥控器 |  | 个 | 32
2021 | 11 | 27 |  | 防爆电容器 | CBB65A-1 | 个 | 10
2021 | 11 | 27 |  | 靶式流量控制器 | HFS-25 | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 靶式流量控制器 | LKB-0.1 | 个 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 压力式温度计 | WTZ-280 | 个 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 压力式温度计 | WTZ-280 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 交流接触器 | CDC1-170 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 叶轮 | 12轴 145*190 左右各 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 叶轮 | 14轴 145*190 左右各 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 叶轮 | 12轴 145*160 左右各 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 叶轮 | 14轴 145*160 左右各 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 接水盘 | 1140*260 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 接水盘 | 1340*260 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 接水盘 | 1640*260 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 接水盘 | 1840*260 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 风机盘管 | PF-85WA | 台 | 4
2021 | 11 | 27 |  | 程控器 | MF2 Renenw | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 程控器 | RMG88.62C2 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 程控器 | R.B.L.MMI813.1 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 程控器 | LFLI.322 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 程控器 | LMV37.400A2 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 气压开关 | GW50.A6 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 气压开关 | GW10.A4 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 伺服电机 | SQM10.16501 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 伺服电机 | DM310-PCM1L30SD | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 伺服电机 | STE5012NM | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 电磁阀 | VGG10.504P | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 离子探针 | 10*160 | 根 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 离子探针 | 15*210 | 根 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 剩余电流互感器 | HCT210*36-1 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 火灾监控探测器 | LDT9007EN | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 温度传感器 | TPS2-430G104F-1000 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 交流接触器 | CDC1-170 | 个 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 溶液滤芯 | 75cm | 个 | 27
2021 | 11 | 27 |  | 溶液滤芯 | 25cm | 个 | 256
2021 | 11 | 27 |  | 电机 | 1.1KW-4A | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 视镜 | 10*86 | 个 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 消防应急标志灯 | 向右双面 | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 消防应急标志灯 | VS-BL2D-1 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 活接 | 40 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 对丝 | 40 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 过滤器 | ø16 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 弯头 | 32*25 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 压力表 | 0-1.6 | 块 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 表阀 |  | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 表弯 |  | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 膜盒压力表 | 0-16 | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 真空压力表 | 0-25KPa | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 表盘式温度表 | WSS-401(1-150℃) | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 铜过滤器 | 25 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 电磁阀 | 109817A6 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 电磁阀 | 1064/3 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 电动阀 | HL-G2-3/4-32 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 铜球阀 | 50 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 铜球阀 | 32 | 个 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 铜球阀 | 25 | 个 | 6
2021 | 11 | 27 |  | 溶液切换阀 | 40 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 溶液切换阀 | 25 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | PPR球阀 | 40 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | PPR球阀 | 32 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | PPR球阀 | 25 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | PPR球阀 | 15 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 铜闸阀 | 32 | 个 | 9
2021 | 11 | 27 |  | 铜闸阀 | 20 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 铜止回阀 | 40 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 铜止回阀 | 25 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 磨片 | ø100 | 个 | 59
2021 | 11 | 27 |  | 排气阀 | 25 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 卡箍 | 25-38 | 个 | 36
2021 | 11 | 27 |  | 卡箍 | 16- 25 | 个 | 45
2021 | 11 | 27 |  | 氧气卡箍 |  | 个 | 18
2021 | 11 | 27 |  | 面板 | ABB | 块 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 面板 | MC301-A | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 面板手操器 |  | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 温控器 | CH402 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 无线温控器 | FEHM-W305 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 信号隔离器 | PH-KW-1 | 个 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 信号隔离器 | PH-KW-5 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 温度传感器 |  | 个 | 65
2021 | 11 | 27 |  | 电磁阀 | 15 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 乙炔表 |  | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 尖嘴钳 |  | 把 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 钢丝钳 |  | 把 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 内六角扳手 | RB-012 | 套 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 花形扳手 |  | 套 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 两用扳手 | 19 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 叉口扳手 | 17/19 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 智能PID温度控制仪 | XMT614 | 个 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 继电器 | MY4N.J | 个 | 7
2021 | 11 | 27 |  | 继电器 | AHC4N | 个 | 24
2021 | 11 | 27 |  | 电磁继电器 |  | 个 | 7
2021 | 11 | 27 |  | 插拔式继电器 | RXM4LB2B7 | 个 | 7
2021 | 11 | 27 |  | 插拔式继电器 | RXM2LB2P7 | 个 | 8
2021 | 11 | 27 |  | 温度传感器 | PT100 | 根 | 2
2021 | 11 | 27 |  | 温度传感器 | PT100 | 根 | 3
2021 | 11 | 27 |  | 温度传感器 | PT100 | 根 | 4
2021 | 11 | 27 |  | 温度传感器 | PT100 | 根 | 6
2021 | 11 | 27 |  | 温度传感器 | PT100 | 根 | 10
2021 | 11 | 27 |  | 温度传感器 |  | 根 | 12
2021 | 11 | 27 |  | 电阻 | 01D-468 | 支 | 39
2021 | 11 | 27 |  | 电阻 | 01D-461 | 支 | 27
2021 | 11 | 27 |  | 温度传感器 |  | 根 | 5
2021 | 11 | 27 |  | 智能软启动器 | SSZ-30KW/380v | 台 | 1
2021 | 11 | 27 |  | 变频器 | 22KW | 个 | 2
2021 | 12 | 7 |  | 丝杆 | 19*1.0 | 个 | 28
2021 | 12 | 7 |  | 胀管器 | 19*1.0*38 | 个 | 6
2021 | 12 | 7 |  | 胀管器 | 19*1.2*35 | 个 | 7