	日期
	单位名称
	故障现象
	原因分析
	维修方案

	2021.12.2
	体育总局
	锅炉外检
	
	1.熄火实验；2.燃气泄漏报警实验；3.高温报警实验；4.水泵连锁实验。

	2021.12.3
	尚西泊图
	配合厂家调试
	
	完成

	2021.12.06
	沁园公寓
	燃烧机报警


	两台机组一用一备，备用机组烟气回流，炉膛积水，燃烧机潮湿。
	备用机组燃烧机拆开，炉口堵塞


