（北京三汇能环科技发展有限公司）履约评估报告

编号：VK-WY／TX11-F4    版本：B/0   生效日期：2016年8季19日 序号：

| 部门/项目 | 望京国际商业中心项目 |  | 业务类别 |  | 锅炉维保第四期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方名称 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  | 评估时段 |  | 2021年 9月 20日至 2021 年12月 19 日 |  |
| 一、季度工作履约情况综述（本季工作计划，工作内容，到岗情况） 1.本季工作计划（ 7 项） 1.14台常压锅炉开机前清洗、保养、试机、采暖开机。 2.14台板换清洗、上水、检修； 3.147个压力表检修及更换； 4.104个温度计检修及更换； 5.180个阀门检修及更换； 6.32个过滤器维护保养； 7.11个水箱、稳压管维护保养； 2.本季完成工作内容（ 7 项） 1.锅炉保养完成，供暖开机全部正常运行（F座10#/11#无法启动，维修调整参数后已运行正常）； 2.板换清洗、试水、开机（F座板换漏水，维修后漏水问题解决，运行正常）； 3.更换锅炉与烟道之间老化的软连接； 4.阀门加注润滑油； 5.压力表、温度计更换检修完成； 6.过滤器维护保养完成； 7.水箱、稳压罐检查保养； 二、项目履约问题扣分及详情说明（依据专项评分标准从质量、管理、服务三个维度进行考核） 无 三、履约需改进事项（次季需要改进事项，此处无需扣分。扣分问题在履约问题中体现，未改进问题可在次季进行扣分。） 无 当季评估得分： 四、出勤扣款或其余扣款说明（扣款按财务要求填写，不单独纳入供方履约评估考核）： 无 |  |  |  |  |  |  |
| 评估人 |  |  |  | 供方签收人 |  |  |
| 日期 |  | 年 月 日 |  | 日期 |  | 年 月 日 |

注：此表报批时需抄送公司采购管理员；此表须打印后双方手写签字，双方各执一份。