                   常压锅炉外检流程

常压锅炉外检要求：本人锅炉本

外检项目：

燃烧机熄火实验（断开燃烧机离子探针或者光敏电阻，燃烧机故障停机报警）

高温报警实验（锅炉出水高温报警停机）
循环泵停泵，燃烧机报警停机实验
燃气泄漏报警实验（拧松电磁阀螺丝，检漏不通过，锅炉报警）
[image: image1.jpg]&

D))





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



