## 第1页
单位工程竣工验收报验表 | [7 empty] | 编 号
工程名称 |  | 五厂烟气余热回收一期机组检修 | [5 empty] | 日 期 | 2021年1月25日
致 | 北京博大开拓热力有限公司
我方已按甲方要求完成了 |  |  |  |  | 五厂烟气余热回收一期机组检修 |  |  |  |  | 工程，经自检合
格，请予以检查和验收。
工程项目： 1、机组检漏补漏。 2、机组内腔清洗。 3、喷淋管清洗。 4、冷凝器、吸收器、蒸发器清洗预膜。 5、溶液再生。 6、更换电磁阀等密封组件。 7、更换真空泵
审查意见：
经验收，该工程：
1. | □ | 符合 | □ | 不符合 | 我国现行法律、法规要求；
2. | □ | 符合 | □ | 不符合 | 我国现行工程建设标准；
3 | □ | 符合 | □ | 不符合 | 施工要求。
综上所述，该工程验收结论： | [5 empty] | □ | 合格 | □ | 不合格；
北京博大开拓热力有限公司 |  |  |  |  | 负责人（签字）： |  |  |  | 年 月 日
北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |  |  | 负责人（签字）： |  |  |  | 年 月 日