## 预算成本
成本预算清单
项目编号 | 星罗城离心机安装工程 |  |  | 建议合同金额 | 3020000 |  |  |  | 合同类型 | 工程类（元）
[5 empty] | 设备/材料 | 2600000 | 人工 | 420000
序号 | 名称 |  |  | 名称 | 型号/规格 |  | 项 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 设备/材料 |  | 设备 | 离心机 | 900冷吨变频 |  | 台 | 1 | 1074997 | 1074997 | 特灵
|  |  |  | 离心机 | 900冷吨定频 |  | 台 | 1 | 896077 | 896077 | 特灵
|  |  |  | 控制柜 | / |  | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 两回路
|  |  |  | 小计 | [5 empty] | 1986074
|  |  |  | 无缝钢管 | DN250 |  | 米 | 48 | 263.5 | 12648
|  |  |  | 焊接弯头 | DN250 |  | 个 | 12 | 229 | 2748
|  |  |  | 涡轮对夹蝶阀 | DN250 |  | 个 | 8 | 490 | 3920
|  |  |  | 电动蝶阀 | DN250 |  | 个 | 4 | 2350 | 9400
|  |  |  | Y型过滤器 | DN250 |  | 个 | 4 | 845 | 3380
|  |  |  | 橡胶软接头 | DN250 |  | 个 | 8 | 365 | 2920
|  |  |  | 法兰 | DN250 |  | 个 | 40 | 158 | 6320
|  |  |  | 压力表 | 0~1.6Mpa |  | 套 | 8 | 65 | 520
|  |  |  | 温度计 | 0~100℃ |  | 套 | 8 | 51 | 408
|  |  |  | 电缆 | 3*240+1*120 |  | 米 | 220 | 482 | 106040
|  |  |  | 母线槽 | 1250A |  | 米 | 105 | 1538 | 161490
|  |  |  | 电缆桥架 | 400*200*1.5 |  | 米 | 110 | 75 | 8250
|  |  |  | 保温 | 橡塑 |  | m³ | 2 | 3000 | 6000
|  |  |  | 辅材 | / |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  |  |  | 型钢 | / |  | kg | 500 | 5 | 2500
|  |  |  | 小计 | [5 empty] | 331544
| 合计 | [8 empty] | 2317618 | 76.74%
2 | 施工成本 | 外包 |  | 吊装口拆除恢复 | / |  | 项 | 1 | 8000 | 8000
|  |  |  | 设备搬运安装 | / |  | 项 | 1 | 10000 | 10000
|  |  |  | 设备基础制作 | / |  | 项 | 1 | 10000 | 10000
|  |  |  | 管道拆除安装 | / |  | 项 | 1 | 50000 | 50000
|  |  |  | 电气线路安装 | / |  | 项 | 1 | 20000 | 20000
|  |  |  | 管道保温 | / |  | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  | 其他 | 1% | [6 empty] | 30200
| 小计 | [8 empty] | 131200 | 4.344%
3 | 管理成本 | 工程类 | 1% | [6 empty] | 30200 | 工程部管理费
| 小计 | [8 empty] | 30200
| 财务成本 | 增值税 | 13% | [6 empty] | 91309.66 | 材料费差价税率
4 |  |  | 9% | [6 empty] | 0 | 工程税
|  |  | 6% | [6 empty] | 0 | 技术服务
|  |  | 3% | [7 empty] | 三汇冷暖
5 |  | 其他税收 | 10% | [6 empty] | 9130.966 | 税中税
|  | 其他费用 | 1% | [7 empty] | 个别零星项目无出项发票
| 小计 | [8 empty] | 100440.626 | 3.326%
6 | 信息提成 | 网络提成 |  | 1% | [5 empty] | 0
|  | 业务费 |  | 1% | [5 empty] | 30200 | 中间人提成（不得超过合同额的1.5%）
|  | 其他 |  | 0.5% | [5 empty] | 15100 | 现场协调费用
| 小计 | [8 empty] | 45300 | 1.5%
8 | 不可预见费用 |  |  | 1% | [5 empty] | 30200
| 费直燃机回收 | [5 empty] | 台 | 0 | 150000 | 0
8 | 公司 | 成本合计 | [7 empty] | 2654958.626 | 87.91%
|  | 毛利合计 | [7 empty] | 365041.374 | 12.09%
|  | 公司留成 | [6 empty] | 70% | 255528.9618 | 8.461%
9 | 部门 | 包干总额 | [6 empty] | 30% | 109512.4122 | 3.626%
|  | 费用总额 | [6 empty] | 20% | 21902.4824 | 0.7252%
|  | 业务提成 | [6 empty] | 60% | 65707.4473 | 2.176%
|  | 留成 | [6 empty] | 20% | 21902.4824 | 0.7252%
[6 empty] | 制单：张立昆 |  | 日期 | 2019-12-29
Note on B34: 二选一
Note on C36: 五选一
Note on C41: 财务工资、社保、其他经费。
Note on D36: 销售和修理的税率
Note on D37: 安装和改造的税率
Note on D38: 技术服务的税率
Note on D39: 小规模企业的税率

## 实际花费
燕郊星罗城购物广场2020年材料出库表
领用日期 | 项目 | 材料名称 | 规格 | 材质 | 品牌 | 单位 | 使用数量 | 单价 | 金额 | 返回数量 | 领用人 | 备注
2020-03-11 |  | 割咀 | G01-100型 2# |  |  | 支 | 5 | 7.3 | 36.5 |  | 李军 | 刘淑珍采购
|  | 割咀 | G01-30型 3# |  |  | 支 | 5 | 5.3 | 26.5 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 石笔 |  |  |  | 盒 | 1 | 2.31 | 2.31 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 防护眼镜 |  |  |  | 付 | 2 | 2.27 | 4.54 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电焊镜片 | 白 |  |  | 片 | 50 | 0.15 | 7.5 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电焊镜片 | 黑 |  |  | 片 | 20 | 0.45 | 9 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 记号笔 | 黑 |  |  | 支 | 5 | 0.65 | 3.25 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 木抹子 |  |  |  | 把 | 1 | 3.82 | 3.82 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 油抹子 |  |  |  | 把 | 1 | 3.45 | 3.45 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 皮革手套 | 全皮 |  |  | 付 | 5 | 8.69 | 43.45 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 皮革手套 | 白里布 |  |  | 付 | 6 | 19.4 | 116.4 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 方抹子 |  |  |  | 个 | 1 | 4.19 | 4.19 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电焊条 | J422/3.2 20kg |  |  | 件 | 5 | 97 | 485 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电焊条 | J422/4.0 20kg |  |  | 件 | 3 | 96 | 288 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 京固胀栓（1.0厚） | 8*100 |  |  | 百个 | 0.5 | 50.93 | 25.465 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 京固胀栓（1.2厚） | 14*125mm |  |  | 百个 | 0.3 | 156.2 | 46.86 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 京固胀栓（1.2厚） | 10*95 |  |  | 百个 | 0.3 | 71.61 | 21.483 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 钻头 | 12*200 |  |  | 支 | 1 | 4.26 | 4.26 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 钻头 | 14*200 |  |  | 支 | 1 | 4.89 | 4.89 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 钻头 | 18*200 |  |  | 支 | 1 | 10.56 | 10.56 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电胶布 |  |  |  | 盘 | 20 | 1.75 | 35 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 双色电胶布 |  |  |  | 盘 | 5 | 2.31 | 11.55 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 高压胶布 |  |  |  | 盘 | 2 | 2.97 | 5.94 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 油漆刷 | 2寸 |  |  | 把 | 4 | 3.04 | 12.16 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 油漆刷 | 3寸 |  |  | 把 | 4 | 6.93 | 27.72 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 滚刷 | 4寸 |  |  | 包 | 2 | 4.47 | 8.94 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 塔线 |  |  |  | 轴 | 1 | 7.48 | 7.48 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 木龙骨 |  |  |  | 根 | 7 | 40.48 | 283.36 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 木模板 |  |  |  | 张 | 2 | 60.61 | 121.22 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 切割片 | 107*1.26*16 |  |  | 片 | 100 | 0.84 | 84 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铁丝 | 22#*300mm |  |  | 把 | 1 | 26.29 | 26.29 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 梯形脚手架 | 1.8m*0.95m*1.75m |  |  | 套 | 3 | 233.2 | 699.6 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 脚手架（连接器） |  |  |  | 个 | 4 | 3.52 | 14.08 |  |  | 刘淑珍采购
2020-03-11 |  | 手推车上车 |  |  |  | 辆 | 1 | 183.7 | 183.7 |  | 李军 | 刘淑珍采购
|  | 手推车上车 | 管圈实心橡胶胎 |  |  | 套 | 1 | 178.2 | 178.2 |  |  | 刘淑珍采购
|  | LED投光灯 |  |  |  | 台 | 1 | 107.91 | 107.91 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 激光自动安平标线仪三脚架 | 1.5m |  |  | 套 | 1 | 66.66 | 66.66 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 激光千电表线仪 | JG1V1H/绿光2线 |  | 赫里斯 | 台 | 1 | 424 | 424 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 不锈钢电水壶 |  |  |  | 个 | 1 | 52.03 | 52.03 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 割炬 | G01-100型 |  |  | 把 | 1 | 94.3 | 94.3 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 卷尺 | 5mm*19mm |  |  | 把 | 2 | 9 | 18 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 逆变直流手工弧焊机 | ZX7-315 220V 380V |  | 东升 | 台 | 2 | 1024.1 | 2048.2 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 焊把线 | 35mm²(95m/盘） |  |  | 盘 | 1 | 1766 | 1766 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电焊钳 | 5000型 |  |  | 把 | 3 | 14.6 | 43.8 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电焊面罩 |  |  |  | 个 | 2 | 4.42 | 8.84 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电焊机接地线夹 |  |  |  | 个 | 2 | 7.48 | 14.96 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 手提式振动棒单棒 |  |  |  | 根 | 1 | 57.75 | 57.75 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 手提式振动棒电机 |  |  |  | 台 | 1 | 80.41 | 80.41 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铁锹 |  |  |  | 把 | 4 | 10.78 | 43.12 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铁锹把 |  |  |  | 根 | 4 | 7.92 | 31.68 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 活把铁绑钩 |  |  |  | 个 | 3 | 4.53 | 13.59 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 配电箱 | 600*800 |  |  | 套 | 1 | 260 | 260 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 漏地 | 20A |  |  | 个 | 2 | 32 | 64 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 热宿管 |  |  |  | 米 | 3 | 1 | 3 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 正骨 |  |  |  | 根 | 1 | 5 | 5 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 零、地排 |  |  |  | 套 | 1 | 10 | 10 |  |  | 刘淑珍采购
2020-03-14 |  | 沙子 | 17kg/袋 |  |  | 袋 | 85 | 3.5 | 297.5 |  | 李军 | 刘淑珍采购
|  | 石子 | 2-3cm 15kg/袋 |  |  | 袋 | 226 | 5.5 | 1243 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 水泥 | 425 40kg/袋 |  | 唐山 | 袋 | 35 | 20 | 700 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 税金 |  |  |  | 项 | 1 | 90 | 90 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 防锈漆中灰色 | 15L |  |  | 桶 | 1 | 150 | 150 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 稀料 | 9kg |  |  | 桶 | 1 | 80 | 80 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 口罩 |  |  |  | 包 | 2 | 15 | 30 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 螺纹钢 | 16# JX12米 |  |  | 根 | 20 | 70.35 | 1407 |  |  | 刘淑珍采购
2020-03-25 |  | 镀锌国标通丝 | M 12*1米 |  | 河北 | 米 | 60 | 4.5 | 270 |  | 李军 | 刘淑珍采购
|  | 国标法兰橡胶软接头 | DN 150 * |  | 松江 | 个 | 2 | 130 | 260 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 国标法兰橡胶软接头 | DN 200 * |  | 松江 | 个 | 2 | 195 | 390 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 国标法兰橡胶软接头 | DN 250 * |  | 松江 | 个 | 2 | 349 | 698 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 国标法兰橡胶软接头 | DN 300 |  | 松江 | 个 | 4 | 430 | 1720 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 国标法兰橡胶软接头 | DN 350 |  | 松江 | 个 | 2 | 749 | 1498 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 镀锌国标拉爆 | M 12 |  | 河北 | 个 | 80 | 0.9 | 72 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 蜗轮全衬橡胶蝶阀 | DN 150 * | D371X-16 | 高桥 | 个 | 2 | 174 | 348 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 蜗轮全衬橡胶蝶阀 | DN 200 * | D371X-16 | 高桥 | 个 | 2 | 294 | 588 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 蜗轮全衬橡胶蝶阀 | DN 300 * | D371X-16 | 高桥 | 个 | 4 | 588 | 2352 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 蜗轮全衬橡胶蝶阀 | DN 350 * | D371X-16 | 高桥 | 个 | 2 | 896 | 1792 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铸铁法兰过滤器 好 | DN 350 | GL41H-16 | 高桥 | 个 | 2 | 2325 | 4650 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电动橡胶蝶阀 | DN 150 * | D971X-16 | 高桥 | 台 | 2 | 705 | 1410 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电动橡胶蝶阀 | DN 250 * | D971X-16 | 高桥 | 台 | 2 | 1230 | 2460 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电动橡胶蝶阀 | DN 300 * | D971X-16 | 高桥 | 台 | 2 | 1575 | 3150 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 丝扣铜排气阀中型 | DN 20 | ZP88-16 | 皇家 | 个 | 4 | 12 | 48 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铜闸阀重型 | DN 20 | Z15T-16 | 万特 | 个 | 4 | 18.7 | 74.8 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 热镀管古 | DN 20 |  | 山西 | 个 | 4 | 1.9 | 7.6 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 热镀对丝 | DN 20 |  | 山西 | 个 | 4 | 1.9 | 7.6 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 国标焊接弯头 | ∮ 159*5 * |  | 河北 | 个 | 1 | 39 | 39 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 国标焊接弯头 | ∮ 377*8 * |  | 河北 | 个 | 2 | 385 | 770 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 不锈钢金属法兰垫 | DN 150 |  | 河北 | 个 | 2 | 3.6 | 7.2 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 蝶阀专用法兰垫金属 | DN 200 * |  | 河北 | 个 | 4 | 13 | 52 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 蝶阀专用法兰垫金属 | DN 250 * |  | 河北 | 个 | 2 | 20 | 40 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 蝶阀专用法兰垫金属 | DN 300 * |  | 河北 | 个 | 6 | 24 | 144 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 蝶阀专用法兰垫金属 | DN 350 * |  | 河北 | 个 | 4 | 28 | 112 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 加厚熟古 | DN 25 * |  | 河北 | 个 | 6 | 2.5 | 15 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 镀锌双头螺栓 | M 20*180mm * |  | 河北 | 套 | 60 | 4.2 | 252 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 镀锌双头螺栓 | M 24*200mm |  | 河北 | 套 | 170 | 6.8 | 1156 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 1.6 蝶阀法兰盘 | DN 150 * |  | 河北 | 片 | 12 | 37.8 | 453.6 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 1.7 蝶阀法兰盘 | DN 250 * |  | 河北 | 片 | 12 | 110 | 1320 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 1.8 蝶阀法兰盘 | DN 350 |  | 河北 | 片 | 10 | 164 | 1640 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 焊接偏心大小头 | ∮ 219*159 |  | 河北 | 个 | 2 | 48 | 96 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 焊接偏心大小头 | ∮ 325*273 |  | 河北 | 个 | 2 | 81 | 162 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 焊接偏心大小头 | ∮ 377*325 |  | 河北 | 个 | 2 | 239 | 478 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 好的 温度计 | DN 20 |  | 河北 | 套 | 12 | 12 | 144 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 压力表,弯，阀，古 | 100*1.6 |  | 新大华 | 套 | 12 | 34 | 408 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 空调水流开关 | DN 25 |  |  | 个 | 6 | 49 | 294 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铜球阀大型 | DN 25 | Q11F-16T | 万特 | 个 | 6 | 22.3 | 133.8 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 桥架 | 300*150*1.5 |  |  | 米 | 70 | 63 | 4410 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 横担 | L360 |  |  | 根 | 58 | 5.1 | 295.8 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 跨接地线 |  |  |  | 根 | 40 | 1 | 40 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 运费 |  |  |  |  | 1 | 185 | 185 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 离心式冷水机组900RT定频 | CVHG1100 |  | 特灵 | 台 | 1 | 889212 | 889212 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-01 |  | 涡轮蝶阀 | DN250 |  |  | 台 | 2 | 464 | 928 |  | 李军 | 刘淑珍采购
|  | 无缝管 | 159*5.0 |  |  | 米 | 12.75 | 104 | 1326 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 焊管 | 325*5.5 |  |  | 支 | 2 | 1270 | 2540 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 运费 |  |  |  |  | 1 | 112 | 112 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-06 |  | 中板 | 30*2.25*0.8 |  |  | 吨 | 0.477 | 4000 | 1908 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 中板 | 14*2.45*1.25 |  |  | 吨 | 0.304 | 4000 | 1216 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 热板 | 7.5*5*8 |  |  | 吨 | 0.142 | 3900 | 553.8 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 热板 | 5.75*1.5*6 |  |  | 吨 | 0.408 | 3900 | 1591.2 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 运费 |  |  |  |  | 1 | 60 | 60 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-08 |  | 蝶阀法兰 | DN300 |  |  | 片 | 6 | 132 | 792 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 焊接弯头 | 273 |  |  | 个 | 1 | 168 | 168 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 焊接弯头 | 377 |  |  | 个 | 2 | 357 | 714 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 焊接弯头 | 273*45度 |  |  | 个 | 1 | 105 | 105 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 平垫 | 24 |  |  | 个 | 200 | 0.15 | 30 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-09 |  | 组合开关 |  |  |  | 个 | 1 | 35 | 35 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 麻花钻头 | 16.2 |  |  | 支 | 3 | 43 | 129 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 麻花钻头 | 10 |  |  | 支 | 1 | 16 | 16 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-10 |  | 电缆YJV | 3*185+2*95 |  |  | 米 | 156 | 330 | 51480 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铜鼻子 | 185² |  |  | 个 | 24 | 21 | 504 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铜鼻子 | 95² |  |  | 个 | 16 | 8.5 | 136 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 五指套 |  |  |  | 套 | 8 | 25 | 200 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 热宿管 |  |  |  | 米 | 20 | 3.5 | 70 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-11 |  | 配电箱 | 800*1800*400 |  |  | 台 | 1 | 17147 | 17147 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-13 |  | 离心式冷水机组900RT变频 | CVHF0910 |  |  | 台 | 1 | 999958 | 999958 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-16 |  | 热板 | 7.5*5*8 |  |  | 张 | 1 | 2510 | 2510 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 中板 | 12*2.25*0.34 |  |  | 吨 | 0.495 | 3880 | 1920.6 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-20 |  | 紫铜管 Y2 | 16*0.7*3000 |  |  | kg | 416 | 44 | 18304 |  | 李军 | 刘淑珍采购
|  | 运费 | 青岛-燕顺路星罗城 |  |  | 元 | 1 | 450 | 450 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铜管发票快递费 |  |  |  | 元 | 1 | 22 | 22 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 橡塑保温板 | B1级 3mm |  |  | 卷 | 5 | 380 | 1900 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 保温胶水 |  |  |  | 桶 | 1 | 120 | 120 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 桥架 | 300*150*1.5 |  |  | 米 | 4 | 55 | 220 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 连接片 | L150 |  |  | 套 | 4 | 4.5 | 18 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电缆 YJV | 3*185+1*90 |  |  | 米 | 32 | 355 | 11360 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电缆 YJV | 3*185+2*90 |  |  | 米 | 11 | 325 | 3575 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 软线 | PVVP2*1.5 |  |  | 米 | 5 | 3 | 15 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 防水线 | 3*6 |  |  | 米 | 5 | 11 | 55 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 防水线 | 2*1.5 |  |  | 米 | 20 | 3 | 60 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 防水线 | 4*2.5 |  |  | 米 | 5 | 7 | 35 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铜鼻子 | 185² |  |  | 个 | 12 | 21 | 252 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 热宿管 | 185² |  |  | 米 | 8 | 4.5 | 36 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 塑料波纹管 | 25 |  |  | 盘 | 1 |  | 0 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 木托 | DN300 |  |  | 个 | 2 | 19.5 | 39 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 木托 | DN200 |  |  | 个 | 2 | 13 | 26 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 木托 | DN150 |  |  | 个 | 2 | 7.5 | 15 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 焊接弯头 | 323 |  |  | 个 | 2 | 285 | 570 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 丝扣弯头 | DN15 |  |  | 个 | 4 | 1.5 | 6 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 橡胶垫 | DN200 |  |  | 个 | 2 | 8 | 16 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 石笔 |  |  |  | 盒 | 1 | 6 | 6 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 运费 |  |  |  | 元 | 1 | 207 | 207 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-24 |  | 涡轮蝶阀 | DN300 |  |  | 台 | 2 | 464 | 928 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 涡轮蝶阀法兰 | DN300 |  |  | 片 | 4 | 132 | 528 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 焊接弯头 | DN300 |  |  | 个 | 2 | 285 | 570 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-04 |  | 生料带 |  |  |  | 盘 | 20 | 1.69 | 33.8 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-05 |  | 丝杆 | 12mm*3m |  |  | 根 | 10 | 11.9 | 119 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 拉爆 | 12*55*1.2 |  |  | 百个 | 0.14 | 58.4 | 8.176 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 螺母 | 12mm |  |  | 百个 | 0.06 | 25.5 | 1.53 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-06 |  | 螺栓 | 8*16mm |  |  | 百个 | 1 | 5.3 | 5.3 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 螺母 | 8mm |  |  | 百个 | 1 | 3.69 | 3.69 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-11 |  | 线槽螺丝带母 |  |  |  | 套 | 100 | 0.12 | 12 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 槽钢 | 10# |  |  | 根 | 1 | 191 | 191 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 口罩 |  |  |  | 个 | 3 | 4.08 | 12.24 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 胶手套 |  |  |  | 付 | 9 | 2 | 18 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-13 |  | 一次性口罩 |  |  |  | 个 | 20 | 1.85 | 37 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 焊把 |  |  |  | 个 | 1 | 20 | 20 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 机组吊装费 |  |  |  | 元 | 1 | 2600 | 2600 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-17 |  | 电焊钳 |  |  |  | 把 | 1 | 15 | 15 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 液压导线钳 | YQK-240 160-240 |  |  | 把 | 1 | 205 | 205 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 法兰垫 | 300 |  |  | 个 | 1 | 9.6 | 9.6 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 尼龙扎带 | 5*200mm |  |  | 包 | 1 | 28.7 | 28.7 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 高压胶布 |  |  |  | 个 | 6 | 2.89 | 17.34 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 吊装费 |  |  |  | 元 | 1 | 600 | 600 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-18 |  | 4.8级镀锌螺栓 | 24*90 |  |  | 百个 | 0.44 | 255 | 112.2 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 方圆木托（加厚） | 273 |  |  | 套 | 2 | 12 | 24 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 方圆木托（加厚） | 325 |  |  | 套 | 1 | 14.3 | 14.3 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 对丝 | 15*100 |  |  | 个 | 4 | 0.7 | 2.8 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 对丝 | 20*200 |  |  | 个 | 2 | 1.61 | 3.22 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电焊条 | 3.2 |  |  | 件 | 1 | 98 | 98 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 电焊条 | 2.5 |  |  | 件 | 0.25 | 106 | 26.5 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 同心大小头 |  |  |  | 个 | 1 | 38 | 38 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 全皮手套 |  |  |  | 付 | 3 | 20 | 60 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-24 |  | 热塑管终端 |  |  |  | 套 | 8 | 21.9 | 175.2 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 手工锯 |  |  |  | 把 | 1 | 16.8 | 16.8 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 锯条 |  |  |  | 盒 | 1 | 12.3 | 12.3 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 刀片 |  |  |  | 盒 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 口罩 |  |  |  | 个 | 20 | 1.88 | 37.6 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 帆布手套 |  |  |  | 付 | 2 | 3.89 | 7.78 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 密集母线槽 | 1250A/5P |  |  | 米 | 20 | 1688 | 33760 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 母线连接器 | 1250A/5P |  |  | 套 | 13 | 480 | 6240 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-25 |  | 热宿管 |  |  |  | 米 | 2 | 3.23 | 6.46 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 热塑管终端 |  |  |  | 套 | 1 | 29.2 | 29.2 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 热宿管 |  |  |  | 米 | 6 | 3.95 | 23.7 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 热宿管 |  |  |  | 米 | 2 | 2.95 | 5.9 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铜接线鼻子 | 185² |  |  | 个 | 3 | 17.4 | 52.2 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 锉刀 |  |  |  | 把 | 1 | 10.9 | 10.9 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-26 |  | 滚刷 | 100mm(4寸） |  |  | 包 | 1 | 4.18 | 4.18 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 玻璃胶枪 |  |  |  | 把 | 1 | 11.4 | 11.4 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 六角自钻丝 | 5.5*19mm |  |  | 盒 | 1 | 26.6 | 26.6 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 六角自钻丝 | 6.3*180 |  |  | 盒 | 1 | 41.8 | 41.8 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 套筒头 | 5.5*48mm |  |  | 个 | 1 | 1.24 | 1.24 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 套筒头 | 6.3*48mm |  |  | 个 | 1 | 1.38 | 1.38 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 玻璃胶 |  |  |  | 瓶 | 5 | 9 | 45 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-27 |  | 发泡胶 |  |  |  | 元 | 1 | 30 | 30 |  |  | 刘淑珍采购
2020-04-30 |  | 玻璃胶 |  |  |  | 瓶 | 15 | 8.4 | 126 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 皮手套 |  |  |  | 付 | 3 | 12.6 | 37.8 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 割炬 | G01-100型 |  |  | 把 | 1 | 130 | 130 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 割嘴 | G01-100型 2# |  |  | 支 | 3 | 5.5 | 16.5 |  |  | 刘淑珍采购
2020-05-01 |  | 阀门控制箱 | 400*500*200 |  |  | 台 | 1 | 2335 | 2335 |  | 李军 | 刘淑珍采购
|  | 钢丝刷 | 16mm |  |  | 支 | 100 | 8 | 800 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 接口控制屏（含9.8v变压器） | LY800A.001-107v-B01C |  |  | 台 | 2 | 2240 | 4480 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 黑壳单色屏（含变压器 | DM23C.001-1-TY-F01M |  |  | 台 | 2 | 2450 | 4900 |  |  | 刘淑珍采购
2020-05-07 |  | 胀管器 | 16*0.8*25 |  |  | 支 | 4 | 50 | 200 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 防爆片夹持器 | YEJ50-100 |  |  | 套 | 2 | 200 | 400 |  |  | 刘淑珍采购
2020-05-13 |  | 密集母线槽 | 1250A/5P |  |  | 米 | 61.6 | 1688 | 103980.8 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 母线连接器 | 1250A/5P |  |  | 套 | 40 | 480 | 19200 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 母线安装施工 | 1250A/5P |  |  | 米 | 61.6 | 160 | 9856 |  |  | 外施
|  | 旧母线安装施工 | 1250A/5P |  |  | 米 | 12 | 160 | 1920 |  |  | 外施
|  | 卸货盘到地下室 |  |  |  | 次 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 外施
|  | 拆除旧母线施工 |  |  |  | 米 | 18 | 100 | 1800 |  |  | 外施
|  | 拆除配电室旧母线及联络排施工 |  |  |  | 米 | 6 | 100 | 600 |  |  | 外施
2020-05-18 |  | 合同快递费 | 设备安装 |  |  | 元 | 1 | 13 | 13 |  |  | 刘淑珍采购
2020-06-05 |  | 配电箱 |  |  |  | 台 | 2 | 180 | 360 |  | 邱维保 | 刘淑珍采购
|  | 空开 |  |  |  | 个 | 6 | 24 | 144 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 道轨 |  |  |  | 根 | 2 | 5 | 10 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 灰线槽 |  |  |  | 根 | 2 | 15 | 30 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 带灯按钮 |  |  |  | 个 | 2 | 12 | 24 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 铜鼻子 |  |  |  | 个 | 20 | 0.4 | 8 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 压延膜 | 白AAA+ |  |  | kg | 241.7 | 9.3 | 2247.81 |  | 李军 | 刘淑珍采购
|  | 电线 | RVVP2*1.0m² |  |  | 卷 | 1 | 180 | 180 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 防爆片 | YE50-0.16-170A |  |  | 套 | 2 | 550 | 1100 |  |  | 刘淑珍采购
|  | 温度传感器 |  |  | 邦普 | 根 | 6 | 40 | 240 |  |  | 刘淑珍采购
[8 empty] | 合计 | 2262694.414
现场辅料报销
三月份 | 材料费 | [7 empty] | 4626元 |  |  | 李军流程报销
| 劳保 | [7 empty] | 455.16 |  |  | 李军流程报销
四月份 | 材料费 | [7 empty] | 1902.39 |  |  | 李军流程报销
| 氧气 | [7 empty] | 1510 |  |  | 李军流程报销
五月份 | 工具 | [7 empty] | 2250.53 |  |  | 李军流程报销
| 氧气乙炔 | [7 empty] | 1250 |  |  | 李军流程报销
[8 empty] | 合计 | 7368.08
现场机械费
机械费 |  | 加油 | [6 empty] | 939.18 |  |  | 李军流程报销
|  | 装溴化锂到高碑店 | [6 empty] | 400 |  |  | 李军流程报销
|  | 高速费加油 | [6 empty] | 1211 |  |  | 李军流程报销
|  | 垃圾清运 | [6 empty] | 3150 |  |  | 李军流程报销
|  | 吊装费 |  |  |  | 元 | 1 | 600 | 600 |  |  | 李军流程报销
|  | 机组吊装费 |  |  |  | 元 | 1 | 2600 | 2600 |  |  | 李军流程报销
|  | 吊装费 | [5 empty] | 合计 | 8900.18
人工费
人工费 |  | 5月份 | [6 empty] | 29000 |  |  | 临时工工资
|  | 4月份 | [6 empty] | 44500 |  |  | 临时工工资
|  | 3月份 | [6 empty] | 29500 |  |  | 临时工工资
[8 empty] | 合计 | 103000
工程管理费
工程管理费 | [7 empty] | 合计 | 21600 |  |  | 李军工资
不可预见费
不可预见费 |  | 魏工挪闸 | [5 empty] | 合计 | 3000 |  |  | 外施
Note on D133: Administrator: 施耐德闸、空开
Note on D134: Administrator: 油过滤器：X09150103010 1个 流量开关 X13420720010 2个 控制面板Adptiview

## 成本分析
星罗城项目成本分析
序号 |  | 预算费用（元） | 实际费用（元） | 结余
1 | 材料费（含现场购买辅料） | 2317618 | 2270062 | 47556
3 | 机械费 | 10000 | 8900 | 1100
4 | 人工费 | 121200 | 103000 | 18200
5 | 工程管理费 | 30200 | 21600 | 8600
6 | 现场协调费 | 15100 | 0 | 15100
7 | 不可预见费 | 30200 | 3000 | 27200
8 | 合计 | 2524318 | 2406562 | 117756