（一）、工程服务需求清单一览表

| 序号 | 工程服务编码 | 项目分项名称 | 分项技术标准 | 实施范围 | 数量 | 单位 | 报价方 |  | 工期服务期限 | 实施地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 含税报单价 | 含税报总价 |  |  |  |
| 1 | 5010200187 | #2炉5台磨煤机出口一次风管（垂直段） | 《〈燃煤火力发电企业设备检修导则〉〉DL/838-2017 | #2炉5台磨煤机出口一次风管（垂直段）翻面 | 20 | 根 | 6000 | 120000 | 合同签订之日起10天完成 | 临河热电厂 |  |
| 2 |  | #2炉5台磨煤机出口一次风管（水平段）10根进行挖补 | 《〈燃煤火力发电企业设备检修导则〉〉DL/838-2017 | #2炉5台磨煤机出口一次风管（水平段）挖补 | 10 | 根 | 6300 | 63000 | 合同签订之日起10天完成 |  |  |
| 3 |  | #2炉12.6米及以上一次风管 | 《〈燃煤火力发电企业设备检修导则〉〉DL/838-2017 | 伸缩节挖补、更换 | 35 | 处 | 1300 | 45500 | 合同签订之日起10天完成 | 临河热电厂 |  |
| 4 |  | 五台磨煤机下煤管天圆地方翻面 | 《〈燃煤火力发电企业设备检修导则〉〉DL/838-2017 | 五台磨煤机 | 5 | 个 | 6600 | 33000 | 合同签订之日起10天完成 | 临河热电厂 |  |
| 5 |  | 5台磨煤机粗粉分离器折向挡板更换 | 《〈燃煤火力发电企业设备检修导则〉〉DL/838-2017 | 五台磨煤机 | 160 | 块 | 140 | 22400 | 合同签订之日起10天完成 | 临河热电厂 |  |
| 6 |  | 5台磨煤机出口可调缩孔门更换 | 《〈燃煤火力发电企业设备检修导则〉〉DL/838-2017 | 共20个 | 20 | 个 | 1300 | 26000 | 合同签订之日起10天完成 | 临河热电厂 |  |
| 合 计(元) |  |  |  |  |  |  |  | 309900 |  |  |  |

- 本项目报价为固定总价，不做调整。

2、本项目工料比为8:2。