（一）、工程服务需求清单一览表
	序号
	工程服务编码
	项目分项名称
	分项技术标准
	实施范围
	数量
	单位
	报价方
	工期服务期限
	实施地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	含税报单价
	含税报总价
	
	
	

	1
	
	#2机二段抽气止回阀后疏水电动门
	J941H-64   DN50
	1-9项阀门解体检修，投标方负责阀门下线维修，投标方负责打坡口焊接及阀门与执行机构的配合安装调试。焊工必须采用具有资质证书的高压焊工。投标方负责焊接完毕后热处理工作。


	1
	台
	16500
	15000
	自合同签订之日7天内


	临河热电厂
	

	2
	
	#2机汽动给水泵再循环门
	J61H—320 DN65
	
	1
	台
	16500
	15000
	
	
	

	3
	
	#2机再热冷段至轴封门前疏水电动门
	J961H-P55-17V 

DN25
	
	1
	台
	16500
	15000
	
	
	

	4
	
	#2机组高压主汽阀阀体疏水阀
	J61Y-P55100V   DN32
	
	1
	台
	16500
	15000
	
	
	

	5
	
	#2机高压主汽阀阀壳疏水阀
	J61Y-P55100V   DN32
	
	1
	台
	16500
	15000
	
	
	

	6
	
	#2机主蒸汽至轴封调门后疏水电动门
	J961H-P55-17V 

DN25
	
	1
	台
	16500
	15000
	
	
	

	7
	
	#2高压#2，#4导管疏水电动门
	J61Y-P55100V   DN32
	
	1
	台
	16500
	15000
	
	
	

	8
	
	高压内缸疏水前电动门
	KJ961Y-P54 17V

DN40
	
	1
	台
	16500
	15000
	
	
	

	9
	
	#2机主蒸汽管道疏水气动调整门
	DN50
	
	1
	台
	16500
	15000
	
	
	

	10
	
	#2机#1、#2本体疏水扩容器补焊
	φ273焊口5道、φ159焊口10道
	此部分焊缝使用具有证书的中压焊工即可
	
	
	18500
	18000
	
	
	

	合   计 ：(元)
	167000


