2021年电力分公司挂壁式、立柜式空调维修

HSE作业计划书

施工单位：北京三汇能环科技发展有限公司

编 写 人：  赵兴华

日    期： 2021年 03 月 05 日

编写人： 日 期： 年 月 日

审核意见： 审核人： 日 期： 年 月 日

审批意见： 审批人： 日 期： 年 月 日

HSE作业计划书

1.项目概况

- 项目地点：电力分公司厂区所属办公场所及外围地区各变电所、供水站。

- 作业时间：2021年03月04日至2021年12月31日。

- 主要工作内容：电力分公司所属办公场所的挂壁式和立柜式空调以及公司机关楼、电力调度中心办公楼中央空调进行维修、检漏加氟、清洗除尘、更换易损件及排除故障、拆机移机等工作，确保空调制冷制热效果完好，空调室内、外机设备运行正常。

- 工作程序：

根据本项目的实施情况拟定两个阶段：

第一阶段：前期准备

1、在项目实施前，积极与甲方沟通，了解甲方单位相关规定，并对重点区域进行详细的勘察。成立由1名项目负责人及维修人员的队伍，并对我方人员进行岗前培训，安排有经验的、高素质的、技术水平高的维修人员进行作业，更好地为甲方提供详尽的解答和优质的服务。

2、做好日常办公场所和配件库的配备完善工作，配置三辆维护专用车辆；配置好维修检测工具和各种必要的设施设备；备足各种品牌型号空调的易损件，建立完善的配件管理制度。

3、组织维修技术人员学习有关空调制冷设备的维修规范，由技术人员再向班组进行技术交底，根据项目特点严格遵守规范维修作业。

4、加强安全管理，消灭事故隐患，特别注意立体交叉作业、高空作业、用电安全和易燃易爆作业场所。针对项目情况进行安全教育，配备好安全带、安全大绳等保护用品。

5、注意环境保护，尽量减少各种污染。

第二阶段：组织实施阶段

考虑到本项目的实际情况，满足效率上的高要求，公司将实行项目负责制，由项目负责人全面管理，各班组安全作业工作，做好安全环保维修作业的现场监督、督促工作。岗位负责制，分工到人，避免一切繁杂和任何推诿。

我公司接到甲方的维修通知后，立即派出维修人员，到达现场进行维修作业，提供不间断作业，直至恢复设备正常运转；以保证2021年电力分公司空调设备检漏加氟、清洗除尘、更换易损件及故障排除、拆机移机等工作，确保空调制冷制热效果完好，空调室内、外机设备正常运行。

每台空调维修完毕后，由电力分公司相关工作人员和我公司维修人员联合进行现场验收。

2.1 HSE方针

在项目执行过程中，认真贯彻《安全生产法》、《环境保护法》，落实“安全清洁生产、综合预防为主”的工作方针，加强公司安全环保监督管理工作，减少和避免安全环保事故，防止环境污染，保障员工生命和公司财产安全。

2.2 HSE管理目标

2.2.1 安全管理目标

（1）四个为零：员工全员事故死亡控制人数为零；员工全员事故重伤为零；车辆交通死亡控制人数为零；车辆交通事故重伤控制人数为零。

（2）两个不超：员工全员事故轻伤控制控制人数不超，事故直接经济损失率不超。

（3）八个杜绝：杜绝施工作业死亡事故；杜绝重大交通事故和重大设备机械事故；杜绝员工集体食物中毒事故；杜绝施工重大环境污染事故；杜绝重大违反HSE法律法规、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的事件发生。

2.2.2 环境管理目标

（1）一般环境污染零投诉。

（2）施工现场恢复达到地方环保要求。

（3）杜绝重大环境污染事故。

3.人员能力和设备状况

3.1人员组织机构与职责

3.1.1 HSE组织机构

组长：郭佩港

成员：胡英俊、李君

HSE领导小组

| 姓名 | 职务 | 职责 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭佩港 | 项目经理 | 全面负责本项目的运营管理 | 15313380546 |  |
| 胡英俊 | 技术负责 | 现场技术负责人 | 18310287207 |  |
| 李君 | 安全负责 | 安全环保负责 | 13522586079 |  |

3.1.2 HSE领导小组职责

（1）全面负责本项目作业HSE管理工作，认真履行HSE的管理目标，行使HSE管理权。

（2）贯彻执行国家、地方和上级部门指定HSE管理体系方针、政策，教育全体员工认真遵守HSE的各项规章制度。

（3）负责本项目作业HSE工作的申报工作，负责好本单位HSE工作例会。

（4）搞好本单位的HSE管理自查自改工作，发现问题及时督促有关人员进行整改。

3.1.3 岗位员工的HSE职责

（1）严格执行HSE规章制度和本岗位安全技术操作规程，有权杜绝违章作业的命令。

（2）熟练掌握安全技能和故障排除方法，在工作中做到我不伤害自己，我不伤害他人，我不被他人伤害。

（3）坚持岗位巡回检查，及时发现和消除事故隐患，一时不能整改的应立即向上级汇报。

（4）正确使用和穿戴龙洞安全防护用品，做好安全防护装置设施的维护保养工作。

（5）负责指导本岗位新员工和实习人员学习和掌握安全技术操作规程。

（6）积极参加HSE活动，及时采取措施防止事故扩大，并立即向上级如实汇报。

3.2人员能力

本项目关键岗位人员：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证书 | 健康状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭佩港 | 男 | 23 | 制冷证二级（特高）、电工证、高空证 | 良好 |  |
| 2 | 李君 | 男 | 39 | 制冷证（高级） | 良好 |  |
| 3 | 胡英俊 | 男 | 39 | 制冷证（高级） | 良好 |  |
| 4 | 刘金海 | 男 | 21 | 电工证、焊工证 | 良好 |  |
| 5 | 尹朝硕 | 男 | 20 | 电工证 | 良好 |  |
| 6 | 郑延灵 | 男 | 38 | 高空证、焊工证 | 良好 |  |

3.3 设备机具状况

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 所需车辆、设备数量可视工作进展情况进行临时调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车 | 辆 | 3 |  |
| 2 | 清洗机 | 台 | 4 |  |
| 3 | 电锤 | 台 | 5 |  |
| 4 | 水钻 | 台 | 3 |  |
| 5 | 梯子 | 把 | 5 |  |
| 6 | 卷尺 | 个 | 10 |  |
| 7 | 插线板 | 个 | 10 |  |
| 8 | 电笔 | 支 | 10 |  |
| 9 | 温度计 | 支 | 6 |  |
| 10 | 漏电检测仪 | 个 | 6 |  |
| 11 | 真空泵 | 台 | 4 |  |
| 12 | 垫机布 | 块 | 20 |  |
| 13 | 胀管器 | 个 | 3 |  |
| 14 | 钳形电流表 | 块 | 5 |  |
| 15 | 割刀 | 个 | 5 |  |
| 16 | 万用表 | 块 | 5 |  |
| 17 | 压力表 | 块 | 5 |  |
| 18 | 水平仪 | 个 | 3 |  |
| 19 | 焊具 | 套 | 3 |  |
| 20 | 螺丝刀 | 把 | 10 |  |
| 21 | 扳手 | 套 | 10 |  |
| 22 | 电烙铁 | 套 | 3 |  |

3.4特殊劳动保护用品

| 序号 | 劳保名称 | 单位 | 数量 | 所需劳保用品数量可视工作进展情况进行临时调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 个 | 10 |  |
| 2 | 大绳 | 条 | 5 |  |
| 3 | 安全带 | 条 | 10 |  |
| 4 | 工服 | 套 | 20 |  |
| 5 | 护目镜 | 个 | 10 |  |
| 6 | 绝缘手套 | 副 | 10 |  |

4.风险削减和控制措施

4.1本项目作业过程中存在的风险及新增风险

（1）触电伤害事故       风险等级为B级

（2）机械伤害事故       风险等级为A级

（3）车辆伤害事故       风险等级为B级

（4）火灾事故           风险等级为B级

4.2本项目施工中杜绝事故发生的控制措施

4.2.1 防触电伤害事故措施

（1）工作前，要根据当天的工作任务，进行技术交底，交代安全措施和工作量的全部内容。

（2）各班组在接到任务时，要召开班组安全会，对当天的任务进行分工公布，落实到人，对于不参加班组安全会的人员不准参加当天的作业工作，不明天当天的维修任务、安全措施的人员不准进行维修作业。

4.2.2 防车辆伤害事故措施

（1）车辆行驶过程中，严禁在车内打闹。

（2）车辆行驶过程中，严禁分散司机注意力。

（3）严禁客货混装。

4.2.3 防火灾事故措施

（1）不准在禁止吸烟的场所吸烟。

（2）在禁止烟火的场所作业，必须进行动火报备，并配备好灭火器材。

4.2.4 防人员跌落事故

（1）在高空作业时，必须穿戴安全带。

（2）安装、拆除空调外机必须捆绑安全大绳。

（3）在维修作业完成后，清洗现场工具、材料，防止人员跌落造成伤害。

5.应急管理

5.1应急处置预案

5.1.1 应急组织

组长：郭佩港

成员：胡英俊、李君

5.1.2 应急救援领导小组职责

（1）负责此项目《事故应急救援预案》的制定修订。

（2）监督检查事故预防措施的落实和应急救援工作的准备情况。

（3）接到事故报告后，发出应急救援命令，组织现场救援。

（4）向电力分公司主管部门汇报事故情况，必要时请求支援。

（5）在厂应急救援领导小组到达现场后，积极协助领导小组做好现场救援工作。

（6）协助厂领导小组组织事故调查，对应急救援工作进行总结。

5.1.3 应急处置

（1）发生事故后，保护现场，并及时对受伤人员及时送附近医院救治。

（2）发生事故后，救援需要车辆、工具、器材时，在现场救援条件不足时，想工区调度汇报救援或直接拨打救助电话。

（3）根据事故的大小可向厂应急救援领导小组申请所需要的物品。

5.1.4 应急救援的启动程序

（1）发生工业伤亡事故，负伤人员或最先发现者要立即逐级报告单位领导或应急救援领导小组成员。

（2）小事故不超过4小时报厂安全环保部门。

（3）重大事故立即报告厂安全环保部门。

5.1.5 应急救援的实施

（1）发生事故后，当事人或发现人应立即向相关部门或单位报告。

（2）报告发生事故的时间和地点。

（3）报告事故简要经过及人员伤亡情况。

（4）报告事故原因的初步判断。

（5）报告正在采取或准备采取的救援措施。

（6）报告请求支援的事项等。

5.1.6 现场应急救援的实施

（1）现场人员应立即开展自救，并引导救援人员进入现场救护。

（2）工区应急救援小组接到事故报告后，应立即组织人员赶赴现场，研究对策，同时向厂应急救援工作领导小组值班室报告。

（3）电力分公司应急救援小组到达后，所有现场的应急救援队伍服从厂应急救援小组的统一指挥，开展抢险救援工作。

（4）救援结束后，工区救援领导小组协助厂应急救援领导小组，对事故进行调查，分析评估，并对应急救助工作进行总结。

5.2应急联系电话

应急联系电话一览表

| 单位 | 姓名（部门） | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急救援小组 |  |  |  |
| 北京三汇能环科技发展有限公司 | 赵兴华 | 18001317823 |  |
| 外部依托 |  |  |  |
| 医疗急救 | 公共 | 120 |  |
| 警情救助 | 公共 | 110 |  |
| 火警救助 | 公共 | 119 |  |
| 交通事故 | 公共 | 122 |  |

5.3应急处理预案

5.3.1 应急预案的技术措施

（1）砸伤、碰伤、挤伤应急预案：

如果发生有人砸伤、碰伤、挤伤等情况，看伤势严重程度，严重的紧急送往医院，通知有关领导。

（2）触电伤害应急预案：

如发生有人触电，抢救者首先断开进出电源；若触电人员距开关太远，用电工绝缘钳或干燥木柄铁锹等绝缘工具切断电线断开电源，或用绝缘物挑开电线，使之脱离电源，并及时通知通知项目负责人和属地管理部门负责人。

（3）文明施工：

A：执行公司有关文明施工的规定，进行经常性的文明施工教育。

B：各种材料必须保证施工道路平整、畅通；散堆材料随用随收集，用后的材料及时清场，将剩余材料回收到指定的地点堆放。

C：对作业材料、配件堆放必须整齐并进行标识，做到工完场地清。

D：加强现场防火教育、落实消防措施，配备足够的灭火器材。

5.4响应措施

（1）一旦出现事故后，小组长第一时间赶到事故现场，做出处理方案并及时向上级部门汇报。

（2）出现事故后，HSE监督员充当救护员，对伤者进行临时救护。

（3）作业现场若发生人员碰伤、砸伤时，根据现场人员受伤情况，采取相应的救护措施，如出血立即止血或包扎，及时拨打120或立即送附近医院进行救治。

（4）若发生触电事故，迅速切断电源，如果开关距离较远，可用干燥的木棍、绳索、木板、绝缘钳、干毛巾等绝缘物品挑开挑开电线，救人者应清楚是否断电，防止连续触电，根据现场人员受伤情况，采取相应的救护措施，及时拨打120或者立即送往附近医院救治。

（5）若发生火灾，要及时扑灭火灾，火灾严重时，即刻拨打119和120。

（6）发生交通事故时，根据现场人员受伤情况，及时拨打120和122，或者送往附近医院救治，就近出租车作为临时救护车。

此项目HSE作业计划书在维修作业前向全体作业人员进行交底。

HSE项目过程检查表

检查人：       检查时间：  年  月  日     检查地点：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 符合 | 不符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应知内容 | 1．清楚当天工作内容及工作时间 |  |  |  |
|  |  | 2.清楚当天工作的危险点、源及控制措施 |  |  |  |
|  |  | 3.清楚当天工作的安全措施及落实情况 |  |  |  |
| 2 | 劳保护具 | 1.劳保穿戴齐全符合要求 |  |  |  |
|  |  | 2.各种安全用具符合安全要求 |  |  |  |
|  |  | 3.现场工具材料摆放有序 |  |  |  |
| 3 | 施工现场 | 1.严格执行国家电业工作规程，无违章作业 |  |  |  |
|  |  | 2.安全措施符合要求 |  |  |  |
|  |  | 3．登高作业认真落实登高确认卡制度 |  |  |  |
|  |  | 4．使用吊车作业应落实专人指挥并佩戴标志 |  |  |  |
|  |  | 5.工作现场落实监护制度并指定监护人 |  |  |  |
|  |  | 6.不准在禁烟火场所私自动火，工作需要动火要申请动火报告 |  |  |  |
| 4 | 安全例会 | 1.根据当天工作内容召开安全例会并留有安全讲话记录 |  |  |  |
|  |  | 2.认真总结当天的安全情况，对存在的问题认真整改 |  |  |  |

施工安全教育内容

| 工程名称 | 2021年电力分公司空调维修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育地点 |  | 授课时间 |  |
| 授课人 |  | 参加人数 |  |
| 一、安全教育内容： 二、进站施工安全规定： 1、严格遵守华北石油管理局电力分公司各项规定，严格遵守施工操作规程。 2、施工所需设备、工具、器具应符合安全要求。 3、施工人员禁止私自动用车队内任何不属于施工范围的物品及 设施。 4、施工所需水、电、气时需经有关部门批准办理相关手续、严 禁乱拉乱接。 5、作业人员必须在指定区域内施工，不得随意乱窜。 6、进场人员应穿戴符合规定的劳动保护用品。 7、服从建设单位管理人员的检查和监督，作业前及时进行沟通。 8、施工车辆、机具、设备等应在指定地点摆设，严禁堵塞交通。 9、施工用电、配电全部采用防爆节能灯具，且使用防爆空气开 关、防爆漏电保护器、防爆插座、插头等，且使用安全电压，要专机专人。一机一闸一保护。 10、如果发生火灾等突发事件，及时报警并在现场负责人的指导下，积极参加现场补救，疏散撤离时，从消防通道撤离。 11、施工现场作业时，施工单位设专人负责安全管理和监督，不得随意脱岗和更换人员。 12、当日作业完毕后，清理现场做到工完料净场地清。 三、本工程存在的风险和控制预防措施： 1、本工程存在的风险：人员伤害、高处坠落、交通事故、触电、环境污染。 2、风险控制与削减措施 （1）人员伤害的控制与预防措施： 施工前做好技术交底，各工种遵守本工种安全操作规程，坚决杜绝“三违行为“的发生，施工前，穿戴好劳动保护用品，施工区域必须拉设警戒带，设置警示牌，氧气、乙炔瓶安装瓶帽、防震圈，使用过程中气瓶要摆放平稳，防止气瓶倒地伤人。 （2）高处坠落的控制预防措施 施工前进行技术交底，特殊工种必需持证上岗，搭设室内外安全型脚手架，进行高空作业人员必须正确系挂合格安全带，安全带不够长时用合格的绳子加长。 高空作业人员必须按照操作规程施工，严禁违规作业。高处废料及时清理，避免高处物掉落砸伤人。 （3）交通事故预防与削减措施： 严禁违章驾驶，不良路况，限速行驶，严禁超载，人货混装，货物绑扎要牢靠。. （4）触电预防与削减措施： 施工前对电气设备或装置进行检修，检查接零，接地保护装置是否良好，过程中对电气线路要经常检查，发生老化损坏及时更换，严禁违章操作，严格按照操作规程施工。对施工人员进行培训教育，采用绝缘良好的电气设备、配电箱必须加装漏电保护器，临时用电线路假设应符合归还要求，用电工具要严格定期进行试验，试验合格后方能使用，停送电时，必须设专人监护。 （5）环境污染控制与削减措施： 施工完毕后，要做到工完、料净、场地清，对施工中产生的工业垃圾、生活垃圾及时进行清理回收，集中进行合理处理，施工作业中，及时清理落地油污。 - 应急预案 1、人员伤害急救措施：一旦发生人员伤亡事故，伤者或目击者应立即呼救，发出求救信号后，施工现场人员应立即组织人员进行抢救，立即通知现场施工负责人。接到信号后，立即安排车辆将其送往最近的医院，同时进行包扎或其他急救。 2、触电急救：如发生触电事故，首先通知站内有关人员，立即切断电源。如伤员呼吸、心跳停止，立即进行心脏复苏，就近派车，迅速送伤员到就近医院。 3、缺氧窒息急救程序： 如发生缺氧窒息事故，迅速将缺氧窒息人员脱离现场，必要时，立即进行人工呼吸，就近派车，迅速送伤员到就近医院，并及时向HSE领导小组回报。 五、文明施工及管理措施 1、文明施工： （1）对施工现场的设备，场地，物品经常维护，打扫，保持现场环境卫生、干净、整齐、无垃圾、杂物、污物，并使设备运转正常。 （2）合理定位 在施工期间把所需要的物，在空间上合理布置，实现人与物、人与场所、物与物之间的最佳结合，使施工现场秩序化、标准化、规范化，体现文明施工水平，对施工组织设计中的施工平面布置进行精心组织安排部置，以达到合理定置的目标。 （3）目标管理 利用形象直观，色彩适宜的各种视觉感知信息，来组织现场生产活动，达到提高劳动生产率，保证工程质量，降低工程成本。 1）每月、旬的计划、任务、形象进度制定图表，连同职工出勤天数张榜公布，使每个职工了然于胸。 2）施工现场各项管理制度，操作规程，工作标准，现场管理实施细则张榜公布。 - 各种物资、机具按平面图定位置堆放，并立拍标出规格、批次、数量。 - 管理岗位责任人挂牌上岗。 - 施工作业控制手段采用点、线控制，施工图控制、通知书控制相结合。 6）施工现场按专业班组用安全帽颜色不同予以区别（黄、白、蓝），管理人员确定为红色。 - 施工现场危险部位设红白相间护栏及警示标志牌、标志牌 8）、施工组织设计有质量、安全、保卫、消防、环境保护、技术措施和文明施工、环境卫生，材料节约管理方案和要求。 4、开展文明施工竟赛。再现场开展各分包片区、专业班组间开展竞赛活动，给予奖励。 5、加强教育培训工作。专业人员熟悉文明施工标准，对职工采取上技术课，办黑板报，看录像等方法进行教育培训。.. 6、积极推广应用新技术、新工艺、新设备的现代化管理方法。 二、现场管理措施 为创造良好的施工环境和施工持序，减少意外伤害，提高施工质量和工期，对施工现场进行有计划，有组织的现代化管理。 1、封闭管理 根据划定区域限，周围设置临时围墙，现场大门设置“七牌二图”，宣传栏，门口处设警卫室和警卫、门卫制度，施工管理人员佩戴企业统一制作的工作卡证。 2、开展“5S”活动 对现场施工各生产要素所处状态不断的进行整理、整顿、清扫、清洁和保养。 （1）对施工现场现实存在的人、事、物进行调查分析，区分需要不需要，合理不合理进行调整，不需要的人，及时调到其他工地，不需要的物料应清理出场，需要办的事及时办理。对各种暂时不用的物、机械按施工组织设计平面布置合理堆放、保管。使用不合理的要及时调整，做到施工现场无不用之物，做到人尽其才。 |  |  |  |

员工成绩单

监考人：         考试地点：           考试时间：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 考试成绩 （分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭佩港 | 男 | 项目经理 |  |  |
| 2 | 胡英俊 | 男 | 技术负责 |  |  |
| 3 | 李君 | 男 | 安全员 |  |  |
| 4 | 刘金海 | 男 | 维修工 |  |  |
| 5 | 尹朝硕 | 男 | 维修工 |  |  |
| 6 | 郑延灵 | 男 | 维修工 |  |  |

承包商施工作业HSE承诺书

华北石油管理局有限公司电力分公司：

我作为： 北京三汇能环科技发展有限公司的法定代表人（经营单位主要负责人），就做好 2021年电力分公司空调维修的安全、清洁、规范施工 作出如下郑重承诺：

一、承诺在施工期间，严格遵守集团公司《承包商五项禁令》、华北油田公司《承包商五个必须》规定，认真执行华北油田公司《承包商健康安全环境管理办法》、电力分公司《承包商健康安全环境管理办法》以及项目主管部门、属地单位对承包商的管理要求，明确安全责任，全面做好施工过程安全管理。

二、承诺对所承揽的工程项目由我单位独立完成，不进行转包、分包、不雇用无相关施工资质的人员；特种作业人员持证上岗、施工设备（机具）合格有效。

二、承诺按照工程项目性质，成立项目安全领导组织机构、明确项目主管人员职责，按要求对项目进行针对性的HSE风险辨识，制定切实可行的风险防控措施，有效消减和控制作业风险；认真编制、审核项目HSE作业计划书，完善项目应急处置措施。

三、承诺认真组织开展承包商作业人员的HSE教育培训，完善项目作业过程中的HSE知识、现场标准化管理、应急管理知识的培训和考试，建立健全安全教育培训档案。

四、承诺接受属地管理部门要求，认真执行公司作业许可管理规定，按要求办理各种作业许可手续和属地单位的票据，服从属地管理管理，接受属地部门（单位）的属地风险告知，自觉履行属地责任。

五、承诺施工作业期间不影响建设方正常的生产秩序，接受建设方各级管理部门（单位）的监督检查，对各级部门（单位）提出的现场安全隐患和问题，诚恳接受、立即组织整改，整改结果按规定时限及时反馈。

六、承诺我单位施工现场和作业人员发生违章，按照电力分公司HSE体系文件《QGHBYT 14-004-2016违章处罚实施办法》的规定接受处罚；由于我单位未认真履行承诺致使你单位受到上级管理部门处罚的，我单位承担全部的处罚；对发生事故或造成严重社会影响的，我本人及单位自愿接受相关处理，承担相关的经济和法律责任并自觉退出电力分公司市场

承诺单位： 北京三汇能环科技发展有限公司

承 诺 人（法人）：

承诺时间：  2021  年  03 月  05 日