故障检测报告

日期：2021年3月 1 日                                         No.

| 客户名称：中国移动学院 |  | 联系人： |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 联系方式： |
| 服务方式： 1.电话□ 2调试□ 3维修 4.标定□ 5.其他□ |  | 服务人员： |
| 产品型号及配置：DAP2320128 |  | 出厂编号：HF50010 |
| 客户反映问题： |  |  |
| 现场情况 | 现场检测发现24VGND短路，烧坏电源板、开关电源、一个探头进水烧坏。 现场检查线路，解决问题，更换电源板1块，开关电源，1个3121探头。 |  |

公司名称：北京三汇能环科技发展有限公司（章）

日期：2021年3月1日