(一)、工程服务需求清单一览表

| 序号 | 工程服务编码 | 项目分项名称 | 分项技术标准 | 实施范围 | 数量 | 单位 | 报价方 |  | 工期服务期限 | 实施地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 含税报单价 | 含税报总价 |  |  |  |
| 1 |  | 拆除、安装供浆管道Φ108,30米两根,施工费用 | 拆除、安装供浆管道Φ108 | Φ108,30米两根 | 1 | 项 | 17000 | 17000 | 10天 | 临河热电厂 |  |
| 2 |  | 拆除、安装供浆阀门施工费用 | 拆除、安装供浆阀门2个DN80、DN50 | 阀门2个 | 1 | 项 | 7000 | 7000 |  |  |  |
| 3 |  | 制作操作平台2mx2m两个费用 | 制作操作平台2mx2m两个 | 2mx2m两个 | 1 | 项 | 5000 | 5000 |  |  |  |
| 4 |  | 拆除、安装循环泵入口滤网2个施工费用 | 拆除、安装循环泵入口滤网2个 | 滤网2个 | 1 | 项 | 7000 | 7000 |  |  |  |
| 5 |  | 制作循环泵入口滤网（不锈钢）费用 | 制作循环泵入口滤网 | 两个1.8mx2mx1m | 1 | 项 | 17000 | 17000 |  |  |  |
| 6 |  | 修复循环泵入口滤网法兰费用 | 入口滤网法兰两个 | 两个1.8mx2mx1m | 1 | 项 | 16000 | 16000 |  |  |  |
| 7 |  | 安装固定不锈钢螺栓费用 | 不锈钢螺栓 | Φ18x70通扣 | 20 | 条 | 140 | 2800 |  |  |  |
| 8 |  | 提升机控制电源箱改造费用 | 由负六米改至零米 | 两个 | 1 | 项 | 5000 | 5000 |  |  |  |
| 9 |  | 给料机控制电源箱及电动推杆改造费用 | 由负六米改至零米 | 两个 | 1 | 项 | 14000 | 14000 |  |  |  |
| 10 |  | 脚手架搭设 | 根据实际位置 | 2副 | 1 | 项 | 14000 | 14000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 104800 |  |  |  |

- 本项目报价为固定总价，不做调整。

2、本项目工料比为8:2。