挂  账  单

工程名称：富力万丽酒店直燃机组更换工程

供方单位：北京三汇冷暖设备有限公司

供应日期：2021年2月28日

| 名称 | 厂家/商标 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 其中税金 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双极涡轮法兰蝶阀 | / | DN400 | 台 | 4 | 3700 | 14800 | 107.77 | 3% |
| 涡轮法兰蝶阀 | / | DN350 | 台 | 6 | 2400 | 14400 | 69.9 | 3% |
| 涡轮法兰蝶阀 | / | DN300 | 台 | 4 | 1900 | 7600 | 55.34 | 3% |
| 涡轮法兰蝶阀 | / | DN250 | 台 | 4 | 1400 | 5600 | 40.78 | 3% |
| 法兰 | / | DN400 | 片 | 8 | 400 | 3200 | 11.65 | 3% |
| 法兰 | / | DN350 | 片 | 4 | 312 | 1248 | 9.09 | 3% |
| 螺栓 | / | 22*100 | 套 | 3000 | 5 | 15000 | 0.15 | 3% |
| 螺栓 | / | 24*100 | 套 | 1920 | 8.5 | 16320 | 0.25 | 3% |
| 螺栓 | / | 27*110 | 套 | 1300 | 130 | 169000 | 3.79 | 3% |
| 厚封头 | / | DN400 | 台 | 4 | 83 | 332 | 2.42 | 3% |
| 厚封头 | / | DN350 | 台 | 4 | 69 | 276 | 2.01 | 3% |
| 厚封头 | / | DN300 | 台 | 4 | 30 | 120 | 0.87 | 3% |
| 铜球阀 | / | DN25 | 个 | 12 | 2.1 | 25.2 | 0.06 | 3% |
| 堵头 | / | DN25 | 个 | 12 | 7.5 | 90 | 0.22 | 3% |
| 熟丝 | / | DN25*300 | 根 | 7 | 6.5 | 45.5 | 0.19 | 3% |
| 橡胶软接头 | / | DN200 | 台 | 1 | 273 | 273 | 7.95 | 3% |
| 金属法兰垫 | / | DN250 | 个 | 2 | 13.5 | 27 | 0.39 | 3% |
| 法兰垫 | / | DN150 | 个 | 4 | 3 | 12 | 0.09 | 3% |
| 电池 | / | 1号 | 个 | 8 | 4.5 | 36 | 0.13 | 3% |
| 电池 | / | 7号 | 个 | 6 | 1.5 | 9 | 0.04 | 3% |
| 肩闪灯 | / |  | 个 | 4 | 22.5 | 90 | 0.66 | 3% |
| 锥桶 | / |  | 个 | 30 | 15 | 450 | 0.44 | 3% |
| 电池指挥棒 | / |  | 个 | 4 | 22.5 | 90 | 0.66 | 3% |
| 警戒线 | / |  | 盘 | 3 | 15 | 45 | 0.44 | 3% |
| 国标焊接弯头 | / | 219*7 | 个 | 2 | 129 | 258 | 3.76 | 3% |
| 国标焊接弯头 | / | 273*8 | 个 | 6 | 267 | 1602 | 7.78 | 3% |
| 国标焊接弯头 | / | 325*8 | 个 | 4 | 399 | 1596 | 11.62 | 3% |
| 国标焊接弯头 | / | 377*8 | 个 | 15 | 567 | 8505 | 16.51 | 3% |
| 国标焊接弯头 | / | 426*10 | 个 | 6 | 872 | 5232 | 25.4 | 3% |
| 焊接同心大小头 | / | 426*377 | 个 | 2 | 315 | 630 | 9.17 | 3% |
| 焊接同心大小头 | / | 377*325 | 个 | 2 | 186 | 372 | 5.42 | 3% |
| 焊接同心大小头 | / | 377*273 | 个 | 2 | 137 | 274 | 3.99 | 3% |
| 焊接同心大小头 | / | 273*219 | 个 | 2 | 83 | 166 | 2.42 | 3% |
| 法兰不锈钢金属软连接 | / | 250*300 | 个 | 2 | 821 | 1642 | 23.91 | 3% |
| 法兰不锈钢金属软连接 | / | 350*300 | 个 | 6 | 2469 | 14814 | 71.91 | 3% |
| 法兰不锈钢金属软连接 | / | 400*300 | 个 | 4 | 4116 | 16464 | 119.88 | 3% |
| 1.6平焊法兰盘 | / | DN200 | 片 | 2 | 129 | 258 | 3.76 | 3% |
| 1.6平焊法兰盘 | / | DN250 | 片 | 10 | 201 | 2010 | 5.85 | 3% |
| 1.6平焊法兰盘 | / | DN300 | 片 | 8 | 231 | 1848 | 6.73 | 3% |
| 1.6平焊法兰盘 | / | DN350 | 片 | 26 | 309 | 8034 | 9 | 3% |
| 1.6平焊法兰盘 | / | DN400 | 片 | 20 | 395 | 7900 | 11.5 | 3% |
| 法兰垫 | / | DN200 | 片 | 2 | 3 | 6 | 0.09 | 3% |
| 法兰垫 | / | DN250 | 片 | 14 | 7.6 | 106.4 | 0.22 | 3% |
| 法兰垫 | / | DN300 | 片 | 2 | 9 | 18 | 0.26 | 3% |
| 法兰垫 | / | DN350 | 片 | 45 | 13.5 | 607.5 | 0.39 | 3% |
| 法兰垫 | / | DN400 | 片 | 30 | 15 | 450 | 0.44 | 3% |
| 铜闸阀 | / | DN25 | 个 | 6 | 30.8 | 184.8 | 0.9 | 3% |
| 熟丝 | / | 25*100 | 个 | 6 | 3 | 18 | 0.09 | 3% |
| 镀锌单头螺栓 | / | 27*110 | 套 | 320 | 8.6 | 2752 | 0.25 | 3% |
| 镀锌单头螺栓 | / | 22*100 | 套 | 416 | 4.7 | 1955.2 | 0.14 | 3% |
| 镀锌单头螺栓 | / | 22*90 | 套 | 217 | 4.5 | 976.5 | 0.13 | 3% |
| 镀锌单头螺栓 | / | 20*90 | 套 | 24 | 3.5 | 84 | 0.1 | 3% |
| 镀锌单头螺栓 | / | 24*90 | 套 | 129 | 6.5 | 838.5 | 0.19 | 3% |
| 镀锌单头螺栓 | / | 22*80 | 套 | 128 | 4.4 | 563.2 | 0.13 | 3% |
| 镀锌单头螺栓 | / | 20*80 | 套 | 64 | 3.3 | 211.2 | 0.1 | 3% |
| 铸钢过滤器 | / | DN250 | 台 | 1 | 2268 | 2268 | 66.06 | 3% |
| 法兰 | / | DN150 | 片 | 4 | 56 | 224 | 1.63 | 3% |
| 法兰垫 | / | DN150 | 个 | 10 | 2.3 | 23 | 0.07 | 3% |
| 镀锌单头螺栓 | / | 18*70 | 套 | 72 | 3.75 | 270 | 0.11 | 3% |
| 镀锌单头螺栓 | / | 16*70 | 套 | 24 | 1.8 | 43.2 | 0.05 | 3% |
| 轴向温度表 | / | L100 | 套 | 12 | 45 | 540 | 1.31 | 3% |
| 铜球阀 | / | DN15 | 个 | 5 | 16.5 | 82.5 | 0.48 | 3% |
| 弯头 | / | DN32 | 个 | 6 | 5.9 | 35.4 | 0.17 | 3% |
| 对丝 | / | DN32 | 个 | 4 | 4.5 | 18 | 0.13 | 3% |
| 1.6法兰盘 | / |  | 片 | 3 | 36 | 108 | 1.05 | 3% |
| 1.0法兰 | / | DN300 | 片 | 2 | 158 | 316 | 4.6 | 3% |
| 铁闸阀 | / | DN100 | 台 | 1 | 371 | 371 | 10.81 | 3% |
| 镀锌管 | / | DN100 | 根 | 1 | 572 | 572 | 16.66 | 3% |
| 镀锌管 | / | DN65 | 根 | 1 | 344 | 344 | 10.02 | 3% |
| 焊接弯头 | / | 114 | 个 | 6 | 24 | 144 | 0.7 | 3% |
| 焊接弯头 | / | 76 | 个 | 3 | 12 | 36 | 0.35 | 3% |
| 钢垫 | / | DN100 | 个 | 3 | 4.5 | 13.5 | 0.13 | 3% |
| 螺栓 | / | 22*140 | 套 | 32 | 8.8 | 281.6 | 0.26 | 3% |
| 螺栓 | / | 16*50 | 套 | 8 | 2.3 | 18.4 | 0.07 | 3% |
| 电缆 | / | 16*3+10*2 | 米 | 25 | 53 | 1325 | 1.54 | 3% |
| 电胶布 | / |  | 个 | 5 | 1.8 | 9 | 0.05 | 3% |
| 屏蔽双绞线 | / | RVSP2*1.0 | 米 | 60 | 6 | 360 | 0.17 | 3% |
| H型钢 | / | 300*300 | 米 | 24 | 706 | 16944 | 20.56 | 3% |
| 槽钢 | / | 16# | 米 | 28 | 110 | 3080 | 3.2 | 3% |
| 钢板 | / | 250*250*10 | 张 | 124 | 56 | 6944 | 1.63 | 3% |
| 无缝钢管 | / | DN400 | 米 | 24.6 | 958 | 23566.8 | 27.9 | 3% |
| 无缝钢管 | / | DN350 | 米 | 24.6 | 754 | 18548.4 | 21.96 | 3% |
| 无缝钢管 | / | DN300 | 米 | 12.4 | 592 | 7340.8 | 17.24 | 3% |
| 无缝钢管 | / | DN250 | 米 | 25 | 118 | 2950 | 3.44 | 3% |
| H型钢 | / | 300*300 | 米 | 60 | 712.5 | 42750 | 20.75 | 3% |
| 无缝钢管 | / | 377 | 米 | 37.6 | 820 | 30832 | 23.88 | 3% |
| 无缝钢管 | / | 159 | 米 | 29.5 | 177 | 5221.5 | 5.16 | 3% |
| 接触器 | / | LCID620 | 个 | 2 | 10045 | 20090 | 292.57 | 3% |
| 油箱加热器 | / | HTR02444 | 个 | 2 | 1155 | 2310 | 33.64 | 3% |
| 油过滤器 | / | ELMO1405 | 个 | 2 | 1080 | 2160 | 31.46 | 3% |
| 中央控制计算机 | / | 酷睿Win7专业版 | 台 | 2 | 8140 | 16280 | 237.09 | 3% |
| 显示器 | / | 23寸 | 台 | 2 | 1918 | 3836 | 55.86 | 3% |
| 插座 | / | 公牛 | 个 | 2 | 125 | 250 | 3.64 | 3% |
| 通讯板卡 | / | PCI-1602B | 块 | 31 | 1644 | 50964 | 47.88 | 3% |
| 控制软件包 | / | 组态软件512点运行版 | 套 | 2 | 9488 | 18976 | 276.35 | 3% |
| 光纤收发器 | / | HTB-1100S | 对 | 2 | 360 | 720 | 10.49 | 3% |
| 网络交换机 | / | TL-SF1008L | 台 | 300 | 420 | 126000 | 12.23 | 3% |
| 弱电控制柜 | / | 800*1600*450 | 台 | 4 | 9850 | 39400 | 286.89 | 3% |
| PLC控制器24DI/16DO | / | TM218LDAE40DRPHN | 台 | 34 | 2655 | 90270 | 77.33 | 3% |
| 连接模块 | / | TM2DOCKN | 台 | 242 | 227 | 54934 | 6.61 | 3% |
| 开关量模块16DI/8DO | / | TM3DMM24DRF | 台 | 19 | 1277 | 24263 | 37.19 | 3% |
| 模拟量模块8AI | / | TM2AR18LT | 台 | 8 | 2686 | 21488 | 78.23 | 3% |
| 模拟量模块4AI/2AO | / | TM2AMM6HT | 台 | 6 | 1893 | 11358 | 55.14 | 3% |
| 水管式温度变送器 | / | SYMAROQAE,PT100 | 只 | 26 | 1643 | 42718 | 47.85 | 3% |
| 水管式压力变送器 | / | SITRANS P0-16Bar | 只 | 18 | 1390 | 25020 | 40.49 | 3% |
| 浮球式液位变送器 | / | SIDJVCHNS- 4 | 套 | 8 | 2650 | 21200 | 77.18 | 3% |
| 金属桥架 | / | 200*100*1.5 | 米 | 260 | 46.2 | 12012 | 1.35 | 3% |
| 金属桥架 | / | 100*100*1.6 | 米 | 69 | 26.8 | 1849.2 | 0.78 | 3% |
| JDG金属穿线管 | / | 25 | 米 | 125 | 4.64 | 580 | 0.14 | 3% |
| 水泵控制柜 | / | 90KW | 套 | 5 | 12680 | 63400 | 369.32 | 3% |
| 水泵控制柜 | / | 160KW | 套 | 6 | 16990 | 101940 | 494.85 | 3% |
| 电源电缆 | / | vv-3*185+1*95 | 米 | 420 | 465 | 195300 | 13.54 | 3% |
| 电源电缆 | / | vv-3*95+1*60 | 米 | 365 | 239 | 87235 | 6.96 | 3% |
| 控制电缆 | / | RVVP3*1.0 | 米 | 2442 | 7.2 | 17582.4 | 0.21 | 3% |
| 控制电缆 | / | RVV6*1.0 | 米 | 3600 | 10.86 | 39096 | 0.32 | 3% |
| 控制电缆 | / | RVV2*1.0 | 米 | 421 | 3.99 | 1679.79 | 0.12 | 3% |
| 合同总价（含增值税）为人民币¥ 1587956.49元 其中不含税价款为人民币：￥1541705.33元 增值税为人民币￥ 46251.16 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

收货方：                （签字、盖章）                 供货方：                （签字、盖章）

送 货 单

工程名称：富力万丽酒店直燃机组更换工程

供方单位：北京三汇冷暖设备有限公司

供应日期：2021年2月28日

| 名称 | 厂家/商标 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双极涡轮法兰蝶阀 | / | DN400 | 台 | 4 |
| 涡轮法兰蝶阀 | / | DN350 | 台 | 6 |
| 涡轮法兰蝶阀 | / | DN300 | 台 | 4 |
| 涡轮法兰蝶阀 | / | DN250 | 台 | 4 |
| 法兰 | / | DN400 | 片 | 8 |
| 法兰 | / | DN350 | 片 | 4 |
| 螺栓 | / | 22*100 | 套 | 3000 |
| 螺栓 | / | 24*100 | 套 | 1920 |
| 螺栓 | / | 27*110 | 套 | 1300 |
| 厚封头 | / | DN400 | 台 | 4 |
| 厚封头 | / | DN350 | 台 | 4 |
| 厚封头 | / | DN300 | 台 | 4 |
| 铜球阀 | / | DN25 | 个 | 12 |
| 堵头 | / | DN25 | 个 | 12 |
| 熟丝 | / | DN25*300 | 根 | 7 |
| 橡胶软接头 | / | DN200 | 台 | 1 |
| 金属法兰垫 | / | DN250 | 个 | 2 |
| 法兰垫 | / | DN150 | 个 | 4 |
| 电池 | / | 1号 | 个 | 8 |
| 电池 | / | 7号 | 个 | 6 |
| 肩闪灯 | / |  | 个 | 4 |
| 锥桶 | / |  | 个 | 30 |
| 电池指挥棒 | / |  | 个 | 4 |
| 警戒线 | / |  | 盘 | 3 |
| 国标焊接弯头 | / | 219*7 | 个 | 2 |
| 国标焊接弯头 | / | 273*8 | 个 | 6 |
| 国标焊接弯头 | / | 325*8 | 个 | 4 |
| 国标焊接弯头 | / | 377*8 | 个 | 15 |
| 国标焊接弯头 | / | 426*10 | 个 | 6 |
| 焊接同心大小头 | / | 426*377 | 个 | 2 |
| 焊接同心大小头 | / | 377*325 | 个 | 2 |
| 焊接同心大小头 | / | 377*273 | 个 | 2 |
| 焊接同心大小头 | / | 273*219 | 个 | 2 |
| 法兰不锈钢金属软连接 | / | 250*300 | 个 | 2 |
| 法兰不锈钢金属软连接 | / | 350*300 | 个 | 6 |
| 法兰不锈钢金属软连接 | / | 400*300 | 个 | 4 |
| 1.6平焊法兰盘 | / | DN200 | 片 | 2 |
| 1.6平焊法兰盘 | / | DN250 | 片 | 10 |
| 1.6平焊法兰盘 | / | DN300 | 片 | 8 |
| 1.6平焊法兰盘 | / | DN350 | 片 | 26 |
| 1.6平焊法兰盘 | / | DN400 | 片 | 20 |
| 法兰垫 | / | DN200 | 片 | 2 |
| 法兰垫 | / | DN250 | 片 | 14 |
| 法兰垫 | / | DN300 | 片 | 2 |
| 法兰垫 | / | DN350 | 片 | 45 |
| 法兰垫 | / | DN400 | 片 | 30 |
| 铜闸阀 | / | DN25 | 个 | 6 |
| 熟丝 | / | 25*100 | 个 | 6 |
| 镀锌单头螺栓 | / | 27*110 | 套 | 320 |
| 镀锌单头螺栓 | / | 22*100 | 套 | 416 |
| 镀锌单头螺栓 | / | 22*90 | 套 | 217 |
| 镀锌单头螺栓 | / | 20*90 | 套 | 24 |
| 镀锌单头螺栓 | / | 24*90 | 套 | 129 |
| 镀锌单头螺栓 | / | 22*80 | 套 | 128 |
| 镀锌单头螺栓 | / | 20*80 | 套 | 64 |
| 铸钢过滤器 | / | DN250 | 台 | 1 |
| 法兰 | / | DN150 | 片 | 4 |
| 法兰垫 | / | DN150 | 个 | 10 |
| 镀锌单头螺栓 | / | 18*70 | 套 | 72 |
| 镀锌单头螺栓 | / | 16*70 | 套 | 24 |
| 轴向温度表 | / | L100 | 套 | 12 |
| 铜球阀 | / | DN15 | 个 | 5 |
| 弯头 | / | DN32 | 个 | 6 |
| 对丝 | / | DN32 | 个 | 4 |
| 1.6法兰盘 | / |  | 片 | 3 |
| 1.0法兰 | / | DN300 | 片 | 2 |
| 铁闸阀 | / | DN100 | 台 | 1 |
| 镀锌管 | / | DN100 | 根 | 1 |
| 镀锌管 | / | DN65 | 根 | 1 |
| 焊接弯头 | / | 114 | 个 | 6 |
| 焊接弯头 | / | 76 | 个 | 3 |
| 钢垫 | / | DN100 | 个 | 3 |
| 螺栓 | / | 22*140 | 套 | 32 |
| 螺栓 | / | 16*50 | 套 | 8 |
| 电缆 | / | 16*3+10*2 | 米 | 25 |
| 电胶布 | / |  | 个 | 5 |
| 屏蔽双绞线 | / | RVSP2*1.0 | 米 | 60 |
| H型钢 | / | 300*300 | 米 | 24 |
| 槽钢 | / | 16# | 米 | 28 |
| 钢板 | / | 250*250*10 | 张 | 124 |
| 无缝钢管 | / | DN400 | 米 | 24.6 |
| 无缝钢管 | / | DN350 | 米 | 24.6 |
| 无缝钢管 | / | DN300 | 米 | 12.4 |
| 无缝钢管 | / | DN250 | 米 | 25 |
| H型钢 | / | 300*300 | 米 | 60 |
| 无缝钢管 | / | 377 | 米 | 37.6 |
| 无缝钢管 | / | 159 | 米 | 29.5 |
| 接触器 | / | LCID620 | 个 | 2 |
| 油箱加热器 | / | HTR02444 | 个 | 2 |
| 油过滤器 | / | ELMO1405 | 个 | 2 |
| 中央控制计算机 | / | 酷睿Win7专业版 | 台 | 2 |
| 显示器 | / | 23寸 | 台 | 2 |
| 插座 | / | 公牛 | 个 | 2 |
| 通讯板卡 | / | PCI-1602B | 块 | 31 |
| 控制软件包 | / | 组态软件512点运行版 | 套 | 2 |
| 光纤收发器 | / | HTB-1100S | 对 | 2 |
| 网络交换机 | / | TL-SF1008L | 台 | 300 |
| 弱电控制柜 | / | 800*1600*450 | 台 | 4 |
| PLC控制器24DI/16DO | / | TM218LDAE40DRPHN | 台 | 34 |
| 连接模块 | / | TM2DOCKN | 台 | 242 |
| 开关量模块16DI/8DO | / | TM3DMM24DRF | 台 | 19 |
| 模拟量模块8AI | / | TM2AR18LT | 台 | 8 |
| 模拟量模块4AI/2AO | / | TM2AMM6HT | 台 | 6 |
| 水管式温度变送器 | / | SYMAROQAE,PT100 | 只 | 26 |
| 水管式压力变送器 | / | SITRANS P0-16Bar | 只 | 18 |
| 浮球式液位变送器 | / | SIDJVCHNS- 4 | 套 | 8 |
| 金属桥架 | / | 200*100*1.5 | 米 | 260 |
| 金属桥架 | / | 100*100*1.6 | 米 | 69 |
| JDG金属穿线管 | / | 25 | 米 | 125 |
| 水泵控制柜 | / | 90KW | 套 | 5 |
| 水泵控制柜 | / | 160KW | 套 | 6 |
| 电源电缆 | / | vv-3*185+1*95 | 米 | 420 |
| 电源电缆 | / | vv-3*95+1*60 | 米 | 365 |
| 控制电缆 | / | RVVP3*1.0 | 米 | 2442 |
| 控制电缆 | / | RVV6*1.0 | 米 | 3600 |
| 控制电缆 | / | RVV2*1.0 | 米 | 421 |

收货方：                （签字、盖章）                 供货方：                （签字、盖章）

合同结算协议

甲方: 北京建工博海建设有限公司

乙方: 北京三汇冷暖设备有限公司

甲乙双方于 2021年2月1日 就 富力万丽酒店直燃机组更换工程 项目采购合同，经双方协商，现就此合同结算金额达成以下一致意见 ：

- 该合同原定金额为：壹佰伍拾捌万柒仟玖佰伍拾陆元肆角玖分；小写：¥ 1587956.49元。，截止工程竣工，乙方送货金额人民币大写：壹佰伍拾捌万柒仟玖佰伍拾陆元肆角玖分；小写：¥ 1587956.49元。

- 据此，甲方双方协商同意以人民币大写：壹佰伍拾捌万柒仟玖佰伍拾陆元肆角玖分；小写：¥ 1587956.49元为本合同最终结算额。

- 合同结算后，合同乙方质保责任及其他条款仍然有效。

- 乙方确认，本结算协议签订后，乙方不得以任何理由向甲方主张任何款项，双方无其他未了结算倒债权债务。

- 因本协议产生的任何争议，任何一方均可向甲方住所地人民法院提出诉讼。

- 本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，签字盖章后生效，具有同等法律效益。本协议作为原合同的补充协议，具有同等法律效益。

甲方：北京建工博海建设有限公司               乙方：

法人或委托人：                               法人或委托人：