## 配件清单
新华阳光集团空调维保配件清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 品牌 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 品牌
1 | 一、主机本体配件 |  |  |  |  | 73 | 触点 | LA1-DN00 | 只 | 65
2 | 法兰式隔膜阀 | DN10 | 只 | 400 |  | 74 |  | LA1-DN | 只 | 65
3 |  | DN25 | 只 | 700 |  | 75 |  | LA1-DN | 只 | 65
4 | 焊接式隔膜阀 | DN10 | 只 | 258 |  | 76 |  | LA2-DS2 | 只 | 65
5 |  | DN25 | 只 | 280 |  | 77 | 温度开关EC5C-R20 | -50℃~50℃ | 只 | 220
6 | 隔膜阀阀片 | DN10 | 片 | 60 |  | 78 |  | 0℃~100℃ | 只 | 220
7 |  | DN25 | 片 | 75 |  | 79 |  | 0℃~300℃ | 只 | 220
8 | 管道阀 | DN40 | 只 | 476 |  | 80 | 温度开关座EC5C-2 | P2CF-08 | 只 | 220
9 |  | DN50 | 只 | 510 |  | 81 |  | Y92A-48B | 只 | 220
10 |  | DN65 | 只 | 768 |  | 82 | 液位控制器 | 61F-G3 | 只 | 540
11 |  | DN80 | 只 | 972 |  | 83 |  | 61F-GP-N | 只 | 540
12 |  | DN100 | 只 | 1108 |  | 84 | OMRON中间继电器 | MF3P-1 | 只 | 160
13 |  | DN125 | 只 | 1300 |  | 85 | OMRON中间继电器座 | PF-113A-E | 只 | 160
14 | 球阀扳手 | QFBS-1 | 只 | 565 |  | 86 | 可编程控制器 | F-EPP0M-1 | 只 | 5500
15 |  | 上海 | 只 | 200 |  | 87 | 排气扇（附电容） |  | 只 | 135
16 | 真空泵油 | 岛津油 | kg | 500 |  | 88 | 延长手柄 | 29338 | 只 | 200
17 |  | 南光油 | 桶 | 475 |  | 89 | 蜂鸣器 | HY-606-2 | 只 | 23
18 | 真空橡胶管 | DN10 | 根 | 580 |  | 90 | （一）威索燃烧器
19 |  | DN25 | 根 | 850 |  | 92 | 点火变压器 | 2*5KV | 只 | 850
20 | 真空脂 |  | 支 | 120 |  | 93 | 点火电极 | 100MM | 对 | 500
21 | 乐泰胶 |  | 支 | 120 |  | 94 |  | 125MM | 对 | 500
22 | 乐泰清洗剂 |  | 支 | 230 |  | 95 | 电磁阀 | 121C2323 | 只 | 520
23 | 麦氏真空计 |  | 只 | 678 |  | 96 | 电磁阀线圈 | 9W220V.110V | 只 | 420
24 | 真空压力表 | -0.1~0.9 | 只 | 150 |  | 97 |  | 19W220V.110V | 只 | 420
25 |  | 0~1 | 只 | 110 |  | 98 |  | 20W220V.110V | 只 | 420
26 | 压差控制器 | CWK-11 | 只 | 1580 |  | 99 | 电眼 | QRB1 | 只 | 900
27 | 压力控制器 | 0~0.5Mpa | 只 | 450 |  | 100 | 程控器 | LOA24.171 | 只 | 520
28 |  | 0~1.0Mpa | 只 | 450 |  | 101 | 过滤器 | 1#70101 | 只 | 186
29 | 温度控制器 | 0℃~40℃ | 只 | 100 |  | 102 | 底座 | LAL | 只 | 258
30 |  | 40℃~80℃ | 只 | 100 |  | 103 |  | LOA | 只 | 50
31 |  | 80℃~120℃ | 只 | 100 |  | 104 | 风压开关 | LGW50A2P | 只 | 320
32 | 流量开关 | FS4—3J | 只 | 530 |  | 105 |  | GW50A4 | 只 | 320
33 | 温度计 | 0℃~50℃ | 支 | 15 |  | 106 |  | GW150A4 | 只 | 380
34 |  | 0℃~100℃ | 支 | 15 |  | 107 |  | GW500A4 | 只 | 380
35 |  | 0℃~150℃ | 支 | 15 |  | 108 |  | GW50A2 | 片 | 280
36 |  | 0℃~200℃ | 支 | 15 |  | 109 |  | GW150A2 | 只 | 320
37 | 比重计 | 14支 | 套 | 500 |  | 110 |  | GW500A2 | 只 | 380
38 | 调节阀专配变压器 | Y62HKL-40(24V) | 只 | 800 |  | 111 | （二）利雅路燃烧器
39 | 流量开关 | FS4—3J | 只 | 530 |  | 112 | 连接轴 | G5、G10、G20、G20S | 只 | 10
40 | 电极头 | BS-1 | 只 | 455 |  | 113 | 变压器 | GW、1G、2G、3G、4G | 只 | 850
41 | 电极棒 | F03-1 | 根 | 455 |  | 114 | 电磁阀 | GW、1G、2G、3G、4G | 只 | 588
42 | 烧结视镜 | JSL-80 | 块 | 585 |  | 115 | 光电管 | 通用型 | 只 | 900
43 | 密封条 | 元条Φ8 | kg | 45 |  | 116 |  | RL130 | 只
44 | 橡胶嵌条 | 槽条 小号 | kg | 45 |  | 117 | 高压线 | GW、1G、2G、3G、4G | 只 | 40
45 | 观火镜 |  | 块 | 80 |  | 118 | 瓷管 | 标准 | 只 | 500
46 | 取样瓶 |  | 只 | 78 |  | 119 | 密封圈 |  | 只 | 35
47 | 量筒 |  | 只 | 50 |  | 120 | 三、电制冷机组零配件部分清单
48 | 双金属电极点温度计 |  | 只 | 230 |  | 121 | 显示屏（触摸式） | MOD01490 | 个 | 2800
49 | 电接点压力表 |  | 只 | 380 |  | 122 | 电源输出模块 | PWR00116 | 只 | 1100
50 | 风盘电机 | 10W~16W | 只 | 160 |  | 123 | 双数字量输入模块 | BRD02942 | 只 | 1100
51 |  | 20W~40W | 只 | 160 |  | 124 | 高功率继电器输出模块 | MOD01401 | 只 | 800
52 | 爆破片 | DN65 | 片 | 1500 |  | 125 | 双高压数字量输入模块 | BRD02946 | 只 | 800
53 |  | DN100 | 片 | 1500 |  | 126 | 双可控硅输出模块 | BRD02947 | 只 | 1800
54 | 二、控制柜内部件 |  |  |  |  | 127 | 四继电器输出模块 | BRD02948 | 只 | 550
55 | 开关量输入模块 | C200H-ID212 | 只 | 4300 |  | 128 | 双继电器输出模块 | BRD02944 | 只 | 550
56 | 开关量输出模块 | C200H-OC224 | 只 | 4300 |  | 129 | 启动器电源输出模块 | BRD02102 | 只 | 650
57 | 温度模块 | C200H-SP001 | 只 | 4300 |  | 130 | 启动模块 | BRD02950 | 只 | 650
58 | 24VDC电源 | S82K-03024 | 只 | 180 |  | 131 | 温度传感器 | SEN01211 | 只 | 280
59 | 接触器 | LC1-D1810M7 | 只 | 320 |  | 132 | 压力变送器 | TDR00354 | 只 | 380
60 |  | LC1-D2510M7 | 只 | 320 |  | 133 | 高压切断保护 | CNT02490 | 只 | 550
61 | 热继电器 | LR2-D1308（2.5-4A） | 只 | 130 |  | 134 | 油流传感器 | SEN00703 | 只 | 1300
62 |  | LR2-D1312(5.5-8A) | 只 | 130 |  | 135 | 显示屏（触摸式） | HTR02444 | 只 | 1950
63 |  | LR2-D1314(7-10A) | 只 | 130 |  | 136 | 电源输出模块 | MOT12461 | 只 | 1100
64 |  | LR2-D1316(9-13A) | 只 | 130 |  | 137 | 双数字量输入模块 | VAL05949 | 只 | 1100
65 |  | LR2-D1321(12-18) | 只 | 130 |  | 138 | 高功率继电器输出模块 | OIL00048 | 只 | 800
66 |  | LR2-D1322-C(17-25A) | 只 | 130 |  | 139 | 双高压数字量输入模块 | ELM01405 | 只 | 800
67 | 空气断路器 | NS100NTM25D | 只 | 200 |  | 140 | 双可控硅输出模块 | RLY02433 | 只 | 1800
68 |  | NS100NTM40D | 只 | 200 |  | 141 | 四继电器输出模块 | CPT01767 | 只 | 550
69 |  | NS100NTM63D | 只 | 200 |  | 142 | 双继电器输出模块 | MOD01490 | 只 | 550
70 |  | NS100NTM80D | 只 | 200 |  | 143 | 启动器电源输出模块 | PWR00116 | 只 | 650
71 | 中间继电器 | CA2-DN22M7 | 只 | 25 |  | 144 | 启动模块 | BRD02942 | 只 | 650
72 |  | CA2-DN40M7 | 只 | 25 |  | 145 | 温度传感器 | MOD01401 | 只 | 280