## Sheet1 (2)
中央空调技术服务报价单
项目名称 | 机房更换阀门项目
业主名称 | 北京市西城区人民法院南区 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市西城区半步桥街50号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联 系 人 | 刘树民 |  |  | 报价编号 | NHY-20210429-Z-01-01-001
联系电话 | 01083916358 |  |  | 客服电话 | 18001317827 18001317823
传真/邮箱 |  |  |  | 联 系 人 | 周飞燕 18911574580
概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 备注
1 | 直燃机 | 远大 | BX851XB-H1 | 2 | 台 | 2005-07-01 | 制冷量：989KW，
机组现状 | 1.阀门老化。
处理方案 | 1.拆旧装新阀门。
报价清单 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 销售 | 法兰碟阀 | DN125 | 2 | 个 | 650 | 1300
|  | 辅材 |  | 1 | 项 | 350 | 350 | 螺栓、焊条、石棉橡胶、氧气、氮气等
|  | 运费 |  | 1 | 项 | 200 | 200
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 1850
|  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 240.5
|  | 价税合计（含13%专票） |  |  |  |  | 2090.5
2 | 技术服务费 | 供回水管道保温及包扎带恢复技术服务费 |  | 1 | 项 | 300 | 300
|  | 阀门拆旧装新服务费 |  | 1 | 项 | 500 | 500
|  | 调试 |  | 1 | 项 | 400 | 400
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 1200
|  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 72
|  | 价税小计（含6%专票 |  |  |  |  | 1272
3 | 价税总计 |  | 3362.5 |  |  |  | 3362.5
备注：其他费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  |  |  |  | 联系电话：
请传真一般纳税人证明 及税务登记副本 |  |  |  |  | 传真号码：
发票抬头： |  |  |  |  | 邮政编码：
签字盖章（客户）：