## 清单
新华阳光集团空调维保
序号 | 项目名称 | 物业公司名称 | 建筑面积（㎡） | 维保范围 | 品牌 | 投用年限 | 维保到期时间 | 项目概况 | 项目地址 | 项目联系人 | 备注
1 | 新华国际中心 | 北京中安恒鑫科技发展有限公司 | 180000 | 3台水冷螺杆冷水机组 | 金万众 | 2020 | 2021年 | 主楼AB座地下一层地上4层，CD座地下一层地上5层，公寓楼8层 | 北京市丰台区高立庄村616号 | 王柳成18911353179
2 | 新安大厦 | 新华阳光科技发展集团有限公司 | 11759.34 | 2台螺杆机 | 约克 | 2006/2011 | / | 地上4层，地下2层 | 北京市新城区安德路83号新安大厦 | 曹铁成18210203361
3 | 新华创新大厦 | 新华阳光科技发展集团有限公司 | 17000 | 1台螺杆机、6台冷冻循环水泵、2台冷却塔、2台补水泵、1台直燃机 | 美的 上海凯泉 上海金日 大连三洋 | 2016.11/2018.5.15 | 2020.9.15 | 7层 | 北京市海淀区莱圳家园18号楼新华创新大厦 | 杜进伟17710361803
|  |  |  | 1台直燃机维修 | 大连三洋
4 | 新华金融大厦 | 新华阳光科技发展集团有限公司 | 19800 | 2台水冷螺杆冷水机组、2台空调机组电源柜、1台冷冻泵控制柜、3台冷冻循环水泵、1台冷却泵控制柜、3台冷却循环水泵、1台冷却塔、1台补水泵控制箱、2台补水泵、2套软化水设备 | 双良 北京昊泰 河北电机 河北太行 | 2006 | 2021.7.18 | 5层 | 北京市朝阳区安贞西里五区1号楼新华金融大厦 | 姬生东13290259561
5 | 新华未来城 | 北京新华阳光管理咨询服务有限公司 | 80000 | 3台水冷螺杆冷水机组 | 金万众 | 2019 | 2021.6.12 | 主楼地下4层地上6层 | 北京市昌平区立汤路175号 | 杜金平18514026018
6 | 新华双创园 | 北京华地恒润物业管理有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 冯金广13903204056 | 原有空调冷却塔拆除，目前空调参数不详，后续再上报

## 各项目空调维保明细
新华阳光集团事业二部各项目空调维保明细
工程名称 | 新华国际中心制冷和供暖设备年度保养项目
楼层 | 主楼AB座地下一层地上4层，CD座地下一层地上5层，公寓楼8层 |  |  |  | 建筑面积 | 18万平米
项目地址 | 北京市丰台区高立庄村616号 |  |  |  | 项目联系人及电话 | 王柳成18911353179
设 备 概 况
项目名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 设备安装单位 | 投用时间 | 2020-2021年设备维保单位 | 质保期截止时间 | 使用年限 | 运行情况 | 备注
设 备 情 况 | 水冷螺杆冷水机组 | 金万众 | MRSBC280 | 3 | 北京润亚环宇建筑工程有限公司 | 2020年 | 无 | 2021年 | / | 正常
注：如有补充，可自行补充
处理方案 | 1、设备年度保养和清洗、预膜技术服务；2、设备故障修理。
工程名称 | 新安大厦制冷和供暖设备年度保养项目
楼层 | 地上4层，地下2层 |  |  |  | 建筑面积 | 11759.34
项目地址 | 北京市新城区安德路83号新安大厦 |  |  |  | 项目联系人及电话 | 曹铁成 ；18210203361
设 备 概 况
项目名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 设备安装单位 | 投用时间 | 2020-2021年设备维保单位 | 质保期截止时间 | 使用年限 | 运行情况 | 备注
设 备 情 况 | 螺杆机 | 约克 | HL1106043 | 1 | / | 2011-07-01 | 无 | 无 | 10 | 正常
| 螺杆机 | 约克 | YDSW766C | 1 | / | 2006-06-01 | 无 | 无 | 15 | 正常
注：如有补充，可自行补充
处理方案 | 1、设备年度保养和清洗、预膜技术服务；2、设备故障修理。
工程名称 | 新华创新大厦制冷和供暖设备年度保养项目
楼层 | 7层 |  |  |  |  | 建筑面积 | 17000
项目地址 | 北京市海淀区莱圳家园18号楼新华创新大厦 |  |  |  |  | 项目联系人及电话 | 杜进伟 17710361803
设 备 概 况
项目名称 |  | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 设备安装单位 | 投用时间 | 2020-2021年设备维保单位 | 质保期截止时间 | 已使用年限 | 运行情况 | 备注
设 备 情 况 | 制冷系统 | 螺杆机 | 美的 | LF098521811 | 1 | 北京畅通顺达机电科技有限公司 | 2018.5.15 | 北京畅通顺达机电科技有限公司 | 2020.9.15 | 3 | 正常
|  | 冷冻循环水泵 | 上海凯泉 | KQL150 | 3 | / | 2016.11 | 无 | / | 5 | 正常
|  | 冷却循环水泵 | 上海凯泉 | KQL200 | 3 | / | 2016.11 | 无 | / | 5 | 正常
|  | 冷却塔 | 上海金日 | HKD-1144C2 | 2 | 北京畅通顺达机电科技有限公司 | 2018.5.15 | 北京畅通顺达机电科技有限公司 | 2020.9.15 | 3 | 正常
|  | 补水泵 | 上海凯泉 | CFL50-200A | 2 | / | 2016.11 | 无 | / | 5 | 正常
| 直燃机 | 直燃机 | 大连三洋 | DG-24GML | 1 | / | 2016.11 | 无 | / | 5 | 待检
注：如有补充，可自行补充
处理方案 |  | 1、设备年度保养和清洗、预膜技术服务；2、设备故障修理。
工程名称 | 新华金融大厦制冷和供暖设备年度保养项目
楼层 | 5层 |  |  |  |  | 建筑面积 | 19800
项目地址 | 北京市朝阳区安贞西里五区1号楼新华金融大厦 |  |  |  |  | 项目联系人及电话 | 姬生东 13290259561
设 备 概 况
项目名称 |  | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 设备安装单位 | 投用时间 | 2020-2021年设备维保单位 | 质保期截止时间 | 使用年限 | 运行情况 | 备注
设 备 情 况 |  | 水冷螺杆冷水机组 | 双良 | SLAA175BT | 2台 | / | 2006年 | 北京三汇能环科技发展有限公司 | 2021年7月18日止 | 16年 | 2号机组正常 | 1号机组1号压缩机不回油 2号压缩机无机内保护
|  | 空调机组电源柜 | 北京昊泰 | AP-1SJ2 | 2台 | / | 2006年 | 无 | 无 | 16年 | 正常
|  | 冷冻泵控制柜 | 北京昊泰 | AP-SB-1 | 1台 | / | 2006年 | 无 | 无 | 16年 | 正常
|  | 冷冻循环水泵 | 河北电机 | 45KW/Y225M-4TB22B5 | 3台 | / | 2006年 | 无 | 无 | 16年 | 正常
|  | 冷却泵控制柜 | 北京昊泰 | AP-SB-2 | 1台 | / | 2006年 | 无 | 无 | 16年 | 正常
|  | 冷却循环水泵 | 河北电机 | 55KW/Y250M-4TB24 | 3台 | / | 2006年 | 无 | 无 | 16年 | 正常
|  | 冷却塔 | 双良 | BHD-500X2 | 1台 | / | 2006年 | 无 | 无 | 16年 | 正常
|  | 补水泵控制箱 | 河北太行 | THD-7 PNK-2K | 1台 | / | 2006年 | 无 | 无 | 16年 | 正常
|  | 补水泵 | 河北电机 | 11KW/Y160M1-2TB28B5 | 2台 | / | 2006年 | 无 | 无 | 16年 | 正常
|  | 软化水设备 | - | - | 2套 | / | 2006年 | 无 | 无 | 16年 | 正常
注：如有补充，可自行补充
处理方案 |  | 1、设备年度保养和清洗、预膜技术服务；2、设备故障修理。
工程名称 | 新华未来城制冷和供暖设备年度保养项目
楼层 | 主楼地下4层地上6层 |  |  |  | 建筑面积 | 8万平米
项目地址 | 北京市昌平区立汤路175号 |  |  |  | 项目联系人及电话 | 杜金平18514026018
设 备 概 况
项目名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 设备安装单位 | 投用时间 | 2020-2021年设备维保单位 | 质保期截止时间 | 使用年限 | 运行情况 | 备注
设 备 情 况 | 水冷螺杆冷水机组 | 金万众 | MRSBL180 | 3 | 北京畅通顺达机电科技有限公司 | 2019年 | 无 | 2021年6月12日 | / | 正常
注：如有补充，可自行补充
处理方案 | 1、设备年度保养和清洗、预膜技术服务；2、设备故障修理。
工程名称 | 新华双创园制冷和供暖设备年度保养项目
楼层 |  |  |  |  | 建筑面积
项目地址 |  |  |  |  | 项目联系人及电话 | 冯金广13903204056
设 备 概 况
项目名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 设备安装单位 | 投用时间 | 2020-2021年设备维保单位 | 质保期截止时间 | 使用年限 | 运行情况 | 备注
设 备 情 况
注：如有补充，可自行补充
处理方案 | 1、设备年度保养和清洗、预膜技术服务；2、设备故障修理。