## Sheet1
借 支 单
单位： 北京三汇能环科技发展有限公司 日期：2021 年 4 月 26 日
摘 要 | 2021.4.26日申请借支这个石油工程建设有限公司空调改造法兰、弯头费
金 额 | 元整 |  |  | ￥ |  | 38135
票据性质 | 发票 | 收据
张数 | 欠 | 0
审批人： |  |  | 证明或验收： |  | 经手：刘述珍
单位全称：保定市北泽高桥阀门销售有限公司
开户行：建设银行阳光大街支行
账号：1305 0166 5908 0000 1264
序号 | 商品全名 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
2021-03-26 | 金属法兰垫 | 125 | 个 | 5 | 2.8 | 14
| 金属法兰垫 | 180 | 个 | 2 | 3.4 | 6.8
2021-04-10 | 橡胶软连接 | 300 | 台 | 4 | 555 | 2220
| 橡胶软连接 | 250 | 台 | 4 | 420 | 1680
| 压力表 |  | 套 | 14 | 35 | 490
| 温度计 |  | 套 | 10 | 12 | 120
| 铜球阀 | 25 | 个 | 8 | 25.8 | 206
| 法兰 | 250 | 片 | 24 | 128 | 3072
| 法兰 | 200 | 片 | 4 | 80 | 320
| 法兰 | 300 | 片 | 24 | 144 | 3456
| 法兰 | 150 | 片 | 4 | 63 | 252
| 法兰 | 133 | 片 | 1 | 51.2 | 51.2
| 镀锌螺栓 | 22*200 | 套 | 112 | 5.4 | 604.8
| 偏心大小头 | 273*159 | 个 | 4 | 90 | 360
| 偏心大小头 | 325*219 | 个 | 4 | 112 | 448
| 偏心大小头 | 219*133 | 个 | 1 | 52 | 52
| 同心大小头 | 219*108 | 个 | 1 | 31 | 31
| 同心大小头 | 273*159 | 个 | 1 | 47 | 47
| 金属法兰垫 | 150 | 个 | 10 | 3.4 | 34
| 宽金属法兰垫 | 200 | 个 | 10 | 12 | 120
| 宽金属法兰垫 | 250 | 个 | 10 | 17.5 | 175
| 宽金属法兰垫 | 300 | 个 | 4 | 21 | 84
| 金属法兰垫 | 133 | 个 | 1 | 2 | 2
| 铜球阀 | 32 | 个 | 1 | 35 | 35
| 生料带 |  | 个 | 10 | 1 | 10
| 空调波纹管 | 20*1m | 根 | 20 | 27 | 540
| 水波纹管 | 20*400 | 根 | 2 | 8 | 16
| 空调波纹管 | 20*300 | 根 | 4 | 8.5 | 34
| 弯头 | 20 | 个 | 8 | 2.2 | 17.6
| 铜闸阀 | 20 | 个 | 4 | 20.7 | 82.8
| 对丝 | 20 | 个 | 8 | 1.7 | 13.6
| 三通 | 20 | 个 | 2 | 3 | 6
| 管箍 | 20 | 个 | 20 | 1.8 | 36
| 法兰 | 200 | 片 | 2 | 80 | 160
| 法兰 | 100 | 片 | 1 | 38 | 38
| 金属法兰垫 | 100 | 个 | 1 | 2 | 2
| 生料带 |  | 个 | 30 | 1 | 30
2021-04-11 | 镀锌螺栓 | 20*130 | 套 | 48 | 3.19 | 153
2021-04-12 | 涡轮蝶阀 | 300 | 台 | 6 | 645 | 3870
| 涡轮蝶阀 | 250 | 台 | 8 | 465 | 3720
| 涡轮蝶阀 | 200 | 台 | 2 | 294 | 588
| 手柄蝶阀 | 100 | 台 | 3 | 97 | 291
| 无头蝶阀 | 250 | 台 | 2 | 350 | 700
| 无头蝶阀 | 300 | 台 | 2 | 493 | 986
| 过滤器 | 250 | 台 | 2 | 975 | 1950
| 过滤器 | 300 | 台 | 2 | 1620 | 3240
| 橡胶软接头 | 250 | 台 | 1 | 420 | 420
2021-04-16 | 焊接球阀 | 25 | 个 | 1 | 49 | 49
2021-04-19 | 平焊法兰 | DN40*10 | 片 | 2 | 45 | 90
| 高温丝扣球阀 | 25 | 个 | 2 | 55 | 110
| 丝扣柱塞阀 | 25 | 个 | 2 | 70 | 140
| 丝扣过滤器 | 25 | 个 | 2 | 28 | 56
| 油任 | 25 | 个 | 2 | 7.5 | 15
| 焊接弯头 | 32 | 个 | 6 | 1.5 | 9
| 丝扣弯头 | 25 | 个 | 7 | 3.2 | 22
| 法兰 | 65 | 片 | 2 | 19 | 38
| 法兰 | 25 | 片 | 2 | 12 | 24
| 对丝 | 25 | 个 | 12 | 2.6 | 31
| 镀锌单头螺栓 | 16*50 | 套 | 16 | 1 | 16
| 三通 | 25 | 个 | 5 | 4.5 | 22
| 白厚漆 |  | 桶 | 1 | 15 | 15
| 线麻 |  | 捆 | 1 | 68 | 68
| 生料带 |  | 个 | 10 | 1 | 10
| 木托带螺丝 | 273 | 套 | 4 | 17 | 68
| 镀锌单头螺栓 | 16*140 | 套 | 24 | 1.8 | 43.2
| 排气阀 | 20 | 个 | 10 | 13 | 130
| 铜球阀 | 20 | 个 | 4 | 17.5 | 70
| 对丝 | 25 | 个 | 2 | 2.6 | 5
| 对丝 | 15 | 个 | 4 | 1.3 | 5
| 焊接管箍 | 15 | 个 | 6 | 1.5 | 9
| 管箍 | 15 | 个 | 4 | 1.5 | 6
| 弯头 | 15 | 个 | 2 | 1.5 | 3
| 生料带 |  | 个 | 1 | 1 | 1
| 高强螺丝 | 18*70 | 套 | 15 | 2 | 30
2021-04-21 | 镀锌单头螺栓 | 10*30 | 套 | 50 | 0.5 | 25
| 铜球阀 | 32 | 个 | 5 | 35 | 175
| 手柄蝶阀 | 150 | 个 | 1 | 150 | 150
| 法兰不锈钢金属软连接 | 100 | 个 | 1 | 182 | 182
2021-04-22 | 蓝色排气阀 | 20 | 个 | 10 | 23 | 230
| 过滤器 | 20 | 个 | 1 | 18 | 18
| 闸阀 | 20 | 个 | 10 | 20.8 | 208
| 镀锌单头螺栓 | 20*150 | 套 | 8 | 3.5 | 28
2021-04-26 | 法兰 | 200 | 片 | 4 | 80 | 320
| 弯头 | 159 | 个 | 1 | 38 | 38
| 铜球阀 | 15 | 个 | 8 | 14.3 | 114.4
| 铜球阀 | 20 | 个 | 6 | 17.5 | 105
| 对丝 | 25 | 个 | 2 | 2.5 | 5
| 管箍 | 25 | 个 | 4 | 2.2 | 8.8
| PPR弯头 | 20 | 个 | 13 | 0.5 | 6.5
| PPR接头 | 20 | 个 | 10 | 0.43 | 4.3
| 双头螺栓 | 22*200 | 套 | 96 | 5.2 | 499
| 螺母 | 22 | 个 | 110 | 0.56 | 61
| 平垫 | 22 | 个 | 110 | 0.21 | 23
| 双头螺栓 | 22*90 | 套 | 200 | 3.1 | 620
| 通丝 | φ8 | 米 | 20 | 2.1 | 42
| 电动三通阀（开关型合流 | 65 | 台 | 1 | 3375 | 3375
| 对丝 | 20 | 个 | 10 | 1.7 | 17
| 生料带 |  | 个 | 10 | 1 | 10
| 合计 |  |  |  |  | 38135