|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风机盘管安装 合同** | | | | | | | |
| 甲方 | 北京亚泰威通电子科技有限公司 | | | 乙方 | 北京荣辉洁源科技发展有限公司 | | |
| 项目地址 | 北京市海淀区广源闸5号1幢7层701-221 | | | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337 | | |
| 联系人 | 马工 | | | 报价编号 | [NHG-20210319-W-01-01-001](file:///C:\Users\a\望京万科\短管更换\NHY20191120-L-01-01-045成本预算（201903版）.xls) | | |
| 联系电话 | 13701098219 | | | 客服电话 | 18001317823 18001317827 | | |
| 微信/邮箱 |  | | | 联系人 | 王文改 13311312509 | | |
| **概 况** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 风机盘管 |  | 6号 | 台 | 2 | / | / |
| 现状 |  | | | | | | |
| 方案 | 增加风机盘管。 | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **明 细**  单位（人民币）：元 | | | | | | | |
| 项目 | 部品/作业名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 材料费 | 风机盘管 | 6号 | 台 | 2 | 1,600.00 | 3200 |  |
| 波纹软管 |  | 根 | 24 | 115 | 2760 |  |
| 波纹管外丝 | DN20 | 米 | 14 | 5 | 70 |  |
| 球阀 | DN20 | 个 | 4 | 30 | 120 |  |
| 三通 | DN20 | 个 | 3 | 5 | 15 |  |
| 弯头 | DN20 | 个 | 6 | 5 | 30 |  |
| 空调遥控面板 |  | 个 | 2 | 90 | 180 |  |
| 橡塑保温 |  | 米 | 24 | 6 | 144 |  |
| 辅料 |  | 项 | 1 | 300 | 300 |  |
| 不含税小计 | |  |  |  | 6819 |  |
| 人工 | 设备场内搬运、安装就位 | / | 项 | 1 | 500 | 500 |  |
| 风管及管道安装 | / | 项 | 1 | 500 | 500 |  |
| 风管及管道保温 | / | 项 | 1 | 800 | 800 |  |
| 不含税小计 | |  |  |  | 1800 |  |
| 机械费 | 面包车 |  | 趟 | 1 | 300 | 300 |  |
| 不含税小计 |  |  |  |  | 300 |  |
| 不含税总计 | | |  |  |  | 8919.00 |  |
| 税金 | | | 1% |  |  | 89.19 | 普票 |
| 价税总计 | | |  | | | 9008.19 |  |
| 最终优惠价 | | | 玖仟零陆元叁角贰分 | | | 9006.32 |  |
| 付款方式 | 签订合同三日内，支付合同总额的30%（即：2,700.00元）;安装完毕之日起三日内，支付合同总金额的70%（即：6,306.32元）。 | | | | | | |
| 工期 | 自 2021年 3月 日起至2022年 3月 日止。 | | | | | | |
| 质保期 | 6个月。 | | | | | | |
| 其他 | 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 | | | | | | |
| 备注：报价范围外的费用另计。 | | | | | | | |